ФОРМА № 4

Наименование стройки - АМС г. Владикавказ

Объект -АМС

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 на ремонтно-строительные работы

УТВЕРЖДАЮ:

2007 г.

Сметная стоимость - 898 993,87 руб.

Составлена в ценах Января 2000 г.

| №п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят, обсл. машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. | Всего | Основной | Экспл. | обслуживают, машины |  |
|  |  |  | ед. изм. |  | машин |  | зарплаты | машин |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР46-04-006-03 | Разборка перегородок | 0,75 | 480,912 | 175,728 | 905,77 | 228,89 | 131,8 | 35,16 | 26,37 |
|  | (0) | СП=0,7; НР=1,1; ЗП=254,32*1,2; ЭММ=146,44*1,2; ЗПм=82,15*1,2; Мат=0*0; ТЗТ=29,3*1,2; ТЗТм=6,84*1,2 | 100 м2 | 305,184 | 98,58 |  |  | 73,94 | 8,208 | 6,16 |
| 2 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 0,14 | 1 357,236 | 198,852 | 510,03 | 162,17 | 27,84 | 124,692 | 17,46 |
|  | (0) | СП=0,7; НР=1,1; ЗП=965,32*1,2; ЭММ=165,71*1,2; ЗПм=92,96*1,2; Мат=0*0; ТЗТ=103,91*1,2;ТЗТм=7,74*1,2 | 100 м2 | 1 158,384 | 111,552 |  |  | 15,62 | 9,288 | 1,3 |
| 3 | ТЕРрб 1-27-02 | Отбивка штукатурки со стен | 2,09 | 1 364,83 | 841,16 | 4 443,11 | 1 094,47 | 1 758,02 | 57,42 | 120,01 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,79 | 100 м2 поверхности | 523,67 | 66,3 |  |  | 138,57 | 5,73 | 11,98 |
| 4 | прайс | Стоимость дверных блоков | 14 | 2 583,7 | 0 | 36 171,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | (0) |  | м2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 5 | прайс | Стоимость наличников дверных | 73 | 77,5 | 0 | 5 657,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | (0) |  | м | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ТЕР 10-04-011-04 (0) | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами с изоляцией: в два слоя СП=0,63; НР=1,18; ЗП=3103,66*1,2*1,46; ЭММ=260,98*1,2; ЗПм=41,28* 1,2; Мат=8607*1,01;ТЗТ=297,57*1,2*1,46; ТЗТм=2,65*1,2 | 0,913 | 14 443,85832 | 313,176 | 22 254,92 | 4 964,54 | 285,93 | 521,34264 | 475,99 |
|  |  |  | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 5 437,61232 | 49,536 |  |  | 45,23 | 3,18 | 2,9 |
| 6,1 | 101-9165 | Листы гипсокартонные толщиной 12 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм. | 383,46 м2 | 39,02 |  | 14 962,61 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр62-27-02 (0) | Сп лошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей СП=0,5; НР=0,752 | 4,2 | 677,79 | 0,74 | 4 363,14 | 1210,52 | 3,11 | 29,38 | 123,4 |
|  |  |  | 100 м2 ошпаклеванн ой поверхности | 288,22 | 0,16 |  |  | 0,67 | 0,01 | 0,04 |
| 8 | ТЕР15-04-027-06 (0) | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков СП=О,55; НР=1,05; ЗП=180,51*1,2; ЭММ=3,18*1,2; ЗПм=0,74*1,2; ТЗТ=16,5*1,2; ТЗТм=0,05*1,2 | 0,9 | 326,108 | 3,816 | 606,69 | 194,95 | 3,43 | 19,8 | 17,82 |
|  |  |  | 100 м2 окрашиваемо й поверхности | 216,612 | 0,888 |  |  | 0,8 | 0,06 | 0,05 |
| 9 | ТЕР 15-04-005-08 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами. Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по ранее подготовленной поверхности: потолков | 0,9 | 2 847,478 | 20,328 | 4 278,45 | 1 068,23 | 18,3 | 107,316 | 96,58 |

|  | (0) | СП=0,55;НР=1,05;ЗП=989,1*1,2; ЭММ=16,94*1,2; ЗПм=3,79*1,2; ТЗТ=89,43*1,2; ТЗТм=О,25*1,2 | 100 м2 окрашиваемо й поверхности | 1 186,92 | 4,548 |  |  | 4,09 | 0,3 | 0,27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ТЕР15-04-005-07 (0) | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами. Зысококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по ранее подготовленной поверхности: стен СП=0,55; НР=1,05; ЗП=760,38*1,2; ЭММ=15,45*1,2; ЗПм=3,48*1,2; ТЗТ=68,75*1,2; ТЗТм=0,23*1,2 | 3,28 | 2 404,356 | 18,54 | 12 696,77 | 2 992,86 | 60,81 | 82,5 | 270,6 |
|  |  |  | 100 м2 окрашиваемо й поверхности | 912,456 | 4,176 |  |  | 13,7 | 0,276 | 0,91 |
| 11 | ТЕР15-06-002-03 (0) | Оклейка стен и потолков обоями. Оклейка стен и потолков по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям обоями: на бумажной основе СП=О,55; НР=1,05; ЗП=485,89*1,2; ЭММ=0,95*1,2; ЗПм=0,28*1,2; ТЗТ=47,73*1,2; ТЗТм=0,02*1,2 | 4,2 | 4 025,068 | 1,14 | 20 825,76 | 2 448,89 | 4,79 | 57,276 | 240,56 |
|  |  |  | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 583,068 | 0,336 |  |  | 1,41 | 0,024 | 0,1 |
| 12 | TEPp67-04-01 (0) | Демонтаж приборов. Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки СП=0,65; НР=0,85 | 0,24 | 52,38 | 0 | 31,43 | 12,57 | 0 | 5,84 | 1,4 |
|  |  |  | 100 шт. | 52,38 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ТЕРм08-02-401-01 (0) | Монтаж кабеля СП=0,65; НР=0,95; ЗП=557,8*1,2; ЭММ=911,46*1,2; ЗПм=337,61*0; Мат=3149,98*0; ТЗТ=51,6*0; ТЗТм=25,2*0 | 7,5 | 1 763,112 | 1 093,752 | 21 255,66 | 5 020,2 | 8 203,14 | 0 | 0 |
|  |  |  | 100 м | 669,36 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 14 | прайс (0) | Кабель ПВС 3*4мм2 | 400 | 11,8 | 0 | 4 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | м | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 15 | прайс (0) | Кабель ПВС 2* 1,5мм2 | 350 | 3,41 | 0 | 1 193,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | м | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |

| 16 | ТЕРм08-03-594-03 (0) | Светильники с люминесцентными лампами. Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4 СП=0,65; НР=0,95; ЗП=1926,6*1,2; ЭММ=2771,93* 1,2; ЗПм=882,55*0; ТЗТ=169*0; ТЗТм=65,1*0 | 0,24 | 7 726,966 | 3 326,316 | 2 742,26 | 554,86 | 798,32 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 шт. | 2 311,92 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 17 | прайс (0) | Стоимость светильников | 24 | 646 | 0 | 15 504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | шт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ТЕРЮ-01-039-01 (0) | Установка блоков во внутренних дверных проемах площадью проема: до 3 м2 СП=0,63; НР=1,18; ЗП=П01,2*1,2; ЭММ=1299,45*1,2; ЗПм=207,33*0; ТЗТ=104,28*0; ТЗТм=13,34*0 | 0,14 | 5 475,87 | 1 559,34 | 1 101,47 | 185 | 218,31 | 0 | 0 |
|  |  |  | 100 м2 проемов | 1321,44 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ТЕР 10-01-015-02 (0) | Устройство каркасно-филенчатых перегородок СП=0,63; НР=1,18; ЗП=670,94*1,2; ЭММ=350,53*1,2; ЗПм=71,65*1,2; ТЗТ=69,6*1,2; ТЗТм=4,59*1,2 | 0,18 | 6 003,154 | 420,636 | 1 370,88 | 144,92 | 75,71 | 83,52 | 15,03 |
|  |  |  | 100 м2 | 805,128 | 85,98 |  |  | 15,48 | 5,508 | 0,99 |
| 19,1 | прайс | Стоимость доборной доски | 18 м2 | 386,7 |  | 6 960,6 |  |  |  |  |
| 20 | прайс (0) | Стоимость дверных замков и фурнитуры | 7 | 355,7 | 0 | 2 489,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | комп. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ТЕРр69-09-01 (0) | Очистка помещений от строительного мусора СП=0,5; НР=0,78 | 0,4 | 1 785,29 | 0 | 1 628,19 | 714,12 | 0 | 214,32 | 85,73 |
|  |  |  | 100 т мусора | 1 785,29 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 21,1 | 999-9900 | Строительный мусор | 40 Т | 16,72 |  | 668,8 |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРр51-06-01 (0) | По грузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой. Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой СП=0,5; НР=0,78 | 0,5 | 4 229,82 | 3 532,62 | 2 931,52 | 348,6 | 1 766,31 | 83 | 41,5 |
|  |  |  | 100 мЗ грунта | 697,2 | 578,76 |  |  | 289,38 | 42 | 21 |

| 23 | ТЕР 15-01-047-03 прим. | Облицовка потолков ГКЛ по алюминиевым направляющим, без относа | 0,9 | 23 562,636 | 274,728 | 39 722,92 | 11523,48 | 247,26 | 1 227,6 | 1 104,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (0) | СП=0,55; НР=1,05; ЗП=10669,89*1,2; ЭММ=228,94*1,2; ЗПм=45,7*1,2; ТЗТ=1023*1,2; ТЗТм=3,02*1,2 | 100 м2 поверхности облицовки | 12 803,868 | 54,84 |  |  | 49,36 | 3,624 | 3,26 |
| 24 | 101-0743 | Листы гипсокартонные толщиной 12 мм | 93,6 м2 | 39,02 | 0 | 3 652,27 |  |  |  |  |
| 25 | ТЕРр57-06-03 | Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации. | 0,9 | 658,17 | 66,63 | 1 380,29 | 532,39 | 59,97 | 60,3 | 54,27 |
|  | (0) | СП=0,68; НР=0,8 | 100 м2 пола | 591,54 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ТЕРр62-11-06 | Покрытие полов лаком | 0,9 | 1 469,48 | 6,58 | 1 968,77 | 495,18 | 5,92 | 55,52 | 49,97 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,8 | 100 м2 окрашиваемо й поверхности | 550,2 | 2,14 |  |  | 1,93 | 0,16 | 0,14 |
| 27 | ТЕР 11-01-040-02 | Устройство плинтусов | 0,95 | 709,094 | 2,664 | 902,79 | 115,2 | 2,53 | 10,788 | 10,25 |
|  | (0) | СП=О,75; НР=1,23; ЗП=101,05*1,2; ЭММ=2,22*1,2; ЗПм=0,47*1,2; ТЗТ=8,99*1,2; ТЗТм=0,03*1,2 | 100 м плинтусов | 121,26 | 0,564 |  |  | 0,54 | 0,036 | 0,03 |
| 28 | ТЕРр57-1О-03 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 1,0 м2 | 0,06 | 2 752,96 | 202,58 | 274,81 | 73,12 | 12,15 | 124,23 | 7,45 |
|  | (0) | СП=0,68; НР=0,8 | 100 мест | 1 218,7 | 15,97 |  |  | 0,96 | 1,38 | 0,08 |
| 29 | ТЕРр61-27-02 | Насечка поверхностей под штукатурку стен | 1,03 | 1 364,83 | 841,16 | 2 189,66 | 539,38 | 866,39 | 57,42 | 59,14 |
|  | (0) | СП=0,5;НР=0,79 | 100 м2 поверхности | 523,67 | 66,3 |  |  | 68,29 | 5,73 | 5,9 |
| 30 | ТЕРр62-27-01 | Сп лошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (цпва). | 1,03 | 625,5 | 0,74 | 960,38 | 243,01 | 0,76 | 24,05 | 24,77 |

|  | (0) | СП=0,5; НР=0,8 | 100 м2 ошпаклеванн ой поверхности | 235,93 | 0,16 |  |  | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 0,019 | 1 357,236 | 198,852 | 69,22 | 22,01 | 3,78 | 124,692 | 2,37 |
|  | (0) | СП=0,7; НР=1,1; ЗП=965,32*1,2; ЭММ=165,71*1,2; ЗПм=92,96*1,2; Мат=0*0; ТЗТ=103,91*1,2; ТЗТм=7,74*1,2 | 100 м2 | 1 158,384 | 111,552 |  |  | 2,12 | 9,288 | 0,18 |
| 32 | ТЕР09-04-011-01 | Монтаж металлических дверей | 0,13 | 4 406,082 | 3 235,332 | 758,25 | 83,69 | 420,59 | 55,644 | 7,23 |
|  | (0) | СП=0,85; НР=0,9; ЗП=536,5*1,2; ЭММ=2696,11*1,2; ЗПм=142,88*1,2; ТЗТ=46,37*1,2; ТЗТм=8,87*1,2 | 1т конструкций | 643,8 | 171,456 |  |  | 22,29 | 10,644 | 1,38 |
| 33 | прайс | Стоимость металлической двери | 1,9 | 1331,6 | 0 | 2 530,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | (0) |  | м2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ТЕР11-01-011-03 | Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм | 0,25 | 1 893,734 | 35,508 | 699,09 | 109,39 | 8,88 | 48,78 | 12,2 |
|  | (0) | СП=0,75; НР=1,23; ЗП=3 64,63* 1,2; ЭММ=29,59*1,2; ЗПм=15,25* 1,2; ТЗТ=40,65*1,2; ТЗТм=1,27*1,2 | 100 м2 стяжки | 437,556 | 18,3 |  |  | 4,58 | 1,524 | 0.38 |
| 35 | ТЕР11-01-011-04 | Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 | 0,25 | 365,424 | 6,816 | 95,52 | 1,35 | 1,7 | 0,6 | 0,15 |
|  | (0) | СП=0,75; НР=1,23; ЗП=4,49*1,2; ЭММ=5,68*1,2; ЗПм=2,52*1,2; ТЗТ=0,5*1,2; ТЗТм=0,21 * 1,2 | 100 м2 стяжки | 5,388 | 3,024 |  |  | 0,76 | 0,252 | 0,06 |
| 36 | ТЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 0,25 | 10 708,374 | 44,52 | 2 923,57 | 121,48 | 11,13 | 50,88 | 12,72 |
|  | (0) | СП=0,75; НР=1,23; ЗП=404,92*1,2; Мат=8142,36*1,25; ТЗТ=42,4*1,2 | 100 м2 покрытия | 485,904 | 12,01 |  |  | 3 | 0,85 | 0,21 |
| 37 | ТЕР 11-01-040-02 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3 | 0.27 | 709,094 | 2,664 | 256,59 | 32,74 | 0,72 | 10,788 | 2,91 |

2 967,73 57,62

|  | (0) | СП=0,75; НР=1,23; ЗП=101,05*1,2; ЭММ=2,22*1,2; ЗПм=0,47*1,2; ТЗТ=8,99*1,2; ТЗТм=0,03*1,2 | 100 м плинтусов | 121,26 | 0,564 |  |  | 0,15 | 0,036 | 0,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | ТЕР15-04-027-06 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску | 1,03 | 326,108 | 3,816 | 694,33 | 223,11 | 3,93 | 19,8 | 20,39 |
|  | (0) | СП=0,55; НР=1,05; ЗП=180,51*1,2; ЭММ=3,18*1,2; ЗПм=0,74*1,2; ТЗТ=16,5*1,2; ТЗТм=0,05*1,2 | 100 м2 окрашиваемо й поверхности | 216,612 | 0,888 |  |  | 0,91 | 0,06 | 0,06 |
| 39 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составам : потолков и стен | 1,03 | 2 142,726 | 14,736 | 3 312,47 | 687,53 | 15,18 | 64,68 | 66,62 |
|  | (0) | СП=0,55; НР=1,05; ЗП=556,25*1,2; ЭММ=12,28*1,2; ЗПм=2,74*1,2; ТЗТ=53,9*1,2; ТЗТм=0,18*1,2 | 100 м2 окрашиваемо й поверхности | 667,5 | 3,288 |  |  | 3,39 | 0,216 | 0,22 |

226 421,45       36 148,85       15 016,71

ИТОГО:

757,33

Строительные металлические конструкции (32, 33)

| Зарплата | 1 | 83,69 | 83,69 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Машины и механизмы | 1 | 420,59 | 0 | 420,59 | 0 |
| Материалы | 1 | 2 598,54 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 3 102,82 | 83,69 | 420,59 | 7,23 |
| Накладные расходы | 0,63 | 66,77 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,765 | 81,07 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 3 250,66 | 83,69 | 420,59 | 7,23 |
| Деревянные конструкции (4, 5, 6, 18, 19, 20) |  |  |  |  |  |
| Зарплата | 1 | 5 294,46 | 5 294,46 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 1 | 579,95 | 0 | 579,95 | 0 |
| Материалы |  | 53 479,21 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 59 353,62 | 5 294,46 | 579,95 | 491,02 |

| Накладные расходы | 0,826 | 4 423,37 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль | 0,567 | 3 036,38 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 66 813,37 | 5 294,46 | 579,95 | 491,02 |
| Полы (27, 34, 35, 36,37) |  |  |  |  |  |
| Зарплата | 1 | 380,16 | 380,16 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 1 | 24,96 | 0 | 24,96 | 0 |
| Материалы | 1 | 3 701,88 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 4107 | 380,16 | 24,96 | 38,23 |
| Накладные расходы | 0,861 | 335,09 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,675 | 262,7 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 4 704,79 | 380,16 | 24,96 | 38,23 |
| Отделочные работы (8, 9, 10, 11, 23, 24, 38, 39) |  |  |  |  |  |
| Зарплата | 1 | 19 139,05 | 19 139,05 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы |  | 353,7 | 0 | 353,7 | 0 |
| Материачы | 1 | 31 904,34 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 51 397,09 | 19 139,05 | 353,7 | 1 817,41 |
| Накладные расходы | 0,735 | 14 121,34 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,495 | 9 510,29 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 75 028,72 | 19 139,05 | 353,7 | 1 817,41 |
| Электромонтажные работы надругих объектах (13, 14, 15, 16, 17) |  |  |  |  |  |
| Зарплата | 1 | 5 575,06 | 5 575,06 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 1 | 9 001,46 | 0 | 9 001,46 | 0 |
| Материалы | 1 | 21918,8 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 36 495,32 | 5 575,06 | 9 001,46 | 0 |
| Накладные расходы | 0,665 | 3 707,41 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,585 | 3 261,41 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 43 464,14 | 5 575,06 | 9 001,46 | 0 |

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 2, 31)

| Зарплата | 1 | 413,07 | 413,07 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Машины и механизмы | 1 | 163,42 | 0 | 163,42 | 0 |
| Материалы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 576,49 | 413,07 | 163,42 | 46,2 |
| Накладные расходы | 0,77 | 388,66 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,63 | 317,99 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 1 283,14 | 413,07 | 163,42 | 46,2 |
| Полы при капитальном ремонте (25, 28) |  |  |  |  |  |
| Зарплата | 1 | 605,51 | 605,51 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 1 | 72,12 | 0 | 72,12 | 0 |
| Материалы | 1 | 79,9 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 757,53 | 605,51 | 72,12 | 61,72 |
| Накладные расходы | 0,56 | 339,62 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,612 | 371,16 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 1 468,31 | 605,51 | 72,12 | 61,72 |
| Штукатурные работы при капитальном ремонте (3, 29) |  |  |  |  |  |
| Зарплата | 1 | 1 633,85 | 1 633,85 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 1 | 2 624,41 | 0 | 2 624,41 | 0 |
| Материалы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 4 258,26 | 1 633,85 | 2 624,41 | 179,15 |
| Накладные расходы | 0,553 | 1 017,91 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,45 | 828,32 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 6 104,49 | 1 633,85 | 2 624,41 | 179,15 |
| Малярные работы при капитальном ремонте (7, 26, 30) |  |  |  |  |  |
| Зарплата |  | 1 948,71 | 1 948,71 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы |  | 9,79 | 0 | 9,79 | 0 |
| Материалы | 1 | 2 855,01 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 4 813,51 | 1 948,71 | 9,79 | 198,14 |

| Накладные расходы | 0,56 | 1 092,82 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль | 0,45 | 878,16 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 6 784,49 | 1 948,71 | 9,79 | 198,14 |
| Электромонтажные работы при капитальном ремонте (12) |  |  |  |  |  |
| Зарплата | 1 | 12,57 | 12,57 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материалы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 12,57 | 12,57 | 0 | 1,4 |
| Накладные расходы | 0,595 | 7,48 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,585 | 7,35 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 27,4 | 12,57 | 0 | 1,4 |
| Прочие ремонтно-строительные работы (21, 22) |  |  |  |  |  |
| Зарплата |  | 1 062,72 | 1 062,72 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 1 | 1 766,31 | 0 | 1 766,31 | 0 |
| Материалы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 2 829,03 | 1 062,72 | 1 766,31 | 127,23 |
| Накладные расходы | 0,546 | 738,25 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,45 | 608,45 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 4 175,73 | 1 062,72 | 1 766,31 | 127,23 |
| Итого |  | 213 105,24 | 36 148,85 | 15 016,71 | 2 967,73 |
| Временные здания и сооружения | 1,2% | 2 557,26 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 215 662,5 | 36 148,85 | 15 016,71 | 2 967,73 |
| Зимнее удорожание | 0,47% | 1013,61 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 216 676,11 | 36 148,85 | 15 016,71 | 2 967,73 |
| Премия за ввод в действие | 1,18% | 2 556,78 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 219 232,89 | 36 148,85 | 15 016,71 | 2 967,73 |
| Проектные работы | 1% | 2 192,33 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 221 425,22 | 36 148,85 | 15 016,71 | 2 967,73 |

| Непредвиденные расходы | 2% | 4 428,5 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого |  | 225 853,72 | 36 148,85 | 15 016,71 | 2 967,73 |
| К=3,58 | 3,58 | 808 556,32 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 808 556,32 | 0 | 0 | 0 |
| (МАТ +(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,183+СП*0,15)*0,18 |  | 90 437,55 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 898 993,87 | 0 | 0 | 0 |

СОСТАВИЛ ПРОВЕРИЛ