|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | ______________ |
|  | «___» ___________ 2010 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  разработку проектной и рабочей документации

замены водовода по ул. Интернациональной в п. Балта

в Республике Северная Осетия

| Перечень основных данных и требований |  | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для проектирования | Инвестиционная Программа ВМУП «Водоканал» по развитию системы водоснабжения потребителей на 2010 –2012 годы. |
| 2. | Заказчик | КЖКХЭ АМС г. Владикавказ |
| 3. | Вид строительства | Техническое перевооружение |
| 4. | Стадийность проектирования | Проектная документация. Рабочая документация |
| 5. | Требования по вариантной и конкурсной разработке | Не предъявляются |
| 6. | Генеральный проектировщик | Определяется по результатам размещения заказа |
| 7. | Источник финансирования |  |
| 8. | Особые условия проектирования и строительства | 8.1. Водовод выполнить из стальных труб Ø 100 мм с усиленной изоляцией. Длина водовода –1,57 км. |
|  |  | 8.2. Выполнить инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания. |
|  |  | 8.3. Объём и состав проектной документации принимается в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 18 февраля 2008 г. № 87. |
|  |  | 8.4. Рабочая документация разрабатывается согласно требованиям ГОСТ по соответствующим частям проектирования параллельно с проектной документацией. |
|  |  | 8.5. Сейсмичность площадки – |
|  |  | 8.6. Просадочность |
|  |  | 8.7. Сметную документацию разработать и оформить в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81–35.2004. |
|  |  | 8.8. Получить положительное заключение экспертизы. |
|  |  | 8.9. Срок сдачи проекта заказчику IV квартал 2010 г. |
| 9. | Исходные данные, выдаваемые заказчиком | Технические условия на подключение водовода. |