Гистерофиброскоп Pentax FHY-10RS

Технические характеристики:

Технические характеристики:

- Угол поля зрения: в воздухе 110, в воде 76 град.

- Глубина резкости: 1-50 мм

- Диоптрии: от -2D до -8D

- Изгиб дистального конца, вверх – вниз: 130 град.

- Диаметр дистального конца: 3,4 мм

- Диаметр вводимой трубки: 3,5 мм

- Диаметр рабочего канала: 1,2 мм

- Рабочая длина вводимой трубки: 280 мм

- Общая длина: 590 мм

Приложение №3

Инструменты для гистерофиброскопа:

Биопсийные щипцы KS 101CS

Стандартная комплектация портативного гистерофиброскопа:

- Портативный Гистерофиброскоп Pentax FHY-10RS - 1шт.

- Крышка для замачивания BS-B1 - 1шт.

- Галогеновый источник света BS-ЬП - 1 шт.

- Литиумная Батарея BS-LB1 - 2шт.

- Набор галогеновых ламп (2шт.) - BS-H1 - 1 шт.

- Кабель световода BS-LC1 - 1шт.

- Чистящая щетка (короткая) - CS6002SN - 1 шт.

- Чистящая щетка CS301 OS - 1 шт.

- Резиновый клапан биопсийного канала OF-B190 - 10шт.

- Адаптер для очистки и дезинфекции канала отсоса OF-B103 - 1 шт.

- Клапан ирригации/остановки ирригации OF-B105 - 1 шт.

- Крышка газового клапана OF-C5 - I шт.

- Крышка окуляра OF-D6 - 1 шт.

- Силиконовое масло OF-Z1 1 - 1 шт.

- Чемодан VF-B15-1 шт.

- Инструкция пользователя Z182 - 1шт.

- Ключ - 1 шт.

Установленные принадлежности:

Резиновый клапан биопсийного канала OF-B 190 - I шт. Клапан ирригации/остановки ирригации OF-B105 - 1шт.