"Школа   №2   отопление" ФОРМА № 4

Smeta WIZARD 3.5

о^с"4°?^"%.

Объект: РеадВнт системы Отопления СОШ№2

<

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №. на

Сметная стоимость -

Составлена в цеьах Января 2000 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят, обсл. машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |

Подвал

| ! | ТСРр65-09-06 (0) | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 50 мм СП=0,6;НР=1,03 | 0,12 | 8349,46 | 175,11 | 1295 | 179 | 21 | 134.9 | 16,! 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 м | 1491,99 | 8,29 |  |  | 1 | 0,6 | 0,07 |

Основное здание

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТЕРр65-19-01 (0) | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг СП=0,5; НР=0,74 | 0,3 | 1041.26 | 47,96 | 692 | 298 | 14 | ПО | 33 |
|  |  |  | 100 шт. | 993,3 | 26,9 |  |  | 8 | 2,24 | 0,67 |
| -> j | ТЕР 18-03-001-01 (0) | Установка радиаторов: чугунных СП=0,76;НР=1,17 | 0,376 | 1449,56 | 320,22 | 1174 | 294 | 120 | 75,7 | 28,46 |
|  |  |  | 100 квт | 781,22 | 85,3 |  |  | 32 | 6,06 | 2,28 |

Страница   1   из   6

4   июля   2008   г.

| 1 | 2 | з } | 4 | 5 | с ) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ТЕРр65-16-02 | Смена стонов у трубопроводов диаметром до: 32 мм | 0,6 | 2372,92 | 1,07 | 1869 | 273 | 1 | 41,6 | 24,96 |
|  | (0) | СП=0,6; НР=1,03 | 100 сгонов | 455,1 | 0,6 |  |  | 0 | 0,05 | 0,03 |
| 5 | ТЕР 15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 0,63 | 1254,87 | 2,44 | 1438 | 456 | 2 | 71,06 | 44,77 |
|  | (0) | СП=0,47; НР=0,95 | 100 м2 | 723,39 | 0,59 |  |  | 0 | 0,04 | 0,03 |
| 6 | ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | -> | 120,36 | 43,1 | 431 | 134 | 86 | 5,01 | 10,02 |
|  | (0) | СП=0,47; НР=0,95 | 100 м | 66,98 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ТЕРр65-22-05 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до: 80 кг вне здания | 0,3 | 4307,11 | 107,05 | 3121 | 1104 | 32 | 371,4 | 111,42 |
|  | (0) | СП=0,6;НР=1,03 | 100 приборов | 3680,57 | 60,05 |  |  | 18 | 5 | 1,5 |
| 8 | ТЕРр65-05-09 | Смена арматуры задвижек диаметром: 100 мм | 0,02 | 61654,42 | 311,05 | 1379 | 88 | 6 | 422 | 8,44 |
|  | (0) | СП=0,6;НР=1,03 | 100 шт. | 4401,46 | 65,56 |  |  | 1 | 4,2 | 0,08 |

Спортзал

| 9 | ТЕРр65-19-03 прим (0) | Демонтаж регистров СП=0,5; НР-0,74 | 0,09 | 2281,94 | 168,92 | 452 | 190 | 15 | 234 | 21,06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 шт. | 2113,02 | 94,76 |  |  | 9 | 7,89 | 0,71 |
| 10 | ТЕРр65-01-01 (0) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм СП=0,5; НР=0,74 | 0,21 | 364,18 | 5,94 | 163 | 70 | 1 | 34,66 | 7,28 |
|  |  |  | 100 м | 331 | 1,2 |  |  | 0 | 0,1 | 0,02 |
| 11 | ТЕР 18-03-001-01 (0) | Установка радиаторов: чугунных СП=0,76;НР=1,17 | 0,249 | 1449,56 | 320,22 | 777 | 195 | 80 | 75,7 | 18,85 |
|  |  |  | 100 квт | 781,22 | 85,3 |  |  | 21 | 6,06 | 1,51 |
| 11.1 | СЦМ-300-0556 | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-90, высота полная мм, высота монтажная 500 мм | 24,9 КВТ | 370,01 |  | 9213 |  |  |  |  |

Страница   2   из   6

4   июля   2008   г.

| школа n-z отопление |  |  |  |  |  |  |  |  | Dillfci Let |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | t ) | 7 | 3 | 9 | 10 | 11 |
| 11.2 | 300-1237 | Стоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм | 20 шт | 10,87 |  | 217 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРр69-02-01 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 1,3 | 63,15 | 9,29 | 172 | 70 | 12 | 5.49 | 7,14 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,78 | 100 отверстий | 53,86 | 0 |  |  | 0 | 0- | 0 |
| 13 | ТЕР 16-02-001-05 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | 0,89 | 3522,31 | 46,82 | 3743 | 325 | 42 | 32,97 | 29,34 |
|  | (0) | СП=0,71;НР=1,15 | 100 м | 364,65 | 2,54 |  |  | 2 | 0,5 | 0,45 |
| 14 | Г HP 16-02-001-02 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 0,27 | 2938,46 | 46,82 | 978 | 98 | 13 | 32,97 | 8,9 |
|  | (0) | СП=0,71;НР=1,15 | 100 м | 364,65 | 2,54 |  |  | 1 | 0,5 | 0,14 |
| 15 | ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 1,16 | 120,36 | 43,1 | 284 | 78 | 50 | 5,01 | 5,81 |
|  | (0) | СП=О,71;НР=1,15 | 100 м | 66,98 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ТЕР 16-07-003-06 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 2 | 441,47 | 7,46 | 1148 | 142 | 15 | 6,43 | 12,86 |
|  | (0) | СП=О,71;НР=1,15 | 1 врезка | 71,12 | 0,18 |  |  | 0 | 0,02 | 0,04 |
| 17 | ТЕР 15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 0,77 | 1254,87 | 2,44 | 2003 | 557 | 2 | 71,06 | 54,72 |
|  | (0) | СП=О,71;НР=1,15 | 100 м2 | 723,39 | 0,59 |  |  | 0 | 0,04 | 0,03 |

Страница   3   из   б

4   июля   2008   г.

"Школа   №2   отопление"

Smeta   WIZARD   3.5

| 1 | 2 | з >> | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | ТЕР46-03-002-06 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях отверстий глубиной 200 мм диаметром: 50 мм | 0,03 | 3521,25 | 1294,72 | 149 | 11 | 39 | 31,3 | 0,94 |
|  | (0) | СП=0,7;НР=1,1 | 100 отверстий | 367,46 | 435,45 |  |  | 13 | 31,77 | 0,95 |

|  |  |  | Классы в пристоике |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | ТЕРр65-15-01 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до: 20 мм | 0,2 | 2621,5 | 54,52 | 822 | 182 | 11 | 89,3 | 17,86 |
|  | (0) | СП=0,6;НР=1,03 | 100 м | 909,07 | 2,76 |  |  | 1 | 0,2 | 0,04 |
| 20 | ТЕРр65-19-03 прим | Демонтаж регистров | 0,03 | 2281,94 | 168,92 | 176 | 63 | 5 | 234 | 7,02 |
|  | (0) | СП=0,6;НР=1,03 | 100 шт. | 2113,02 | 94,76 |  |  | ~) J | 7,89 | 0,24 |
| 21 | ТЕР18-03-001-01 | Установка радиаторов: чугунных | 0,0393 | 1449,56 | 320,22 | 123 | 31 | 13 | 75,7 | 2,98 |
|  | (0) | СП=0,76;НР=1,17 | 100 квт | 781,22 | 85,3 |  |  | 3 | 6,06 | 0,24 |
| 21.1 | СЦМ-300-0556 | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-90, высота полная мм, высота монтажная 500 мм | 3,93 КВТ | 370,01 |  | 1454 |  |  |  |  |
| 21.2 | 300-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм | 6 шт | 10,87 |  | 65 |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРр69-02-01 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толшина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 0,15 | 63,15 | 9,29 | 20 | 8 | 1 | 5,49 | 0,82 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,78 | 100 отверстий | 53,86 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ТЕР 15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 0,089 | 1254,87 | 2,44 | 203 | 64 | 0 | 71,06 | 6,32 |
|  | (0) | СП=0,47; НР=0,95 | 100 м2 | 723,39 | 0,59 |  |  | 0 | 0,04 | 0 |

Холл над столовой

Страница   4   из   6

4   июля   2008   г.

604 118

506,56 9,43

| "Школа №2 отопление |  |  |  |  |  |  |  |  | Smeta | WIZARD 3.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | з V | 4 | 5 | t * | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | ТЕРр65-19-03 прим | Демонтаж регисфов | 0,02 | 2281,94 | 168,92 | 100 | 42 | -5 j | 234 | 4,68 |
|  | (0) | СП==0,5; НР=О,74 | 1 00 шт. | 2113,02 | 94,76 |  |  | 2 | 7,89 | 0,16 |
| 25 | ТЕР 18-03-001-01 | Установка радиаторов: чугунных | 0,0262 | 1449,56 | 320,22 | 82 | 20 | 8 | 75,7 | 1,98 |
|  | (0) | СП=0,76;НР=1,17 | 100 квт | 781,22 | 85,3 |  |  | 2 | 6,06 | 0,16 |
| 25.1 | СЦМ-300-0556 | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-90, высота полная мм, высота монтажная 500 мм | 2,62 КВТ | 370,01 |  | 969 |  |  |  |  |
| 25."! | 300-1237 | Сгоны стальные с муфтой и юнтргайкой, диаметром 20 мм | 4 шт | 10,87 |  | 43 |  |  |  |  |
| 26 | ТЕРр69-02-01 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 0,12 | 63,15 | 9,29 | 16 | 6 | 1 | 5,49 | 0,66 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,78 | 100 отверстий | 53,86 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ТЕРр65-09-02 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 20 мм | 0,18 | 4594,94 | 63,84 | 1047 | 171 | 11 | 85,9 | 15,46 |
|  | (0) | СП-0,5; НР=0,78 | 100 м | 950,05 | 5,8 |  |  | 1 | 0,42 | 0,08 |
| 28 | ТЕР 15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 0,065 | 1254,87 | 2,44 | 148 | 47 | 0 | 71,06 | 4,62 |
|  | (0) | СП=0,47; НР=0,95 | 100 м2 | 723,39 | 0,59 |  |  | 0 | 0,04 | 0 |

35966	5196

ИТОГО:

| Итого | 35966 | 5196 | 604 | 506,56 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого сметной прибыли | 3240 | 0 | 0 | 0 |
| Итого накладных расходов | 5405 | 0 | 0 | 0 |

Страница   5   из   б

4   июля   2 008   г.

'Школа №'Z отопление"

Smeta WIZARD 3.5

| Итого V ^ | 35966 | 5196 | 604 | 506,56 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого |  | 35966 | 5196 | 604 | 506,56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11емрсл))иденные расходы | 2% | 719 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Iron) |  | 36685 | 5196 | 604 | 506,56 |
| В текущих ценах с коэффициентом | 4,2 | 154077 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 154077 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 18% | 27734 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 181811 | 0 | 0 | 0 |

СОСТАВИЛ ПРОВЕРИЛ

Страница б из б

4 июля 2008 г.