Дошкольное образовательное учреждение № 8.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1А/08-2006

(локальная смета)

на работы по замене систем отопления и водоснабжения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт.

Сметная стоимость   '248 205 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-й квартал 2006 г.

Составил

Проверил

[должность, подписъ( тицишш, фамилия)]

циалы, фамилия)]

[должность, -'подп

|  | .- |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Обоснование | Наименование | Ед. | Кол. |  | В том числе |  |  | В том числе |  | раб. на ед./ | ед./ |
|  |  |  | изм. |  | Всего | Осн.З/п | Эк.Маш./ 3/пМех. | Всего | Осн.З/п | Эк.Маш./ 3/пМех. | Всего | Всего |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Раздел 1. Работы по замене систем отопления и водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-12-01 | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 0.9 мЗ | 100 шт. | 0,02 | 2093,57 | 2031,48 | 62,09 34,83 | 41,87 | 40,63 | 1,24 0,70 | 209 4,18 | 2,9 0,058 |
| 2 | ТЕРр65- 15-05 | Замена трубопроводов отопления из сталь- | 100 | 2 | 1884,92 | 1780,66 | 53,99 | 3769,84 | 3561,32 | 107,98 | 161 | 0,6 |
|  |  | ных труб на трубопроводы из многослой- | м |  |  |  |  |  |  |  | 322 | 1,2 |
|  |  | ных металл-полимерных труб при стояко- | тру- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вой системе отопления диаметром до: 15 | бо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мм | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 884,92 = 6 183,03 - 45,92 х 93,6 | во- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр65-15-06 | Замена трубопроводов отопления из сталь- | 100 | 0,8 | 2048,86 | 1924,44 | 54,43 | 1639,09 | 1539,55 | 43,54 | 174 | 0,6 |
|  |  | ных труб на трубопроводы из многослой- | м |  |  |  |  |  |  |  | 139,2 | 0,48 |
|  |  | ных металл-полимерных труб при стояко- | тру- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вой системе отопления диаметром до: 20 . | бо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мм | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 048,86 = 9 270,26 - 75,38 х 95,8 | во- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр65-15-07 | Замена трубопроводов отопления из сталь- | 100 | 0,8 | 2)58,70 | 2023,98 | 54,87 | 1726,96 | 1619,18 | 43,90 | 183 | 0,6 |
|  |  | ных труб на трубопроводы из многослой- | м |  |  |  |  |  |  |  | 146,4 | 0,48 |
|  |  | ных металл-полимерных труб при стояко- | тру- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вой системе отопления диаметром до: 25 | бо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мм | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 158,70=11 651,17-97,06x97,8 | во- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр65- 19-01 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг | 100 | 0,25 | 1041,26 | 993,30 | 47,96 | 260,32 | 248,33 | 11,99 | ПО | 2,24 |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  | 6,73 | 27,5 | 0,56 |
| 6 | ТЕРР65-37-01 | Снятие вытяжных труб у газовых приборов: без шибера | 100 вы- | 0,02 | 661,98 | 657,27 | 4,71 2,64 | 13,24 | 13,15 | 0,09 0,05 | 67 1,34 | 0,22 0,0044 |
|  |  |  | тяж- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр65-09-10 | Замена внутренних трубопроводов водо- | 100 | 0,5 | 6586,38 | 1858,08 | 54,44 | 3293,19 | 929,04 | 27,22 | 168 | 0,6 |
|  |  | снабжения из стальных труб на многослой- | м |  |  |  |  |  |  |  | 84 | 0,3 |
|  |  | ные металл-полимерные трубы диаметром | труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до: 15 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРР65-09-1 1 | Замена внутренних трубопроводов водо- | 100 | 1 | 8672,65 | 1714,30 | 54,88 | 8672,65 | 1714,30 | 54,88 | 155 | 0,6 |
|  |  | снабжения из стальных труб на многослой- | м |  |  |  |  |  |  |  | 155 | 0,6 |
|  |  | ные металл-полимерные трубы диаметром | труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до: 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр65-09-12 | Замена внутренних трубопроводов водо- | 100 | 0,2 | 11017,48 | 1714,30 | 59,12 | 2203,50 | 342,86 | 11,82 | 155 | 0,65 |
|  |  | снабжения из стальных труб на многослой- | м |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0,13 |
|  |  | ные металл-полимерные трубы диаметром | труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до: 25 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |  |  | 1-. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ТЕР 18-0 1-002-06 | Установка котлов стальных жаротрубных пароводных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч): до 0.21 (0.1 8) | 1 котел | 1 | 1210,76 | 441,91 | 3 1 1 ,94 23,92 | 1210,76 | 44 1 .9 1 | 3 1 1 .94 23,92 | 40,88 40,88 | Т ~ " 2. ~: |
| 11 | ТЕР18-02-003-01 | Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 мЗ | 1 водо по-дог-ре-вате ль | 1 | 526,16 | 156,03 | 65,34 3,57 | 526,16 | 156,03 | 65,34 3,57 | 14,61 14,61 | 0,43 0,43 |
| 12 | ТЕР 18-03 -00 1-02 | Установка радиаторов: стальных | 100 КВТ | 0,4 | 2176,93 | 676,99 | 196,92 15,69 | 870,77 | 270,80 | 78,77 6,28 | 65,6 26,24 | 3,13 1,252 |
| 13 | ТЕР 18-05-00 1-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0. 1 т | 1 насос | 2 | 280,85 | 151,34 | 12,97 0,78 | 561,70 | 302,68 | 25,94 1,56 | 14,17 28,34 | 0,08 0,16 |
| 14 | ТЕР 18-07-00 1-02 | Установка манометров: с трехходовым краном 3,46 = 249,87-246.41 | 1 ком-плек т | 1 | 3,46 | 2,51 |  | 3,46 | 2,51 |  | 0,22 0,22 |  |
| 15 | ТЕР 18-07-00 1-05 | Установка кранов воздушных | 1 ком-плек т | 27 | 29,69 | 1,41 |  | 801,63 | 38,07 |  | 0,12 3,24 |  |
| 16 | ТЕРр65-04-02 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,06 | 632,48 | 626,27 | 6,21 3,48 | 37,95 | 37,58 | 0,37 0,21 | 63,84 3,8304 | 0,29 0,0174 |
| 17 | ТЕРр65-04-08 | Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене | 100 приборов | 0,06 | 451,73 | 424,97 | 26,76 15,01 | 27,10 | 25,50 | 1,60 0,90 | 43,32 2,5992 | 1,25 0,075 |
| 18 | ТЕРр65-06-10 | Смена санитарных приборов: гибких подводок | 100 приборов | 0,06 | 2757,30 | 546,53 | 4,77 0,60 | 165,44 | 32,79 | 0,29 0,04 | 52,4 3,144 | 0,1 0,006 |
| 19 | ТЕРр65-06-26 | Регулировка смывного бачка | 100 приборов | 0,06 | 288,63 | 288,63 |  | 17,32 | 17,32 |  | 26,7 1,602 |  |
| 20 | ТЕР 17-0 1-003 -01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 ком- плек то в | 0,6 | 554,18 | 269,56 | 36,05 3,84 | 332,51 | 161,74 | 21,63 2,30 | 24,64 14,784 | 0,71 0,426 |
| 20.3 | СЦМ-300-0909 | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые воронкообразные УНВЦ с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой | комп л | 6 | 454,99 |  |  | 2729,94 |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРр65-05-07 | Смена арматуры смесителей: без душевой сетки | 100 шт. | 0,19 | 17934,12 | 2086,00 | 6,67 | 3407,48 | 396,34 | 1,27 | 200 38 | 0,09 0,0171 |

| 1 1. 2. 3. -1 5. 6. Я. | 0. | 10. | н. | 1? | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 ТЕРр65-06- Смена санитарных приборов: сифонов чу- 100 0,19 4020,68 795,81 13,15 ОЗприм гунных приборов | 763,93 | 151,20 | 0,30 | 14,4 v 7 | 0.0513 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 33076,81 | 12042,83 | 812,31 46,56 | 1102,61 | 8,97 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 35647,84 | 14451,40 | 974,77 55,88 | 1323,13 | 10,76 |
| Накладные расходы | 15235,83 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 9049,05 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | 1012,77 |  |  | 47,34 | 0,86 |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб (ремонтно-строительные) | 47933,95 |  |  | 1121,81 | 3,92 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 10986,00 |  |  | 153,98 | 5,99 |
| Итого | 59932,72 |  |  | 1323,13 | 10,76 |
| Перевод в текущие цены 3-го квартала 2006 г. 59 932,72 * 3,38 | 202572,59 |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |
| Материалы | 20221,67 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 974,77 |  |  |  |  |
| ФОТ | 14507,28 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 15235,83 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 9049,05 |  |  |  |  |
| Временные 1,8% | 3646,31 |  |  |  |  |
| Итого | 206218,90 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 4124,38 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 210343,28 |  |  |  |  |
| НДС 18% | 37861,79 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 248205,07 |  |  | 1323,13 | 10,76 |

- т

е п

Дошкольное образовательное учреждение № 8.

нац.

//? \л$^^	(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2 Б/08-2006

(локальная смета)

на поставку оборудования для систем отопления и водоснабжения франко-приобъектный склад (2-й этап).

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	дефектный акт от 14.08.2006.

Сметная стоимость	166410руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  3-й квартал 2006 г.

1

2 3 4 5 6 7 8

59960 4000 1250 7700 3520 4056 4340 4624

|  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость в |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол. |  | текущих (прогнозных) ценах, |  |
| №пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. |  |  | руб. |  |
|  |  |  |  | наед. | всего | на единицу | общая |
|  |  |  |  |  |  | измерения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел 1. Оборудование. |  |  |  |  |  |  |  |

Цена поставки

Бойлер ДЖКЕК5 8К-300 или аналог

шт шт шт шт шт шт шт шт

59960 4000 1250 7700

45760 8112

30380 9248

Термостат

Группа безопасности бойлера

Насос 11Р5 25-40 В или аналог

13

2 7 2

Радиатор "Делонги" 22-500x800 или аналог

Радиатор "Делонги" 22-500x1000 или аналог

Радиатор "Делонги" 22-500x1100 или аналог

Радиатор "Делонги" 22-500x1200 или аналог

166410 166410

166410 166410

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах Итоги по смете: Итого Поз. 1-8 В том числе:

Оборудование
ВСЕГОлк? .смете

/^йчк^М' (Ясйааом    Ш1)

Проверил

и ПРИЕМКЕ \*^    РЬБОТ

г

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 Б/08-2006

(локальная смета)

на поставк

Гранд-СМЕТА

Дошкольное образовательное учреждение № 8.

(наименование стройки)

вания для систем отопления и водоснабжения франко-приобъектный склад. (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	дефектный акт от 14.08.2006.

Сметная стоимость	244 128 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на   3-й квартал 2006 г.

| №пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наед. | всего | на единицу измерения | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел 1. Оборудование. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цена поставки | Котел ЛГМКЕК5 ЗКРЯАЬПЧЕ К-45-8 Е или аналог | шт |  | 1 | 96000 | 96000 |
| 2 |  | Группа безопасности котла | шт |  | 1 | 1250 | 1250 |
| 3 |  | Расширительный бак 35л | шт |  | 1 | 2650 | 2650 |
| 4 |  | Гидробак 25 л | шт |  | 1 | 1250 | 1250 |
| 5 |  | Насос ЦР5 25-60 или аналог | шт |  | 1 | 4460 | 4460 |
| 6 |  | Насос 13Р8 25-40 или аналог | шт |  | 1 | 3650 | 3650 |
| 7 |  | Тройник пластиковый 32*32*32 | шт |  | 20 | 324 | 6480 |
| 8 |  | Тройник пластиковый 32*25*25 | шт |  | 6 | 277 | 1662 |
| 9 |  | Тройник пластиковый 32*20*32 | шт |  | 20 | 229 | 4580 |
| 10 |  | Тройник пластиковый 32*20*25 | шт |  | 4 | 230 | 920 |
| 11 |  | Тройник пластиковый 25*16*25 | шт |  | 5 | 101 | 505 |
| 12 |  | Тройник пластиковый 25*16*20 | шт |  | 6 | 144 | 864 |
| 13 |  | Тройник пластиковый 25*20*20 | шт |  | 4 | 131 | 524 |
| 14 |  | Тройник пластиковый 25*20*25 | шт |  | 60 | 132 | 7920 |
| 15 |  | Тройник пластиковый 20*25*20 | шт |  | 2 | 140 | 280 |
| 16 |  | тройник пластиковый 20*16*20 | шт |  | 100 | 73 | 7300 |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

ОТДЕЛ

ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ ПРИЕМКЕ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 |  | Тройник пластиковый 20*16*16 | шт |  | 6 | 73 | 438 |
| 18 |  | Штуцер НР 32x1" | шт |  | 10 | 283 | 2830 |
| 19 |  | Штуцер НР 25x1" | шт |  | 9 | 189 | 1701 |
| 20 |  | Штуцер НР 25x3/4" | шт |  | 8 | 84 | 672 |
| 21 |  | Штуцер НР 20x1/2" | шт |  | 50 | 55 | 2750 |
| 22 |  | Штуцер НР 16x1/2" | шт |  | 5 | 46 | 230 |
| 23 |  | Штуцер_ВР32х1" | шт |  | 12 | 317 | 3804 |
| 24 |  | Штуцер ВР 25x1" | шт |  | 8 | 264 | 2112 |
| 25 |  | Штуцер ВР 25x3/4" | шт |  | 4 | • 134 | 536 |
| 26 |  | Штуцер ВР 20x3/4" | шт |  | 5 | 115 | 575 |
| 27 |  | Штуцер ВР 20x1 /2" | шт |  | 3 | 75 | 225 |
| 28 |  | Кольцо 16 | шт |  | 400 | 5 | 2000 |
| 29 |  | Кольцо 20 | шт |  | 500 | 7 | 3500 |
| 30 |  | Кольцо 25 | шт |  | 300 | 9 | 2700 |
| 31 |  | Кольцо 32 | шт |  | 160 | 10 | 1600 |
| 32 |  | Труба еуа! РЕХ 20 или аналог | м |  | 60 | 70, | 4200 |
| 33 |  | Труба еуа! РЕХ 25 или аналог | м |  | 100 | 107 | 10700 |
| 34 |  | Труба еуа! РЕХ 32 или аналог | м |  | 120 | 155 | 18600 |
| 35 |  | Уголок 16 | шт |  | 50 | 49 | 2450 |
| 36 |  | Уголок 20 | шт |  | 60 | 61 | 3660 |
| 37 |  | Уголок 25 | шт |  | 50 | 94 | 4700 |
| 38 |  | Уголок 32 | шт |  | 30 | 176 | 5280 |
| 39 |  | Переходник 25*25 | шт |  | 3 | 90 | 270 |
| 40 |  | Переходник 32*25 | шт |  | 4 | 105 | 420 |
| 41 |  | Водорозетка 16x1/2" | шт |  | 50 | 142 | 7100 |
| 42 |  | Кран ВВ 16 | шт |  | 6 | 80 | 480 |
| 43 |  | Кран ВН 20 | шт |  | 10 | 120 | 1200 |
| 44 |  | Кран ВВ 25 | шт |  | 8 | 170 | 1360 |
| 45 |  | Кран 25 с американкой | шт |  | 4 | 320 | 1280 |
| 46 |  | Кран угловой 20 с американкой | шт |  | 50 | 250 | 12500 |
| 47 |  | Кран угловой 16x16 | шт |  | 36 | НО | 3960 |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  |  | 244128 |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 -47 |  |  |  |  |  |  | 244128 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование , |  |  |  |  |  |  | 244128 |
| ВСЕГО по смете /У^^^в^е, |  |  |  |  |  |  | 244 128 |

Проверил

Составил

Страница 2