УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Упс                                        Цгоев К.Д.

АМС г.Владикавказ

Строительство линии водопровода по улицам:Новгородская,Горняков,Строителей,         Луначарского в пос.Зоводском

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 293-2009

(локальная смета)

на строительство линии водопровода

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 4488284 руб.

- Средства  на оплату труда 84674 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4квартал 2009г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР27-03-008-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,1 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,30 538,20 | 967 | 172 | 795 54 |
| 2 | ТЕР1-01-003-15 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 2,242 | 4312,30 | 154,55 | 4157,75 580,98 | 9668 | 347 | 9321 1303 |
| 3 | ТЕР1-01-016-2 | Работа на отвале, группа грунтов0 2-3 | 1000 м3 грунта | 2,242 | 410,29 | 32,74 | 368,59 65,74 | 920 | 73 | 826 147 |
| 4 | ТЕР1-01-004-6 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,709 | 6505,42 | 158,77 | 6346,65 1082,94 | 4612 | 113 | 4499 768 |
| 5 | стройцена | Отвозка грунта | т | 227 | 19,24 | 9,62 |  | 4367 | 2184 |  |
| 6 | ТЕР1-01-016-2 | Работа на отвале, группа грунтов0 2-3 | 1000 м3 грунта | 0,1685 | 410,29 | 32,74 | 368,59 65,74 | 69 | 6 | 62 11 |
| 7 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 4,74 | 2224,56 | 2224,56 |  | 10544 | 10544 |  |
| 8 | ТЕР22-06-011-2 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2 | 1 м короба | 16 | 150,02 | 14,13 | 30,77 2,00 | 2400 | 226 | 492 32 |
| 9 | ТЕР23-01-001-1 | Устройство основания песчаного | 10 м3 основания | 8,52 | 1773,64 | 95,68 | 33,68 4,05 | 15111 | 815 | 287 35 |
| 10 | ТЕР22-01-011-3 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 1,457 | 8320,14 | 4200,70 | 3345,45 463,66 | 12122 | 6120 | 4874 676 |
| 11 | СЦМ-103-0167 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 114 мм толщина стенки 4 мм | м | 1462 | 84,79 |  |  | 123963 |  |  |
| 12 | ТЕР22-02-003-3 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 1,462 | 7865,39 | 2432,25 | 1379,58 2,08 | 11499 | 3556 | 2017 3 |
| 13 | ТЕР22-02-006-3 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 1,462 | 2589,67 | 844,63 | 1348,04 170,46 | 3786 | 1235 | 1971 249 |
| 14 | СЦМ-101-1995 | Мастика битумная | т | 5,157 | 3640,60 |  |  | 18775 |  |  |
| 15 | ТЕР22-06-001-3 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 1,462 | 667,38 | 556,23 |  | 976 | 813 |  |
| 15.1 | ТЕР22-06-005-3 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм | 1 врезка | 6 | 176,13 | 27,30 | 112,04 10,15 | 1057 | 164 | 672 61 |
| 16 | ТЕР22-04-003-1 | Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в сухих грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 2,05 | 15978,47 | 1923,69 | 831,53 119,76 | 32756 | 3944 | 1705 246 |
| 17 | СЦМ-103-0754 | Люк чугунный тяжелый | шт | 20 | 619,04 |  |  | 12381 |  |  |
| 18 | ТЕР7-01-044-1 | Установка арматурных стыковых накладок | 1 т стальных элементов | 0,164 | 10584,13 | 1995,80 | 525,60 | 1736 | 327 | 86 |
| 19 | СЦМ-201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т | т | 0,832 | 12046,62 |  |  | 10023 |  |  |
| 20 | ТЕР13-03-002-1 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,28 | 675,44 | 49,31 | 9,67 0,12 | 189 | 14 | 3 |
| 21 | ТЕР13-03-004-5 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,28 | 909,91 | 25,76 | 6,65 0,12 | 255 | 7 | 2 |
| 22 | ТЕР22-03-006-3 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | 46,76 | 17,31 | 2,22 | 47 | 17 | 2 |
| 23 | цена Арматэк | Затвор дисковый с ручным приводом АА.2 ф 100 мм | шт | 1 | 3425,00 |  |  | 3425 |  |  |
| 24 | СЦМ-533-0195 | Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм | компл | 1 | 331,02 |  |  | 331 |  |  |
| 25 | ТЕР22-03-011-3 | Установка гидрантов пожарных | 1 шт. | 23 | 1355,08 | 19,42 | 4,69 0,31 | 31167 | 447 | 108 7 |
| 26 | ТЕР1-02-061-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 8,06 | 1040,60 | 1040,60 |  | 8387 | 8387 |  |
| 27 | ТЕР1-02-061-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 1,28 | 1040,60 | 1040,60 |  | 1332 | 1332 |  |
| 28 | СЦМ-408-0113 | Песчано-гравийная смесь обогащенная | м3 | 128 | 122,28 |  |  | 15652 |  |  |
| 29 | ТЕР1-01-033-3 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 3 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 1,621 | 731,83 |  | 731,83 160,89 | 1186 |  | 1186 261 |
| 30 | ТЕР1-01-033-9 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-3 | 1000 м3 грунта | 1,621 | 317,17 |  | 317,17 69,73 | 514 |  | 514 113 |
| 31 | ТЕР1-02-005-2 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4 | 100 м3 уплотненного грунта | 16,21 | 588,23 | 146,76 | 441,47 42,00 | 9535 | 2379 | 7156 681 |
| 32 | СЦМ-408-0116 | Гравий для строительных работ марка Др.18, фракция 40-70 мм | м3 | 130 | 122,59 |  |  | 15937 |  |  |
| 33 | ТЕР27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1 | 3810,03 | 224,73 | 3569,69 335,77 | 3810 | 225 | 3570 336 |
| 34 | ТЕР22-01-011-1 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 25 мм | 1 км трубопровода | 1,395 | 6392,65 | 3784,20 | 2101,32 276,32 | 8918 | 5279 | 2931 385 |
| 35 | СЦМ-103-0130 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм толщина стенки 2.2 мм | м | 1401 | 12,09 |  |  | 16938 |  |  |
| 36 | ТЕР22-02-003-1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 25 мм | 1 км трубопровода | 1,395 | 6016,83 | 2410,63 | 1326,10 1,16 | 8393 | 3363 | 1850 2 |
| 37 | ТЕР22-02-006-1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 25мм | 1 км трубопровода | 1,395 | 2414,00 | 844,63 | 1334,40 170,27 | 3368 | 1178 | 1861 238 |
| 38 | СЦМ-101-1995 | Мастика битумная | т | 2,567 | 3640,60 |  |  | 9345 |  |  |
| 39 | ТЕР22-06-001-1 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 25 мм | 1 км трубопровода | 1,395 | 584,14 | 556,23 |  | 815 | 776 |  |
| 40 | ТЕР22-06-005-1 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 25 мм | 1 врезка | 185 | 97,24 | 17,87 | 62,18 5,78 | 17989 | 3306 | 11503 1069 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 435265 | 57349 | 58293 6677 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 520503 | 75844 | 77093 8830 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 92910 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 59284 |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 8782 |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  | 74855 |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  | 78295 |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  |  |  | 495682 |  |  |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  | 14523 |  |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  |  | 560 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 672697 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 367566 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 77093 |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 84674 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 92910 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 59284 |  |  |
| 672 697 * 5.35 |  |  |  |  |  |  |  | 3598929 |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  | 3598929,00 |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 435265 | 57349 | 58293 6677 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 520503 | 75844 | 77093 8830 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 92910 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 59284 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 8782 |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  | 74855 |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  | 78295 |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  |  |  | 495682 |  |  |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  | 14523 |  |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  |  | 560 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 672697 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 367566 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 77093 |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 84674 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 92910 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 59284 |  |  |
| Временные здания и сооружения 3,1% |  |  |  |  |  |  |  | 20854 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 693551 |  |  |
| Зимнее удорожание 0,5% |  |  |  |  |  |  |  | 3468 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 697019 |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  | 13940 |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  | 710959 |  |  |
| 710 959 * 5.35 |  |  |  |  |  |  |  | 3803631 |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 684653 |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 4488284 |  |  |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)