Детский сад №88 в г. Владикавказе

на реконтсрукцию кровли

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 1800626,57 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2006 г.

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. | Т/з мех. на |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | 1 1аименование | Ед. | Кол. |  | В том числе |  |  | В том числе |  | раб. на ед./ | ед./ |
|  |  |  | изм. |  | Всего | Осн.З/п | Эк. Маш./ 3/пМех. | Всего | Осн.З/п | Эк. Маш./ 3/пМех. | Всего | Всего |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | И. | 12. | 13. |
| Раздел 1. Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР07-05-030-09 ОЗП*0,8; | Разборка или I парапета массой: до 0,5 т Ко х¦)-п>1 к позиции: | 100 шт. | 3,36 | 2544,99 | 391,06 | 1264,17 157,29 | 8551,17 | 1313,96 | 4247,61 528,49 | 37,032 124,4275 | 10,128 34,0301 |
|  | ЗПМ*0,8; Т3*0,8; | Разборка конструкций ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; | сбор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЗМ*0,8 | П (IX; ПМ 0,8 | ных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кон- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | стру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр60-02-01 | Разборка исптканалов | 100 м | 0,07 | 1627,94 | 1 542,73 | 85,21 47,80 | 113,96 | 108,00 | 5,96 3,35 | 164,47 11,5129 | 3,98 0,2786 |
| 3 | ТЕРр60-02-02 | добавлять на каждый следующий канал | 100 м | 0,98 | 924,82 | 885,85 | 38,97 21,86 | 906,32 | 868,13 | 38,19 21,42 | 94,44 92,5512 | 1,82 1,7836 |
| 4 | ТЕР08-08-005-01 | Кладка дымовых кирпичных труб | 1 мЗ клад | 12 | 1410,01 | 130,35 | 49,89 5,44 | 16920,12 | 1564,20 | 598,68 65,28 | 12,97 155,64 | 0,44 5,28 |
|  |  |  | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (без |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вы- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | чета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пус- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тот) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР06-0 1-026-07 | Устройство железобетонных сердечников | 100 | 0,02 | 45682,12 | 23125,05 | 11822,24 | 913,64 | 462,50 | 236,44 | 2301 | 105,2 |
|  |  | труб вентканалов | мЗ |  |  |  | 1561,40 |  |  | 31,23 | 46,02 | 2,1 (И |
|  |  |  | желе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зобе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | И. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | СЦМ-40 1-0065 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 | мЗ | 1,9 | 693,61 |  |  | 1317,86 |  |  |  |  |
|  |  | мм, класс В 12,5 (М150) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | СЦМ-204-0002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая | т | 0,392 | 6717,61 |  |  | 2633,30 |  |  |  |  |
|  |  | класса А-1 диаметром 8 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | СЦМ-204-0035 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и | т | 0,392 | 1717,97 |  |  | 673,44 |  |  |  |  |
|  |  | сварку каркасов и сеток плоских диамет- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ром 8 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах тол- | 100 | 4,6 | 928,65 | 165,96 | 762,69 | 4271,79 | 763,42 | 3508,37 | 15,17 | 4,35 |
|  |  | щиной 100 мм отверстий площадью: до 20 | от- |  |  |  | 50,33 |  |  | 231,52 | 69,782 | 20,01 |
|  |  | см2 | вер- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | стии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР46-03-011-01 | Пробивка в кирпичных степах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 1,84 | 877,00 | 165,16 | 711,84 46,97 | 1613,68 | 303,89 | 1309,79 86,42 | 15,64 28,7776 | 4,06 7,4704 |
|  |  |  | бо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | розд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР46-03-017-01 | Заделка отпорет и, гнезд и борозд: в пере- | 1 мЗ | 0,6 | 1976,39 | 512,44 | 18,52 | 1185,83 | 307,46 | 11,11 | 55,16 | 0,24 |
|  |  | крытиях железобетонных площадью до 0,1 | за- |  |  |  |  |  |  |  | 33,096 | 0,144 |
|  |  | м2 | дел- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР06-0 1-0 15-03 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры | 1 т | 0,26 | 13120,32 | 1341,51 | 64,37 3,42 | 3411,28 | 348,79 | 16,74 0,89 | 128,62 33,4412 | 0,53 0,1378 |
| 13 | ТЕР08-02-001-03 | Кладка степ наружных средней сложности | 1 мЗ | 2,1 | 1095,21 | 56,88 | 37,25 | 2299,94 | 119,45 | 78,23 | 5,66 | 0,4 |
|  |  | мри высоте пажа до 4 м из кирпича: кера- | клад |  |  |  | 6,21 |  |  | 13,04 | 11,886 | 0,84 |
|  |  | мического одинарного | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | II Р1 0-01 -002-01 | Установка стропил | 1 мЗ | 43,3 | 2549,44 | 230,06 | 37,26 | 110390,75 | 9961,60 | 1613,36 | 24,09 | 0,37 |
|  |  |  | дре- |  |  |  | 2,33 |  |  | 100,89 | 1043,097 | 16,021 |
|  |  |  | ве- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кон- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | стру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР 10-0 1-087-01 | Огнезащита деревянных конструкций: | 10 | 4,33 | 775,24 | 84,24 | 22,74 | 3356,79 | 364,76 | 98,46 | 8,5 | 0,17 |
|  |  | ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | мЗ |  |  |  | 0,78 |  |  | 3,38 | 36,805 | 0,7361 |
|  |  |  | дре- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ве- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кон- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | стру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРр58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из до- | 100 | 18,34 | 2170,21 | 194,71 | 20,92 | 39801,65 | 3570,98 | 383,67 | 21,35 | 0,51 |
|  |  | сок и брусков под кровлю из листовой ста- | м2 |  |  |  | 3,84 |  |  | 70,43 | 391,559 | 9,3534 |
|  |  | ли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | И. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | ТЕР 10-01 -088-01 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1000 м2 обра бо- | 1,834 | 2722,61 | 317,68 | 84,46 3,57 | 4993,27 | 582,63 | 154,90 6,55 | 31,61 57,9727 | 0,79 1,4489 |
|  |  |  | тан- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 | 100 м2 | 18,34 | 1042,48 | 356,78 | 519,82 43,05 | 19119,08 | 6543,35 | 9533,50 789,54 | 35,5 651,07 | 2,93 53,7362 |
|  |  | м | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кры- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | СЦМ- 101 -1875 | Сталь оцинкованная листовая | т | 10,08 7 | 12279,88 |  |  | 123867,15 |  |  |  |  |
| 27 | СЦМ-101-1735 | Винты самонаречающие СМ 1-35 | т | 0,2 | 38529,83 |  |  | 7705,97 |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР 12-0 1-009-01 | Устройство желобов: настенных | 100 м | 4,78 | 17222,05 | 831,40 | 299,87 32,77 | 82321,40 | 3974,09 | 1433,38 156,64 | 84,75 405,105 | 3,19 15,2482 |
|  |  |  | жело |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР 12-0 1-0 12-01 | Ограждение кровель перилами | 100 м | 4,9 | 3389,71 | 67,90 | 57,33 4,50 | 16609,58 | 332,71 | 280,92 22,05 | 6,67 32,683 | 0,43 2,107 |
|  |  |  | ог- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | раж- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | де-ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР15-04-030-01 | Масляная окраска металлических поверхностей | 100 м2 | 2,5 | 588,60 | 98,54 | 2,44 0,12 | 1471,50 | 246,35 | 6,10 0,30 | 9,68 24,2 | 0,04 0,1 |
|  |  |  | ок- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | раши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вае- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | 2, | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | И. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | ТЕР12-01-008-01 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): | 100 м2 | 29,3 | 930,69 | 131,45 | 2,22 | 27269,22 | 3851,49 | 65,05 | 13,4 392,62 | 0,03 0,879 |
|  |  | включая водосточные трубы с изготовле- | фаса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нием элементов труб | дов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | без |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вы- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | чета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | емов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР 12-0 1-008-02 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без | 100 м2 | -29,3 | 344,37 | 48,07 | 0,74 | -10090,04 | -1408,45 | -21,68 | 4,9 -143,57 | 0,01 -0,293 |
|  |  | водосточных труб | фаса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | без |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вы- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | чета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | емов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 1ЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмау-)ры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой | 100 м2 | 1,2 | 8274,50 | 1106,08 | 23,81 3,11 | 9929,40 | 1327,30 | 28,57 3,73 | 112,75 135,3 | 0,27 0,324 |
|  |  | оцинкованной стали | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кры- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР 10-0 1-003-01 | Устройство слуховых окон | 1 | 9 | 336,04 | 65,04 | 21,90 1,71 | 3024,36 | 585,36 | 197,10 15,39 | 6,63 59,67 | 0,22 1,98 |
|  |  |  | слу- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | хо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | окно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР 15-05-003-03 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 | 100 | од | 5168,07 | 623,03 | 22,16 | 516,81 | 62,30 | 2,22 | 63,51 | 0,55 |
|  |  | мм окон: с одинарным переплетом | м2 |  |  |  | 3,57 |  |  | 0,36 | 6,351 | 0,055 |
|  |  |  | пло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | щади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | емов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | руж- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ному |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | об- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | воду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | коро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | СЦМ- 101 -0936 | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами | комп л | 9 | 27,33 |  |  | 245,97 |  |  |  |  |
|  |  | для жилых зданий дву створных (независи- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мо от высоты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 485345,19 | 36154,27 | 23826,67 | 3700,00 | 173,77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2150,90 |  |  |

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Накладные расходы | 29472,90 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 24291,66 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 | 8551,17 | 1313,96 | 4247,61 528,49 | 124,43 | 34,03 |
| Накладные расходы 155%*0,7 ФОТ (от 1 842,45) | 1999,06 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 100%*0,9 ФОТ (от 1 842,45) | 1658,21 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 12208,44 |  |  | 124,43 | 34,03 |
| Печные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2-3 | 1020,28 | 976,13 | 44,15 24,77 | 104,06 | 2,06 |
| Накладные расходы 78%*0,7 ФОТ (от 1 000,90) | 546,49 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 63%*0,9 ФОТ (от 1 000,90) | 567,51 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 2134,28 |  |  | 104,06 | 2,06 |
| Конструкции из кирпича и блоков: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 4, 13 | 19220,06 | 1683,65 | 676,91 78,32 | 167,53 | 6,12 |
| Накладные расходы 122%*0,7 ФОТ (от 1 761,97) | 1504,72 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 80%*0,9 ФОТ (от 1 761 ,97) | 1268,62 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 21993,40 |  |  | 167,53 | 6,12 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 5-8, 12 | 8949,52 | 811,29 | 253,18 32,12 | 79,46 | 2,24 |
| Накладные расходы 105%*0,7 ФОТ (от 843,41 ) | 619,91 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65%*0,9 ФОТ (от 843,41) | 493,39 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 10062,82 |  |  | 79,46 | 2,24 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 9-1 1 | 7071,30 | 1374,77 | 4829,27 317,94 | 131,66 | 27,62 |
| Накладные расходы 1 10%*0,7 ФОТ (от 1 692,71 ) | 1303,39 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65%*0,9 ФОТ (от 1 692,71) | 990,24 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 9364,93 |  |  | 131,66 | 27,62 |
| Полы: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 14, 24 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 123%*0,7 ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | 9. | 10. | И. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль 75%*0,9 ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |
| Кровли: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 15-19,28-29,31-33 | 126039,56 | 8077,14 | 1786,24 182,42 | 822,14 | 18,27 |
| Накладные расходы 120%*0,7 ФОТ (от 8 259,56) | 6938,03 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65%*0,9 ФОТ (от 8 259,56) | 4831,84 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 137809,43 |  |  | 822,14 | 18,27 |
| Деревянные конструкции: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 20-21,23, 34 | 121765,17 | 1 1494,35 | 2063,82 126,21 | 1197,54 | 20,19 |
| Накладные расходы 1 18%*0,7 ФОТ (от 1 1 620,56) | 9598,58 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 63%*0,9 ФОТ (от 1 1 620,56) | 6588,86 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 137952,61 |  |  | 1197,54 | 20,19 |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 22 | 39801,65 | 3570,98 | 383,67 70,43 | 391,56 | 9,35 |
| Накладные расходы 83%*0,7 ФОТ (от 3 64 1 ,4 1 ) | 2115,66 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65%*0,9 ФОТ (от 3 64 1 ,4 1 ) | 2130,22 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 44047,53 |  |  | 391,56 | 9,35 |
| Строительные металлические конструкции: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 25-27, 36 | 150938,17 | 6543,35 | 9533,50 789,54 | 651,07 | 53,74 |
| Накладные расходы 90%*0,7 ФОТ (от 7 332,89) | 4619,72 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85%*0,9 ФОТ (от 7 332,89) | 5609,66 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 161167,55 |  |  | 651,07 | 53,74 |
| Отделочные работы: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 30, 35 | 1988,31 | 308,65 | 8,32 0,66 | 30,55 | 0,16 |
| Накладные расходы 105%*0,7 ФОТ (от 309,31) | 227,34 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 55%*0,9 ФОТ (от 309,31) | 153,11 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 2368,76 |  |  | 30,55 | 0,16 |
| Итого | 539100,75 |  |  | 3700,00 | 173^7 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Материалы | 425364,25 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 23826,67 |  |  |  |  |

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФОТ | 38305,17 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 29472,90 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 24291,66 |  |  |  |  |
| В ценах 3 квартала 2006г 539 109,75 * 3,34 | 1800626,57 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 1800626,57 |  |  | 3700,00 | 173,77 |

Проверил

[должность, подпись ( инициалы, ф^шия)]

/должность, подпись^инишш^ фамилия)]