в.с.

\       УТВЕ Директор ВМУЦ^€ЕЗ

Ремонт подъездов •/

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Пушкинская 5/3, Ремонт подъездов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

161790,08 руб. _8706,66 руб.

878,47 чел.час

200   г.

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

| шие | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| :тами стен и | 100 м2 | 6,3 | 625,5 | 235,93 | 0,74 |  | 3940,65 | 1486,36 | 4,66 |  | 24,05 | 151,52 | 0,01 | 0,06 |
|  | ошпаклев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | анной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х порверхностей | 100 м2 | 7,9 | 1456,74 | 178,58 | 6,58 | 1,2 | 11508,25 | 1410,78 | 51,98 | 9,48 | 18,02 | 142,36 | 0,16 | 1,26 |
| юлением | окрашива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сткой старой: до 10 % | емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аска ранее | 100 м2 | 4,65 | 1509,42 | 658,02 | 6,58 | 1,2 | 7018,8 | 3059,79 | 30,6 | 5,58 | 66,4 | 308,76 | 0,16 | 0,74 |
| ; расчисткой старой | окрашива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| гее окрашенных сткой старой | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,33 | 1639,53 | 730,96 | 6,58 | 1,2 | 541 | 241,22 | 2,17 | 0,4 | 73,76 | 24,34 | 0,16 | 0,05 |
| и ранее ешеток и оград: | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,96 | 1174,12 | 800,03 | 0,74 |  | 1127 | 768,03 | 0,71 |  | 80,73 | 77,5 | 0,01 | 0,01 |
| гее окрашенных кой старой краски: | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,48 | 1340,27 | 569,43 | 6,58 | 1,2 | 643 | 273,33 | 3,16 | 0,58 | 57,46 | 27,58 | 0,16 | 0,08 |
|  |  |  |  |  |  |  | 24779 | 7239,51 | 93,28 | 16,04 |  | 732,06 |  | 2,2 |
| фициентов к итогам |  |  |  |  |  |  | 26246 | 8687,41 | 111,94 | 19,25 |  | 878,47 |  | 2,64 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6965 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4353 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 24779 | 7239,51 | 93,28 | 16,04 |  | 732,06 |  | 2,2 |
| >; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" |  |  |  |  |  |  | 26246 | 8687,41 | 111,94 | 19,25 |  | 878,47 |  | 2,64 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6965 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4353 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 37564 |  |  |  |  | 878,47 |  | 2,64 |
|  |  |  |  |  |  |  | 17446 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  | 8707 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6965 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4353 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 137110 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 137110 |  |  |  |  | 878,47 |  | 2,64 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 24779 | 7239,51 | 93,28 | 16,04 |  | 732,06 |  | 2,2 |
| [циентов к итогам |  |  |  |  |  |  | 26246 | 8687,41 | 111,94 | 19,25 |  | 878,47 |  | 2,64 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6965 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4353 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 24779 | 7239,51 | 93,28 | 16,04 |  | 732,06 |  | 2,2 |
| >; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" |  |  |  |  |  |  | 26246 | 8687,41 | 111,94 | 19,25 |  | 878,47 |  | 2,64 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6965 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4353 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 37564 |  |  |  |  | 878,47 |  | 2,64 |

Страница 2

Гранд-СМЕТА

| 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Материалы | 17446 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 112 |  |  |  |  |
| ФОТ | 8707 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 6965 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 4353 |  |  |  |  |
| коэфициент удорожания 37 564,45 * 3,65 | 137110 |  |  |  |  |
| НДС 18% | 24680 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 161790 |  |  |  |  |

Составил:

Проверил:

•согласован с

Технадзор ВМУП СЕ,

Дата

Гранд-СМЕТА

,икавказ КАРАЕВ В.С.

Директо

СОГЛАСОВАНО

Первый Зам Т,

200   г.

Ремонт подъездов Л

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Владикавказская 55, Ремонт подъездов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

_640062,41 руб.
_30246,02 руб.
	3051,41 чел.час

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлена в текущих цена по состоянию на 2-й квартал 2007г

| лг_ |  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .)№ | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | В том числе |  |  |  | В том числе |  |  | ось |
| ПП |  |  |  |  | Т) |  |  |  | 13 |  |  |  | раб. |
|  |  |  |  |  |  | исн.з/ | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех | ед |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр62-27- | Шпаклевка отдельными местами стен и | 100 м2 | 26,5 | 625,5 | 235,93 | 0,74 |  | 16575,75 | 6252,15 | 19,61 |  | 24 |
|  | 01 | потолков | ошпаклев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | анной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр62-16- | Окраска ранее окрашенных стен известью с | 100 м2 | 43,75 | 1456,74 | 178,58 | 6,58 | 1,2 | 63732,38 | 7812,88 | 287,88 | 52,5 | 18 |
|  | 01 | добавлением водоэмульсионной краски с | окрашива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расчисткой старой: до 10 % | емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр62-07- | Улучшенная масляная окраска ранее | 100 м2 | 12,36 | 1509,42 | 658,02 | 6,58 | 1,2 | 18656,43 | 8133,13 | 81,33 | 14,83 | 6 |
|  | 03 | окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой | окрашива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краски: более 35 % | емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ТЕРр&>,-05-04 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35 % | 100м2 окрашива емой поверхнос ти | 1,6 | 1639,53 | 730,96 | 6,58 | 1,2 | 2623 | 1169,5 | 10,53 | 1,92 | 73," |
| 5 | ТЕРр62-35-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100м2 окрашива емой поверхнос ти | 2,21 | 1174,12 | 800,03 | 0,74 |  | 2595 | 1768,1 | 1,64 |  | 8о; |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 104183 | 25136 | 400,99 | 69,25 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 109290 | 30163 | 481,19 | 83,1 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 24197 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 15123 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу |  | 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 104183 | 25136 | 400,99 | 69,25 |  |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" |  |  |  |  |  |  |  |  | 109290 | 30163 | 481,19 | 83,1 |  |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 30 246,02) |  |  |  |  |  |  |  |  | 24197 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 30 246,02) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15123 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 148610 |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 78646 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 481 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 30246 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 24197 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 15123 |  |  |  |  |
| Коэфициент удорожания 148 609^80 * 3,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 542426 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  | 542426 |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 200 1 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 104182,6 | 25136 | 400,99 | 69,25 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 109290,0 | 30163 | 481,19 | 83,1 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 24196,8 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 15123,0 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 104182,6 | 25136 | 400,99 | 69,25 |  |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" |  |  |  |  |  |  |  |  | 109290,0 | 30163 | 481,19 | 83,1 |  |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 30 246,02) |  |  |  |  |  |  |  |  | 24196,8 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 30 246,02) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15123,0 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 148609,8 |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 78645,9 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 481,2 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 30246,0 |  |  |  |  |

| 1 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24196,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15123,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 542425,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 97636,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 640062,4 |  |  |  |  | 3051,41 |  | 11,44 |

Прверил:

СОГЛАСОВАНО Технадзор ВМУП СЕЗ

Страница 3

СОГЛАСОВАНО:

Зшдикавказ КАРАЕВ В.С.

200   г.

Первый За]

Директор Xх

с ^

Ремонт подъездов^7

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт подъездов жилого дома по ул. Коцоева 79

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

_236296,18 руб.
	13442 руб.

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость	1346,23 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на	200_ г.

| хгп |  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .!№ | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | В том числе |  |  |  | В том числе |  |  | ос |
| ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ли |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | ^К.1УЩ | з/пме |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 1 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр62-27- | Шпаклевка стен и потолков отдельными | 100 м2 | 0,95 | 625,5 | 235,93 | 0,74 |  | 600 | 226 | 1 |  | 24 |
|  | 01 | местами | ошпаклев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | анной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр62-16- | Окраска ранее окрашенной поверхности стен и | 100 м2 | 12,13 | 1456,74 | 178,58 | 6,58 | 1,2 | 17670 | 2166 | 80 | 15 | 1? |
|  | 01 | потолков известковой краской с добавлением | окрашива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоэмульсионной и с расчисткой старой краски | емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | :до!0% | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр62-07- | Улучшенная масляная окраска ранее | 100 м2 | 6,87 | 1509,42 | 658,02 | 6,58 | 1,2 | 10370 | 4521 | 45 | 8 |  |
|  | 03 | окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой | окрашива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краски: более 35 % | емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ГрС'ЧД-СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  | ТЕРр62-05-04 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,34 | 1639,53 | 730,96 | 6,58 | 1,2 | 557 | 249 | 2 |  | 73,76 | 25, |
|  |  | ТЕРр62-04-03 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,81 | 1340,27 | 569,43 | 6,58 | 1,2 | 1086 | 461 | 5 |  | 57,46 | 46 |
|  |  | ТЕРр62-35-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 1,9 | 1174,12 | 800,03 | 0,74 |  | 2231 | 1520 | 1 |  | 80,73 | 15; |
|  | 7 | ТЕРр61-02-01 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонт ированно и поверхнос ти | 0,98 | 3396,54 | 2067,25 | 14,34 | 8,05 | 3329 | 2026 | 14 | 8 | 203,07 | 19 |
|  | (того прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 35843 | 11169 | 148 | 32 |  | 11 |
|  | 1 того прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 38107 | 13403 | 178 | 39 |  | 13 |
|  | 1акладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10729 |  |  |  |  |  |
|  | 'метная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 6722 |  |  |  |  |  |
|  | 1тоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Малярные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого Поз. 1-6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32514 | 9143 | 134 | 24 |  |  |
|  | Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" |  |  |  |  |  |  |  |  | 34370 | 10972 | 161 | 29 |  | 1 |
|  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 1 001) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8801 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 1 001) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5501 |  |  |  |  |  |
|  | Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 48672 |  |  |  |  | 1 |
|  | Штукатурные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого Поз. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3329 | 2026 | 14 | 8 |  |  |
|  | Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" |  |  |  |  |  |  |  |  | 3737 | 2431 | 17 | 10 |  |  |
|  | Накладные расходы 79% ФОТ (от 2 441) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1928 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль 50% ФОТ (от 2 441) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1221 |  |  |  |  |  |
|  | Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 6886 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 55558 |  |  |  |  |  |
|  | Всего с учетом ЗУ " Зимнее удорожание СМР=0,68%" |  |  |  |  |  |  |  |  | 200251 |  |  |  |  |  |
|  | Справочно, в ценах 200 1г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 24526 |  |  |  |  |  |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 178 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 3442 |  |  |  |  |  |

| 1 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10729 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6722 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200251 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200251 |  |  |  |  | 1346,23 |  | 4,69 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35843 | 11169 | 148 | 32 |  | 1121,86 |  | 3,91 |
| иентов к итогам | 38107 | 13403 | 178 | 39 |  | 1346,23 |  | 4,69 |
|  | 10729 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6722 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32514 | 9143 | 134 | 24 |  | 922,85 |  | 3,25 |
| ; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" | 34370 | 10972 | 161 | 29 |  | 1107,42 |  | 3,9 |
|  | 8801 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5501 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48672 |  |  |  |  | 1107,42 |  | 3,9 |
|  | 3329 | 2026 | 14 | 8 |  | 199,01 |  | 0,66 |
| ; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" | 3737 | 2431 | 17 | 10 |  | 238,81 |  | 0,79 |
|  | 1928 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1221 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6886 |  |  |  |  | 238,81 |  | 0,79 |
|  | 55558 |  |  |  |  | 1346,23 |  | 4,69 |
| 68%" | 236296 |  |  |  |  | 1346,23 |  | 4,69 |
|  | 24526 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 178 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13442 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10729 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6722 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200847 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36153 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 237000 |  |  |  |  | 1346,23 |  | 4,69 |

Проверил:

СОГЛАСОВАНО

Технадзор ВМУП СЕЗ

Дата

Подпись

Страница 3

Гранд-СМЕТА

Директор ВМУтС

СОГЛАСОВАНО:

Первый Зам. Глав]

авказ КАРАЕВ В.С.

200   г.

Ремонт подъездов

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на На ремонт подъездов жилого дома по ул. Коцоева 77

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

_236296,18 руб.
	13442 руб.

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость	1346,23 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на	200_ г.

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | В том числе |  |  |  | В том числе |  |  |  |
| пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | р |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр62-27- | Шпаклевка стен и потолков отдельными | 100 м2 | 0,96 | 625,5 | 235,93 | 0,74 |  | 600 | 226 | 1 |  |  |
|  | 01 | местами | ошпаклев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | анной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр62-16- | Окраска ранее окрашенной поверхности стен и | 100м2 | 12,13 | 1456,74 | 178,5« | 6,58 | 1,2 | 17670 | 2166 | 80 | 15 |  |
|  | 01 | потолков известковой краской с добавлением | окрашива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоэмульсионной и с расчисткой старой краски | емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | :до!0% | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр62-07- | Улучшенная масляная окраска ранее | 100 м2 | 6,87 | 1509,42 | 658,02 | 6,58 | 1,2 | 10370 | 4521 | 45 | 8 |  |
|  | 03 | окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой | окрашива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краски: более 35 % | емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| яее окрашенных сткой старой | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,34 | 1639,53 | 730,96 | 6,58 | 1,2 | 557 | 249 | 2 |  | 73,76 | 25,08 | 0,16 | 0,05 |
| ^е окрашенных кой старой краски: | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,81 | 1340,27 | 569,43 | 6,58 | 1,2 | 1086 | 461 | 5 | 1 | 57,46 | 46,54 | 0,16 | 0,13 |
| и ранее >ешеток и оград: | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 1,9 | 1174,12 | 800,03 | 0,74 |  | 2231 | 1520 | 1 |  | 80,73 | 153,39 | 0,01 | 0,02 |
| их стен по камню адью отдельных до 20 мм | 100 м2 отремонт ированно и поверхнос ти | 0,98 | 3396,54 | 2067,25 | 14,34 | 8,05 | 3329 | 2026 | 14 | 8 | 203,07 | 199,01 | 0,67 | 0,66 |
|  |  |  |  |  |  |  | 35843 | 11169 | 148 | 32 |  | 1121,86 |  | 3,91 |
| фициентов к итогам |  |  |  |  |  |  | 38107 | 13403 | 178 | 39 |  | 1346,23 |  | 4,69 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10729 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6722 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 32514 | 9143 | 134 | 24 |  | 922,85 |  | 3,25 |
| /о; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" |  |  |  |  |  |  | 34370 | 10972 | 161 | 29 |  | 1107,42 |  | 3,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8801 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5501 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 48672 |  |  |  |  | 1107,42 |  | 3,9 |
| }: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3329 | 2026 | 14 | 8 |  | 199,01 |  | 0,66 |
| /о; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" |  |  |  |  |  |  | 3737 | 2431 | 17 | 10 |  | 238,81 |  | 0,79 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1928 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1221 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6886 |  |  |  |  | 238,81 |  | 0,79 |
|  |  |  |  |  |  |  | 55558 |  |  |  |  | 1346,23 |  | 4,69 |
| 3,68%" |  |  |  |  |  |  | 200251 |  |  |  |  | 1346,23 |  | 4,69 |
|  |  |  |  |  |  |  | 24526 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 178 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13442 |  |  |  |  |  |  |  |

Стпанмма 2

| 1 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10729 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6722 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200251 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200251 |  |  |  |  | 1346,23 |  | 4,69 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35843 | 11169 | 148 | 32 |  | - 1121,86 |  | 3,91 |
| щиентов к итогам | 38107 | 13403 | 178 | 39 |  | 1346,23 |  | 4,69 |
|  | 10729 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6722 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32514 | 9143 | 134 | 24 |  | 922,85 |  | 3,25 |
| %; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" | 34370 | 10972 | 161 | 29 |  | 1107,42 |  | 3,9 |
|  | 8801 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5501 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48672 |  |  |  |  | 1107,42 |  | 3,9 |
| ): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3329 | 2026 | 14 | 8 |  | 199,01 |  | 0,66 |
| %; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" | 3737 | 2431 | 17 | 10 |  | 238,81 |  | 0,79 |
|  | 1928 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1221 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6886 |  |  |  |  | 238,81 |  | 0,79 |
|  | 55558 |  |  |  |  | 1346,23 |  | 4,69 |
| 0,68%" | 236296 |  |  |  |  | 1346,23 |  | 4,69 |
|  | 24526 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 178 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13442 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10729 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6722 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200251 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36045,18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 236296,2 |  |  |  |  | 1346,23 |  | 4,69 |

Проверил:

СОГЛАСОВАНО 1 Технадзор ВМУП СЕЗ  |

Дата

Подпись

Страница 3

в.с.

УТВЕ

Директор

Ремонт подъездов  5

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт подъездов жилого дома по ул. Цоколаева 2а

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

_514083,52 руб.
	27043 руб.

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

_2727,96 чел.час

Составлена в текущих ценах по состоянию на 2-й квртал 2007г

| ние | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед. | Т/3 ОСН. раб. Всего | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| гами стен и | 100 м2 | 18,96 | 625,5 | 235,93 | 0,74 |  | 11859 | 4473 | 14 |  | 24,05 | 455,99 | 0,01 | 0,19 |
|  | ошпаклев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | анной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юверхностей | 100 м2 | 26,5 | 1456,74 | 178,58 | 6,58 | 1,2 | 38604 | 4732 | 174 | 32 | 18,02 | 477,53 | 0,16 | 4,24 |
| лением | окрашива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расчисткойстарой | емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ка ранее | 100 м2 | 14 | 1509,42 | 658,02 | 6,58 | 1,2 | 21132 | 9212 | 92 | 17 | 66,4 | 929,6 | 0,16 | 2,24 |
| •асчисткой старой | окрашива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 9 ¦ 10 | 11 ! 12 13 [ ,4 | ,5 ' 16 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| гее окрашенных сткой старой | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 2,96 | 1639,53 | 730,96 | 6,58 1,2 4853 | 2164 ;л< 4 73,76 1 | :1чЗЗ 0,' 0,47 |
| и ранее 1ешеток и оград: | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 1,8 | 1174,12 | 800,03 | 0,74 21,3 | 1440 , 80,73 | 1 ; У : 0,') 0,02 |
| № окрашенных кой старой краски: | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 0581 | 1340,27 | 569,43 | 6,58 1,2 1086 | 46! 5 ] 57,46 | -,", 5<;! о,;:- ъ,,1 |
| 796---,: |  |  |  |  |  | 22482 ЗЛ 54 | :.Г'У- 7,29 |
| фициентов к итогам 842^~ |  |  |  |  |  | 26978 33: 65 | Г'2?. 8,75 |
| 21634 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13522 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79647 |  |  |  |  |  | 22482 30: 54! | 2:/\: 7,29 |
| »; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" 842° |  |  |  |  |  | 26978 366 65 | "("'':.,;; 8,75 |
| 21 634 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13522 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119360 |  |  |  |  |  |  | У/Г*. 8,75 |
| 56860 |  |  |  |  |  |  |  |
| 366 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27045 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21634 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13522 |  |  |  |  |  |  |  |
| 435664 |  |  |  |  |  |  |  |
| 435664 "1 |  |  |  |  |  |  | Г'].* 8,75 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 79647 |  |  |  |  |  | 22482 30,5 54: | 2 " 73, :' 7,29 |
| щиентов к итогам 84204 |  |  |  |  |  | 26978 366 65" | ''",;>: ^75 |
| 21634 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13522; |  |  |  |  |  |  |  |
| 79647 |  |  |  |  |  | 22482 305 54 | 2.:73,: 7,29 |
| »; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" 84204 |  |  |  |  |  | 26978 366 65 | :?:.>. 8,75 |
| 21634 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13522 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119360 |  |  |  |  |  | ! | ,,.,::. 8>75 |

тт

8	9

| 10 | 11 |
| --- | --- |
| 56 Н • < |  |
| 27 ; : |  |
| 21:- ! |  |
| 13;> ': |  |
| 435:' -1 |  |
| 7841" : |  |
| 51408:», -2 |  |

12

13

14

2728

16         17

8,75

Проверн !;

Страница 3

Ремонт подъездов

УТВЕРЖДАЮ:

Дире;

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Пушкинская 5/4, Ремонт подъездов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

353097,03 руб. _15261,81 руб.

1538,68 чел.час

200   г.

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

| [ие | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | з/ш\ае |  | Осн.З/п | ^к.ма | 3/пМех |  |  |  |  |
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| сами стен и | 100м2 | 12,3 | 625,5 | 235,93 | 0,74 |  | 7693,65 | 2901,94 | 9,1 |  | 24,05 | 295,82 | 0,01 | 0,12 |
|  | ошпаклев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | энной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поверхностей | 100м2 | 29,1 | 1456,74 | 178,58 | 6,58 | 1,2 | 42391,13 | 5196,68 | 191,48 | 34,92 | 18,02 | 524,38 | 0,16 | 4,66 |
| гением кой старой краски : | окрашива емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ш ранее асчисткой старой | 100 м2 окрашива емой | 1,8 | 1509,42 | 658,02 | 6,58 | 1,2 | 2716,96 | 1184,44 | 11,84 | 2,16 | 66,4 | 119,52 | 0,16 | 0,29 |
|  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нее окрашенных юткой старой | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 2,6 | 1639,53 | 730,96 | 6,58 | 1,2 | 4263 | 1900,5 | 17,11 | 3,12 | 73,76 | 191,78 | 0,16 | 0,42 |
| га ранее зешеток и оград: | 100м2 окрашива емой поверхнос ти | 1,44 | 1174,12 | 800,03 | 0,74 |  | 1691 | 1152,04 | 1,07 |  | 80,73 | 116,25 | 0,01 | 0,01 |
| нее окрашенных гкой старой краски: | 100м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,6 | 1340,27 | 569,43 | 6,58 | 1,2 | 804 | 341,66 | 3,95 | 0,72 | 57,46 | 34,48 | 0,16 | 0,1 |
| \ |  |  |  |  |  |  | 59559 | 12677,26 | 234,55 | 40,92 |  | 1282,23 |  | 5,6 |
| ¦)фициентов к итогам |  |  |  |  |  |  | 62142 | 15212,71 | 281,46 | 49,1 |  | 1538,68 |  | 6,72 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12209 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7631 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 59559 | 12677,26 | 234,55 | 40,92 |  | 1282,23 |  | 5,6 |
| /о; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" |  |  |  |  |  |  | 62142 | 15212,71 | 281,46 | 49,1 |  | 1538,68 |  | 6,72 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12209 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7631 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 81982 |  |  |  |  | 1538,68 |  | 6,72 |
|  |  |  |  |  |  |  | 46648 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 281 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15262 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12209 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7631 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 299235 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 299235 |  |  |  |  | 1538,68 |  | 6,72 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 59559 | 12677,26 | 234,55 | 40,92 |  | 1282,23 |  | 5,6 |
| шциентов к итогам |  |  |  |  |  |  | 62142 | 15212,71 | 281,46 | 49,1 |  | 1538,68 |  | 6,72 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12209 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7631 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 59559 | 12677,26 | 234,55 | 40,92 |  | 1282,23 |  | 5,6 |
| %; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" |  |  |  |  |  |  | 62142 | 15212,71 | 281,46 | 49,1 |  | 1 538,68 |  | 6,72 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12209 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7631 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 81982 |  |  |  |  | 1 538,68 |  | 6,72 |

Страница 2

| 1 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 46648 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 281 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15262 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12209 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7631 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 299235 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53862 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 353097 |  |  |  |  | 1538,68 |  | 6,72 |

Проверил:

Страница 3

САРАЕВ В.С.

Дире!

Ремонт подъездов

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на На ремонт подъездов жилого дома по ул. Весенняя 2 корпус 1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

_171461,46 руб.

8961,25 руб.

903,73 чел.час

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлена в текущих ценах по состоянию на 2-й квартал 2007г

|  | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. наед. | Т/3 мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/ПМ |  | Осн.З/п | Эк.Маш | з/пме |  |  |  |  |
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| [ стен и | 100м2 | 5,6 | 625,5 | 235,93 | 0,74 |  | 3502,8 | 1321,21 | 4,14 |  | 24,05 | 134,68 | 0,01 | 0,06 |
|  | ошпаклев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | анной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рхностей 'ЛЬСИОННОЙ | 100 м2 окрашива емой | 9,33 | 1456,74 | 178,58 | 6,58 | 1,2 | 13591,38 | 1666,15 | 61,39 | 11,2 | 18,02 | 168,13 | 0,16 | 1,49 |
|  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| шее | 100 м2 | 3,48 | 1509,42 | 658,02 | 6,58 | 1,2 | 5252,78 | 2289,91 | 22,9 | 4,18 | 66,4 | 231,07 | 0,16 | 0,56 |
| 1СТКОЙ старой | окрашива емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПТПЯММ! 1Я   1

|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нее окрашенных [сткой старой | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 1,61 | 1639,53 | 730,96 | 6,58 | 1,2 | 2640 | 1176,85 | 10,59 | 1,93 | 73,76 | 118,75 | 0,16 | 0,26 |
| [и ранее юшеток и оград: | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,96 | 1174,12 | 800,03 | 0,74 |  | 1127 | 768,03 | 0,71 |  | 80,73 | 77,5 | 0,01 | 0,01 |
| нее окрашенных 'кой старой краски: | 100м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,4 | 1340,27 | 569,43 | 6,58 | 1,2 | 536 | 227,77 | 2,63 | 0,48 | 57,46 | 22,98 | 0,16 | 0,06 |
|  |  |  |  |  |  |  | 26650 | 7449,92 | 102,36 | 17,79 |  | 753,11 |  | 2,44 |
| фициентов к итогам |  |  |  |  |  |  | 28160 | 8939,9 | 122,83 | 21,35 |  | 903,73 |  | 2,93 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7169 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4481 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 26650 | 7449,92 | 102,36 | 17,79 |  | 753,11 |  | 2,44 |
| э; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" |  |  |  |  |  |  | 28160 | 8939,9 | 122,83 | 21,35 |  | 903,73 |  | 2,93 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7169 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4481 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 39810 |  |  |  |  | 903,73 |  | 2,93 |
|  |  |  |  |  |  |  | 19098 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 123 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8961 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7169 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4481 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 145306 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 145306 |  |  |  |  | 903,73 |  | 2,93 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 26650 | 7449,92 | 102,36 | 17,79 |  | 753,11 |  | 2,44 |
| щиентов к итогам |  |  |  |  |  |  | 28160 | 8939,9 | 122,83 | 21,35 |  | 903,73 |  | 2,93 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7169 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4481 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 26650 | 7449,92 | 102,36 | 17,79 |  | 753,11 |  | 2,44 |
| >; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ-20%" |  |  |  |  |  |  | 28160 | 8939,9 | 122,83 | 21,35 |  | 903,73 |  | 2,93 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7169 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4481 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 39810 |  |  |  |  | 903,73 |  | 2,93 |

| 1 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 19098 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8961 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7169 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4481 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 145306 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26155 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 171461 |  |  |  |  | 903,73 |  |  | 2,93 |
| ^ | Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СОГЛАСОВАНО Технадзор ВМУП СЕЗ Датз - ""* — — *~ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись _^_^^2^- |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 3

с.

Директор I

Ремонт подъездов

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на На ремонт подъездов жилого дома по ул.Весенняя,2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

_320621,34 руб. _15853 руб.

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

1599,13 чел.час 200   г.

-г^^^	_

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

|  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з | Т/з | Т/з | Т/з |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ние | Ед. изм. | Кол. | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  | осн. раб.на ед. | осн. раб. Всего | мех. наед. | мех. Всего |
|  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/П Л/Гохг |  |  |  |  |
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| стами стен и | 100 м2 | 12,3 | 625,5 | 235,93 | 0,74 |  | 7694 | 2902 | 9 |  | 24,05 | 295,82 | 0,01 | 0,12 |
|  | ошпаклев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | анной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поверхностей | 100 м2 | 19,65 | 1456,74 | 178,58 | 6,58 | 1,2 | 28625 | 3509 | 129 | 24 | 18,02 | 354,09 | 0,16 | 3,14 |
| оэмульсионной | окрашива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 10% | емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ;ка ранее | 100 м2 | 6,98 | 1509,42 | 658,02 | 6,58 | 1,2 | 10536 | 4593 | 46 | 8 | 66,4 | 463,47 | 0,16 | 1,12 |
| эасчисткой старой | окрашива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| гее окрашенных сткой старой | 100 м2 окрашива емой поверхнос та | 1,61 | 1639,53 | 730,96 | 6,58 | 1,2 | 2640 | 1177 | и | 2 | 73,76 | 118,75 | 0,16 | 0,26 |
| и ранее ешеток и оград: | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,96 | 1174,12 | 800,03 | 0,74 |  | 1127 | 768 | 1 |  | 80,73 | 77,5 | 0,01 | 0,01 |
| [ее окрашенных сой старой краски: | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,4 | 1340,27 | 569,43 | 6,58 | 1,2 | 536 | 228 | 3 |  | 57,46 | 22,98 | 0,16 | 0,06 |
|  |  |  |  |  |  |  | 51158 | 13177 | 199 | 34 |  | 1332,61 |  | 4,71 |
| [шциентов к итогам |  |  |  |  |  |  | 53833 | 15812 | 239 | 41 |  | 1599,13 |  | 5,65 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12682 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7927 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 51158 | 13177 | 199 | 34 |  | 1332,61 |  | 4,71 |
| ; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" |  |  |  |  |  |  | 53833 | 15812 | 239 | 41 |  | 1599,13 |  | 5,65 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12682 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7927 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 74442 |  |  |  |  | 1599,13 |  | 5,65 |
|  |  |  |  |  |  |  | 37782 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 239 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15853 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12682 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7927 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 271713 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 271713 |  |  |  |  | 1599,13 |  | 5,65 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 51158 | 13177 | 199 | 34 |  | 1332,61 |  | 4,71 |
| диентов к итогам |  |  |  |  |  |  | 53833 | 15812 | 239 | 41 |  | 1599,13 |  | 5,65 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12682 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7927 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 51158 | 13177 | 199 | 34 |  | 1332,61 |  | 4,71 |
| ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" |  |  |  |  |  |  | 53833 | 15812 | 239 | 41 |  | 1599,13 |  | 5,65 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12682 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7927 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 74442 |  |  |  |  | 1599,13 |  | 5,65 |

Гранд-СМЕТА

| 1 Г 2 • ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| • Материалы | 37782 |  |  |  |  |
| > Машины и механизмы | 239 |  |  |  |  |
| ФОТ | 15853 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 12682 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 7927 |  |  |  |  |
| коэфициент удорожания 74 442 * 3,65 | 271713 |  |  |  |  |
| НДС 18% | 48908 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 320621 |  |  |  |  |

Составил:

Проверил:

\

аз КАРАЕВ В.С.

Директор ВМУД.'^еЕГ

Ремонт подъездов

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на На ремонт подъездов жилого дома по ул.Московская,48

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

УТВЕРЖДАЮ:

,

-^г

200" гт

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

_124472,98 руб.

6683,6 руб.

673,75 чел.час

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлена в текеущих цена по состоянию на 2-й квартал 2007 г.

| 1ние | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/3 ОСН. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Нсн.З/ | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| тами стен и | 100 м2 | 3,2 | 625,5 | 235,93 | 0,74 |  | 2001,6 | 754,98 | 2,37 |  | 24,05 | 76,96 | 0,01 | 0,03 |
|  | ошпаклев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | анной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ; поверхностей стен и кой старой : до 10 % онной краски | 100 м2 окрашива емой | 6,15 | 1456,74 | 178,58 | 6,58 | 1,2 | 8958,95 | 1098,27 | 40,47 | 7,38 | 18,02 | 110,82 | 0,16 | 0,98 |
|  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ска ранее расчисткой старой | 100 м2 окрашива емой | 4,15 | 1509,42 | 658,02 | 6,58 | 1,2 | 6264,09 | 2730,78 | 27,31 | 4,98 | 66,4 | 275,56 | 0,16 | 0,66 |
|  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| шее окрашенных исткой старой | 100м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,56 | 1639,53 | 730,96 | 6,58 | 1,2 | 918,14 | 409,34 | 3,68 | 0,67 | 73,76 | 41,31 | 0,16 | 0,09 |
| шее окрашенных гкой старой краски: | 100м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,23 | 1340,27 | 569,43 | 6,58 | 1,2 | 308,26 | 130,97 | 1,51 | 0,28 | 57,46 | 13,22 | 0,16 | 0,04 |
| ли ранее решеток и оград: | 100м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,54 | 1174,12 | 800,03 | 0,74 |  | 634,02 | 432,02 | 0,4 |  | 80,73 | 43,59 | 0,01 | 0,01 |
|  |  |  |  |  |  |  | 19085,06 | 5556,36 | 75,74 | 13,31 |  | 561,46 |  | 1,81 |
| ^фициентов к итогам |  |  |  |  |  |  | 20211,48 | 6667,63 | 90,89 | 15,97 |  | 673,75 |  | 2,17 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5346,88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3341,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 19085,06 | 5556,36 | 75,74 | 13,31 |  | 561,46 |  | 1,81 |
| /о; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" |  |  |  |  |  |  | 20211,48 | 6667,63 | 90,89 | 15,97 |  | 673,75 |  | 2,17 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5346,88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3341,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 28900,16 |  |  |  |  | 673,75 |  | 2,17 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13452,96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 90,89 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6683,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5346,88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3341,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 105485,58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 105485,58 |  |  |  |  | 673,75 |  | 2,17 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 19085,06 | 5556,36 | 75,74 | 13,31 |  | 561,46 |  | 1,81 |
| щиентов к итогам |  |  |  |  |  |  | 20211,48 | 6667,63 | 90,89 | 15,97 |  | 673,75 |  | 2,17 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5346,88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3341,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 19085,06 | 5556,36 | 75,74 | 13,31 |  | 561,46 |  | 1,81 |
| 'о; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" |  |  |  |  |  |  | 20211,48 | 6667,63 | 90,89 | 15,97 |  | 673,75 |  | 2,17 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5346,88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3341,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 28900,16 |  |  |  |  | 673,75 |  | 2,17 |

Страница 2

| 1 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13452,96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90,89 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6683,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5346,88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3341,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105485,58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18987,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 124472,98 |  |  |  |  | 673,75 |  | 2,17 |

Проверил:

согласовано

Технадзор ВМУП СЕЗ

Гранд-СМЕТА

Владикавказ КАРАЕВ В.С.

Директор В

200   г.

СОГЛАСОВАНО:.

Первый Зам.

Ремонт подъездов / О

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт подъездов жилого дома по ул. 54/1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

_119359 руб.
	6384 руб.

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость	643,37 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на	200_ г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з оси рабл ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | снс.ма | з/пме |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр62-27-01 | Шпаклевка отдельными местами стен и потолков | 100 м2 ошпаклев | 2,36 | 625,5 | 235,93 | 0,74 |  | 1476 | 557 | 2 |  | 24 |
|  |  |  | анной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр62-16-01 | Окраска ранее окрашенных поверхностей стен и потолков известью с добавлением водоэмульсионной краски с расчисткой: до 10 % | 100 м2 окрашива емой | 6,05 | 1456,74 | 178,58 | 6,58 | 1,2 | 8813 | 1080 | 40 | 7 | 18 |
|  |  |  | поверхнос ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр62-07-03 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашива емой | 4,1 | 1509,42 | 658,02 | 6,58 | 1,2 | 6189 | 2698 | 27 | 5 | 6 |
|  |  |  | поверхнос ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 , | ТЕРр62-05-04 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35 % | 100м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,56 | 1639,53 | 730,96 | 6,58 | 1,2 | 918 | 409 | 4 | 1 | 73,76 |  |
| 5 | ТЕРр62-04-03 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,23 | 1340,27 | 569,43 | 6,58 | 1,2 | 308 | 131 | 2 |  | 57,46 |  |
| 6 | ТЕРр62-35-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,54 | 1174,12 | 800,03 | 0,74 |  | 634 | 432 |  |  | 80,73 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 18338 | 5307 | 75 | 13 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 19414 | 6368 | 90 | 16 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5107 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3192 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18338 | 5307 | 75 | 13 |  |  |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" |  |  |  |  |  |  |  |  | 19414 | 6368 | 90 | 16 |  |  |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 6 384) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5107 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 6 384) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3192 |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 27713 |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 12956 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы « |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6384 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5107 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3192 |  |  |  |  |  |
| коэфициент удорожания 27 713 * 3,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 101152 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  | 101152 |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 18338 | 5307 | 75 | 13 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 19414 | 6368 | 90 | 16 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5107 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3192 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18338 | 5307 | 75 | 13 |  |  |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" |  |  |  |  |  |  |  |  | 19414 | 6368 | 90 | 16 |  |  |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 6 384) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5107 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 6 384) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3192 |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 27713 |  |  |  |  |  |

| 1¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Материалы | 12956 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 90 |  |  |  |  |
| ФОТ | 6384 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 5107 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 3192 |  |  |  |  |
| коэфициент удорожания 27 713 * 3,65 | 101152 |  |  |  |  |
| НДС 18% | 18207 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 119359 |  |  |  |  |

Составил:

Проверил:

СОГЛАСО!

Технадзор ВМ!

Дата

Подпись

I

икавказ КАРАЕВ В.С.

Директор ВМ

СОГЛАСОВАНО:

Перавывам

200   г.

Ремонт подъездов

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

У ТВ]

на Московская 54/2, Ремонт подъездов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

_246812 руб. _13280 руб.

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость	1338,67 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на	200_ г.

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з ос |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №• | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | В том числе |  |  |  | В том числе |  |  | раб.н |
| пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | сяс.ма | з/пме | ед. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр62-27- | Шпаклевка отдельными местами стен и | 100 м2 | 6,52 | 625,5 | 235,93 | 0,74 |  | 4078 | 1538 | 5 |  | 24,( |
|  | 01 | потолков | ошпаклев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | энной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр62-16- | Окраска ранее окрашенных поверхностей стен и | 100 м2 | 12,1 | 1456,74 | 178,58 | 6,58 | 1,2 | 17627 | 2161 | 80 | 15 | 18,( |
|  | 01 | потолков известью с добавлением | окрашива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоэмульсионной краски с расчисткой: до 10 % | емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр62-07- | Улучшенная масляная окраска ранее | 100м2 | 8,2 | 1509,42 | 658,02 | 6,58 | 1,2 | 12377 | 5396 | 54 | 10 | 66 |
|  | 03 | окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой | окрашива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краски: более 35 % | емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а ранее окрашенных асчисткой старой | 100м2 окрашива емой поверхнос ти | 1,12 | 1639,53 | 730,96 | 6,58 | 1,2 | 1836 | 819 | 7 | 1 | 73,76 | 82,61 | 0,16 | 0,18 |
| а ранее окрашенных чисткой старой краски: | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,46 | 1340,27 | 569,43 | 6,58 | 1,2 | 617 | 262 | 3 | 1 | 57,46 | 26,43 | 0,16 | 0,07 |
| авами ранее сих решеток и оград: | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 1,08 | 1174,12 | 800,03 | 0,74 |  | 1268 | 864 | 1 |  | 80,73 | 87,19 | 0,01 | 0,01 |
| 301г. |  |  |  |  |  |  | 37803 | 11040 | 150 | 27 |  | 1115,6 |  | 3,58 |
| коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  | 40041 | 13248 | 180 | 32 |  | 1338,7 |  | 4,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10624 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6640 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 37803 | 11040 | 150 | 27 |  | 1115,6 |  | 3,58 |
| =20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" |  |  |  |  |  |  | 40041 | 13248 | 180 | 32 |  | 1338,7 |  | 4,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10624 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6640 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 57305 |  |  |  |  | 1338,7 |  | 4,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 26613 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13280 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10624 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6640 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 209163 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 209163 |  |  |  |  | 1338,7 |  | 4,3 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иг. |  |  |  |  |  |  | 37803 | 11040 | 150 | 27 |  | 1115,6 |  | 3,58 |
| >эффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  | 40041 | 13248 | 180 | 32 |  | 1338,7 |  | 4,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10624 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6640 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 37803 | 11040 | 150 | 27 |  | 1115,6 |  | 3,58 |
| =20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" |  |  |  |  |  |  | 40041 | 13248 | 180 | 32 |  | 1338,7 |  | 4,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10624 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6640 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 57305 |  |  |  |  | 1338,7 |  | 4,3 |

Страница 2

| 1 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 26613 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13280 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10624 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6640 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 209163 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37649 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 246812 |  |  |  |  | 1338,7 |  | 4,3 |

Проверил:

Страница 3

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

11ервый Зам Гл«

кавказ КАРАЕВ В.С

Директор В1У

Те>

200   г.

Ремонт подъездов

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на На ремонт подъездо жилого дома по ул. Московская,54

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

—-~'   ПОД Г! И

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

1095668,67 руб.
_59015,73 руб.
	5949,1 чел.час

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлена в текущтх ценах по состоянию на 2-й квартал 2007г

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |  |  |  |  |  |  |  | ос |
|  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  | В том числе |  |  |  |
| пп |  |  |  |  | т\ |  |  |  | тл |  |  |  | рас |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | ^к.ма | з/пме | е; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 1 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр62-27- | Шпаклевка стен и потолков отдельными | 100 м2 | 27,6 | 625,5 | 235,93 | 0,74 |  | 17263,8 | 6511,67 | 20,42 |  | ъ |
|  | 01 | местами стен и потлков | ошпаклев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | анной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр62-16- | Окраска водоэмульсионными составами | 100м2 | 54 | 1456,74 | 178,58 | 6,58 | 1,2 | 78663,96 | 9643,32 | 355,32 | 64,8 | !' |
|  | 01 | поверхностей стен ранее окрашенных | окрашива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | известковой или клеевой краской с расчисткой | емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | старой краски: до 10 % | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр62-07- | Улучшенная масляная окраска ранее | 100 м2 | 36 | 1509,42 | 658,02 | 6,58 | 1,2 | 54339,12 | 23688,72 | 236,88 | 43,2 |  |
|  | 03 | окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой | окрашива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краски: более 35 % | емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| €ее окрашенных сткой старой | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 5,09 | 1639,53 | 730,96 | 6,58 | 1,2 | 8345 | 3720,59 | 33,49 | 6,11 | 73,76 | 375,44 | 0,16 | 0,81 |
| 1ее окрашенных кой старой краски: | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 2,07 | 1340,27 | 569,43 | 6,58 | 1,2 | 2774 | 1178,72 | 13,62 | 2,48 | 57,46 | 118,94 | 0,16 | 0,33 |
| и ранее ешеток и оград: | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 5,4 | 1174,12 | 800,03 | 0,74 |  | 6340 | 4320,16 | 4 |  | 80,73 | 435,94 | 0,01 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  |  | 167727 | 49063,18 | 663,73 | 116,59 |  | 4957,58 |  | 15,87 |
| фициентов к итогам |  |  |  |  |  |  | 177672 | 58875,82 | 796,48 | 139,91 |  | 5949,1 |  | 19,04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 47213 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 29508 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 167727 | 49063,18 | 663,73 | 116,59 |  | 4957,58 |  | 15,87 |
| >; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" |  |  |  |  |  |  | 177672 | 58875,82 | 796,48 | 139,91 |  | 5949,1 |  | 19,04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 47213 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 29508 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 254393 |  |  |  |  | 5949,1 |  | 19,04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 118000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 796 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 59016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 47213 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 29508 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 928533 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 928533 |  |  |  |  | 5949,1 |  | 19,04 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 167726,7 | 49063,18 | 663,73 | 116,59 |  | 4957,58 |  | 15,87 |
| щиентов к итогам |  |  |  |  |  |  | 177672,1 | 58875,82 | 796,48 | 139,91 |  | 5949,1 |  | 19,04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 47212,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 29507,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 167726,7 | 49063,18 | 663,73 | 116,59 |  | 4957,58 |  | 15,87 |
| >; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ-20%" |  |  |  |  |  |  | 177672,1 | 58875,82 | 796,48 | 139,91 |  | 5949,1 |  | 19,04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 47212,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 29507,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 254392,5 |  |  |  |  | 5949,1 |  | 19,04 |

Страница 2

| 1 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 117999,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 796,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 59015,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47212,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29507,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 928532,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 167135,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1095668,7 |  |  |  |  |  | 5949,1 |  |  | 19,04 |
| Провер! \ |  | . СОГЛАСОВАНО Т<™мопопП ЯМУП СЕЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 3

СОГЛАСОВАНО;,/

Первый Зам.Гла^АМС г.^адикавказ КАРАЕВ В.С.

200   г.

Ремонт кровли /

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на На ремонт кровли жилого дома по ул. Калинина 64 корп. 1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

656517,18руб. _34812,94 руб.

О чел.час 200   г.

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | з/пме |  | Осн.З/п | сж.ма | 3/пМех |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Калькуляци я | Смена рулонной кровли | 100м2 | 19 | 5304,27 | 1826,53 | 59,07 | 5,73 | 100781,13 | 34704,07 | 1122,33 | 108,87 |  |
| 2 | Каталог.Ст ройцена | Транспортировка мусора |  | 8,3 | 15,18 |  | 15,18 |  | 125,99 |  | 125,99 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 100907,12 | 34704,07 | 1248,32 | 108,87 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 28894,74 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 22628,41 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 152304,28 |  |  |  |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,99 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 152430,27 |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 64954,73 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1248,32 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 34812,94 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 28894,74 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 22628,41 |  |  |  |  |
| коэфициент удорожания 152 430,27 * 3,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 556370,49 |  |  |  |  |

| 1 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 556370 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100907 | 34704,07 | 1248,32 | 108,87 |  |  |  |  |
|  | 28895 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22628 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 152304 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 126 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 152430 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 64955 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1248 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34813 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28895 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22628 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 556370 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100147 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 656517 |  |  |  |  |  |  |  |

Проверил:

согласовано!

Технадзор ВМУП СЕЗ  !

Дата

Подпись

Страница 2