СОГЛАСОВАНО:

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Маршрутная стоянка на углу улиц Гагкаева-Весенняя

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.	1 321 233,01

Средства на оплату труда руб.	8290,87

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.012001 г.

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. | Т/з осн. | Т/з | Т/з |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | В том числе |  |  |  | В том числе |  |  | раб.на | раб. | мех. на | мех. |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | Всего |  |  |  | ед. | Всего | ед. | Всего |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-013- | Разработка грунта с погрузкой на | ЮООмЗ | 0,984 | 6233,93 | 284,98 | 5937,74 | 880,17 | 6134,19 | 280,42 | 5842,74 | 866,09 | 31,77 | 31,2617 | 55,8 | 54,907 |
|  | 15 | автомобили-самосвалы экскаваторами | грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с ковшом вместимостью 0,5 мЗ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | группа грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР1-01-030- | Доработка грунта с перемещением до | ЮООмЗ | 0,215 | 1056,77 |  | 1056,77 | 232,33 | 227,21 |  | 227,21 | 49,95 |  |  | 14,96 | 3,2164 |
|  | 3 | 10 м (до40м) бульдозерами | грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР1-01-030- | При перемещении грунта на каждые | ЮООмЗ | 0,645 | 800,35 |  | 800,35 | 175,95 | 516,23 |  | 516,23 | 113,49 |  |  | 11,33 | 7,3078 |
|  | 11 | последующие 10 м добавлять к норме | грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01-01-030-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ССЦ т.2.8 | Перевозка грунта на расстояние до | тн | 1771 | 16,72 |  | 16,72 |  | 29611,12 |  | 29611,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР27-04-001- | Устройств оснований из песчано- | ЮОмЗ | 9,84 | 2554,64 | 144,78 | 2394,25 | 226,07 | 25137,66 | 1424,64 | 23559,42 | 2224,53 | 15,72 | 154,685 | 14,81 | 145,73 |
|  | 2 | гравийной смеси т. 40см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | СЦМ-408- | Смесь песчано-гравийная | мЗ | 1200,4 | 26,63 |  |  |  | 31968,78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0201 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9,84* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 2 | 3 456789 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | ТЕР27-04-005- 2 | Устройство оснований толщиной 15 1000 м2 2,46 54887,01 346,68 6063,87 828,78 см из щебня основания | 135022,04 | 852,83 | 14917,12 | 2038,8 | 36,96 | 90,9216 | 52,72 | 129,69 |
| 8 | ТЕР27-04-001- 1 | Устройство оснований из песка т.5см 100 мЗ 1,23 2444,51 144,78 2288,58 213,04 | 3006,75 | 178,08 | 2814,95 | 262,04 | 15,72 | 19,3356 | 13,88 | 17,072 |
| 9 | СЦМ-408-0122 | Песок природный для строительных мЗ 135,3 79,01 работ: средний А^* 110 | 10690,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | прямые затраты по разделу 1 |  | 242314,03 | 2735,97 | 77488,79 | 5554,9 |  | 296,2 |  | 357,93 |
| Общестроительные работы |  |  | 242314,03 | 2735,97 | 77488,79 | 5554,9 |  | 296,2 |  | 357,93 |
| ИТОГО |  |  | 242314,03 | 2735,97 | 77488,79 | 5554,9 |  | 296,2 |  | 357,93 |
| Накладные расходы |  |  | 11157,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 1 309,95) |  |  | 1244,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 6 980,92) |  |  | 9912,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  | 7286,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 1 309,95) |  |  | 654,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 6 980,92) |  |  | 6631,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  | 260758,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 242314,03 | 2735,97 | 77488,79 | 5554,9 |  | 296,2 |  | 357,93 |
| Накладные расходы |  |  | 11157,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  | 7286,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  | 260758,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | прямые затраты по смете |  | 242314,03 | 2735,97 | 77488,79 | 5554,9 |  | 296,2 |  | 357,93 |
| Общестроительные работы |  |  | 242314,03 | 2735,97 | 77488,79 | 5554,9 |  | 296,2 |  | 357,93 |
| ИТОГО |  |  | 242314,03 | 2735,97 | 77488,79 | 5554,9 |  | 296,2 |  | 357,93 |
| Накладные расходы |  |  | 11157,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 1 309,95) |  |  | 1244,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | ,00% ФОТ (от 6 | 980,92) | 9912,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  | 7286,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 1 309,95) |  |  | 654,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 6 980,92) |  |  | 6631,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  | 260758,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 242314,03 | 2735,97 | 77488,79 | 5554,9 |  | 296,2 |  | 357,93 |
| Накладные расходы |  |  | 11157,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  | 7286,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  | 260758,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент перевода цен (260 758,23 х 4,05) |  |  | 1056070,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| Временные здания и сооружения 1,4% |  |  | 14784,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 1070855,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимнее удорожание 0,5% |  |  | 5354,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 1076210,1 |  |  |  |  |  |  |  |

| , 2 ¦ 3 1 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технадзор 2% | 21524,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 1097734,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 21954,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 1119688,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 201544,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 1321233,01 |  |  |  |  |  |  |  |

Составил