СМЕТА №83 приложение №3

2007г.

на устройство пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре 1-й этаж: СОШЖе 38 в г.Владикавказе

«Утверждаю»

11  '

2007г.

Сметная стоимость: 346 531  рублей

| Составлена на основании территориальных единичных расценок для определения стоимости строительства в РСО-А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | ед. изм. кол-во | На единицу |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На весь объем |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прямые затраты (руб) | В том числе (руб) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Экспл. машин |  |  |  |
|  |  |  |  |  | з/пл рабочих-строит. | всего | в т.ч. з/пл | материалы | затраты труда (ч-час) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-08-003-01 | Прибор сигнализирующий емкостной (Орфей) | шт 2 | 127,84 | 123,64 | 0,21 | - | 3,99 | 11,00 |
|  |  |  |  | 256 | 247 | - | - | 8 | 22 |
|  | 10-08-003-05 | Прибор ОПС приемно-контрольный | шт 1 | 190,90 | 185,12 | 0,25 | - | 5,53 | 16,00 |
|  |  |  |  | 191 | 185 | . | - | 6 | 16 |
|  | 8-02-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям: стенам (пластканал) | 100м 2,5 | 2399,24 | 257,28 | 582,44 | 214,34 | 1559,52 | 23,80 |
|  |  |  |  | 5998 | 643 | 1456 | 536 | 3899 | 60 |
|  | 10-058-002-02 | Монтаж дымового извещателя | шт 135 | 24,86 | 22,12 | 0,25 | - | 2,49 | 2,00 |
|  |  |  |  | 3356 | 2986 | 34 | - | 336 | 270 |
|  | 10-08-003-03 | Блок питания и контроля | шт | 62,61 | 58,70 | 0,21 | - | 3,70 | 5,00 |

|  |  |  | 1 | 63 | 59 | - | - | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 08-02-402-1 | Прокладка кабеля КСПВ по стене кирпичной | 100м | 967,35 | 165,39 | 607,93 | 74,57 | 194,03 | 15,30 |
|  |  |  | 17,0 | 16445 | 2812 | 10335 | 1268 | 3299 | 260 |
|  | 10-04-101-07 | Монтаж акустического оповещателя | шт | 33,91 | 20,86 | - | - | 12,05 | 2,00 |
|  |  |  | 32 | 1085 | 668 | - | - | 386 | 64 |
|  | 10-08-002-04 | Монтаж извещателя ИПР | шт | 12,88 | 11,06 | - | - | 1,82 | 1,00 |
|  |  |  | 5 | 64 | 55 | - | - | 9 | 5 |
|  | 8-03-593-10 | Световые настенные указатели | 100шт | 5346,92 | 1119,48 | 500,94 | 17,39 | - | 98,20 |
|  |  |  | 0,09 | 481 | 101 | 45 | 2 | - | 9 |
|  |  | Итого по разделу: |  | 27939 | 7756 | 11870 | 1806 | 7947 | 711 |
|  |  | Раздел 2. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цена договорная | Стоимость прибора сигнализирующего емкостного «Орфей» | шт 2 | 911,65 | - | - | - | 911,65 | - |
|  |  |  |  | 1823 | - | - | - | 1823 | - |
|  | Цена | Стоимость извещателя ИПДЛ | шт | 1336,63 | - | - | - | 1336,63 | - |
|  | договорная |  | 11 | 14703 | - | - |  | 14703 | - |
|  | Цена | Стоимость дымового извещателя ИП 212- ЗСУ (ДИП) | шт | 109,00 | - | - | - | 109,00 | - |
|  | договорная |  | 124 | 13516 | - | - | - | 13516 | - |
|  | Цена | Настебнный указатель «Выход» | шт | 170,00 | - | - | - | 170,00 | - |
|  | договорная |  | 9 | 1530 | - | - | - | 1530 | - |
|  | Цена | Стоимость прибора ОПС на 24 шлейфа | шт | 1634,67 | - | - | - | 1634,67 | - |
|  | договорная |  | 1 | 1635 | - | - | - | 1635 | - |
|  | Цена | Стоимость кабеля 2x0,5 мм2 КСПВ | м | 2,40 | - | - | - | 2,40 | - |
|  | договорная |  | 1700 | 4080 | - | - | - | 4080 | - |
|  | ССЦ 07/2004 | Стоимость ИПР -ЗС | шт | 87,8 | - | - | - | 87,8 | - |
|  | 500-9123-142 |  | 5 | 439 | - | - | - | 439 | - |
|  | Цена | Акустический оповещатель настенный | шт | 148,51 | - | - | - | 148,51 | - |
|  | договорная |  | 32 | 4752 | - | - |  | 4752 | - |
|  | ССЦ 500- | Блок резервного питания с АКБ | шт | 584,31 | - | - | - | 584,31 | - |
|  | 9016-431 |  | 1 | 584 | - | - | - | 584 | - |
|  |  | Итого по разделу: |  | 43062 |  |  |  | 43062 |  |
|  |  | Всего по разделам: |  | 71001 | 7756 | 11870 | 1806 | 51009 | 711 |
|  |  | Итого с к- 3,48 (Постановление Правительства РСО-А) |  | 247083 | 26991 | 41308 | 6285 | 177511 | 2474 |
|  |  | Накладные расходы 60% от ФЗП |  | 19966 |  |  |  |  |  |
|  |  | Плановые накопления 80% от ФЗП |  | 26621 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 293670 |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 18% |  | 52861 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  | 346 531 |  |  |  |  |  |

Составил:

Проверил

л,-/ -"      Щ