О:3ам. Главы АМС г.Владикавказа

200?

Ремонт фасада здания по пр.Мира,№ 4,Владикавказа

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2/07 (локальная смета)

на капитальный ремонт фасада здания,замена оконных и дверных блоков

УТВЕРЖДАЮ:Нач. УпС Цгоев К.Д.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт Сметная стоимость Средства на оплату труда

1786,1315 тыс. руб

48,0276 тыс, руб

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-й квартал 2007 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | рабочих, чел. -ч. не |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | занятых |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество |  |  |  |  |  | обслуживанием |  |
|  |  |  |  |  | эксплуатации |  |  | эксплуатация |  |  |
|  |  |  |  | всего |  |  |  |  | машин |  |
|  |  |  |  |  | машин | „ |  | машин |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. оплаты |  |  | в т.ч. оплаты |  |  |
|  |  |  |  | оплаиы труда |  |  |  |  | на единицу | всего |
|  |  |  |  |  | труда |  |  | труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр62-41-01 | Очистка вручную поверхности фасадов от | 5.9 | 186.58 |  | 1100,82 | 1100.82 |  | 20,8 | 122,72 |
|  |  | перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и |  | 186.58 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (100 м2 расчищенной поверхности) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР46-02-009-2 | Отбивка штукатурки с поверхностей фасада | 0.67 | 204.7 |  | 137.15 | 137.15 |  | 22,82 | 15,2894 |
|  |  | (100м2) |  | 204.70 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР6-0 1-092-1 | Набивка сетки под облицовку | 1.13 | 418.88 | 74.76 | 473.33 | 338,23 | 84.48 | 32,82 | 37,0866 |
|  |  | ( 1 т арматуры, закладных деталей) |  | 299.32 | 10,41 |  |  | 11.76 |  |  |
| 5 | СЦМ-201-0590 | Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные | 1.13 | 13828.05 |  | 15625.7 |  |  |  |  |
|  |  | и защитные решетки из горячекатаных. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | холодногнутых профилей и труб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6 | ТЕРр62-25-1 | Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов | 6.6! | 389,11 | 18.71 | 2572.02 | 280.99 | 123.67 | 4,29 | 28.3569 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ( 100 м2 обработанной поверхности) |  | 42,51 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр62-26-4 | Окраска перхлорвиниловыми красками по | 6.61 | 1183.42 | 70.35 | 7822.41 | 955.74 | 465,01 | 14.59 | 96,4399 |
|  |  | подготовленной поверхности фасадов простых за |  | 144,59 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 раза с земли и лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРр61-14-1 | Штукатурка фасада | 0.67 | 6583.06 |  | 4410,65 | 2609.84 |  | 373,47 | 250.2249 |
|  |  | (100 м2 отремонтированной поверхности) |  | 3895.29 |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | ТЕРр62-43-01 | Меловая защита стекол при окраске фасадов с: | 1.544 | 162.49 |  | 250,88 | 234.06 |  | 16,9 | 26.0936 |
|  |  | земли и лесов |  | 151,59 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ( 100 м2 площади оконных проемов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр61-14-02 | Ремонт штукатурки фасадов по камню и бетону с | 0,71 | 1254,27 |  | 890,53 | 413,59 |  | 55,85 | 39.6535 |
|  |  | лестниц цементно-известковым раствором |  | 582,52 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | добавлять на каждые следующие 1 0 мм толщины |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (100 м2 отремонтированной поверхности) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРр69-06-1 | Устройство и разборка деревянных | 6.36 | 9100,34 | 177,74 | 57878,16 | 8701,18 | 1130,43 | 128,1 | 814.716 |
|  |  | неинвентарных лесов |  | 1368.11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (100 м2 вертикальной проекции) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРр58-15-01 | Перенавеска водосточных труб с: земли, лестниц | 0,92 | 607,36 |  | 558,77 | 550,68 |  | 60,4 | 55,568 |
|  |  | или подмостей |  | 598,56 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (100м труб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг | 0.082 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРр58-22-01 | Смена ухватов для водосточных труб в: каменных | 0.4 | 965.48 | 0,74 | 386.19 | 141,82 | 0,3 | 37,8 | 15,12 |
|  |  | стенах |  | 354,56 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (100шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРр58-19-03 | Смена мелких покрытий из листовой стали в | 0.76 | 5403.65 | 12,76 | 4106,77 | 721,72 | 9,7 | 101.24 | 76,9424 |
|  |  | кровлях из рулонных и штучных материалов: |  | 949,63 | 3,00 |  |  | 2,28 |  |  |
|  |  | карнизных свесов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (100 м покрытий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРр58-20-02 | Смена обделок из листовой стали поясков, | 0.295 | 4712,15 | 7,44 | 1390,08 | 182,96 | 2,19 | 63,22 | 18,6499 |
|  |  | сандриков, отливов, карнизов шириной до: 0.7 м |  | 620.19 | 1,68 |  |  | 0.50 |  |  |
|  |  | (100м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | ТЕР15-01-002-04 | Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: до 6 | 2.11 | 14509.54 10696,84 | 1104,34 133,52 | 30615.13 | 22570.33 | 2330,16 281.73 | 885.5 | 1868.405 |
|  |  | ( 1 00 м2 поверхности облицовки) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 | СЦМ-204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых | 0.21 | 11065,67 |  | 2323.79 |  |  |  |  |
|  |  | стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | гайками или без них), поставляемые отдельно |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 14.2 | Прайс 1150/3.58 | Базальт "Рваный камень" (м2) | 42.2 | 312,2 |  | 13174.84 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.3 | Прайс 1150/3.58 | Базальт "Гладкиц" (м2) | 168.8 | 237.4 |  | 40073.12 |  |  |  |  |
| 14.5 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) | 24 | 8.83 8,83 |  | 211.92 | 211.92 |  | 0,9 | 21.6 |
| 14.6 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п.. количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,6 | 1254,87 723.39 | 2,44 0.12 | 752,92 | 434.03 | 1.46 0.07 | 71,06 | 42.636 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 200 1 г. |  |  |  |  |  | 184755,18 | 39585,06 | 4147,40 296,34 |  | 3529,5 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 37622,49 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 21527,71 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 15089,23 |  |  |  | 273.61 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных |  |  |  |  |  | 329,16 |  |  |  | 15.29 |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  | 16711,51 |  |  |  | 37.09 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 9201,41 |  |  |  | 289.88 |
| Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  | 69015,67 |  |  |  | 814,72 |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 8809.75 |  |  |  | 166,28 |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  | 124197,66 |  |  |  | 1911.04 |
| Зашита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  | 550,99 |  |  |  | 21,6 |
| Итого |  |  |  |  |  | 243905,38 |  |  |  | 3529,5 |
| 243 905.38 * 3,58 |  |  |  |  |  | 873181,26 |  |  |  |  |
| Справочно. в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 141022.72 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 4147.4 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 39881,4 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 37622,49 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 21527,71 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  |  |  |  |  | 873181,26 |  |  |  | 3529,5 |
| Раздел 2. Оконные и дверные длоки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР09-06-001-02 | Демонтаж оконных решеток 1 т конструкций) Коэф-ты к позиции: Демонтаж ОЗП-0. 6: ЭМ=0,6: ЗПМ-0,36; П-О.б; ТЗМ=0,36 | 1.28 | 474,43 298,95 | 84,26 0,67 | 607.27 | 382.66 | 107,85 0.86 | 30,474 | 39.0067 |
| 16 | ТЕР09-06-001-02 | Монтаж решток оконных ( 1 т конструкций) | 1.28 | 729.91 498.25 | 140.44 1.86 | 934.28 | 637.76 | 179,76 2.38 | 50.79 | 65.01 12 |
| 17 | СЦМ-204-9120-1 | Каркасы арматурные (т) | 1.28 | 7796.38 |  | 9979.37 |  |  |  |  |

| 18 | ТЕРр56-01-01 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов (100 коробок) | 0.54 | 1491.24 1207.49 | 283.75 25.18 | 805.27 | 652.04 | 153.23 13.60 | 128.73 | 69,5142 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | ТЕРр56-03-02 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных (100м2) | 0.359 | 874.67 874.67 |  | 314.01 | 314.01 |  | 94.97 | 34.0942 |
| 20 | ТЕРр56-09-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов (100 коробок) | 0.03 | 2387,87 1651.35 | 736,52 45,93 | 71.64 | 49.54 | 22,1 1.38 | 179,3 | 5,379 |
| 21 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности) | 0,81 | 6665.79 3953.18 | 24.84 13,93 | 5399,29 | 3202.08 | 20,12 11,28 | 383,06 | 310.2786 |
| 22 | ТЕР 10-0 1-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) | 0.118 | 4995,74 1101.20 | 1299.45 176,27 | 589,5 | 129,94 | 153.34 20.80 | 104,28 | 12,305 |
| 23 | Цена поставщика | Блоки дверные пластиковые(4320/3.58) (м2) | 11,8 | 1206,7 |  | 14239,06 |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРЮ-01-027-02 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в степах каменных площадью проема более 2 м2 (100 м2 проемов) | 1.426 | 4076,84 1403,04 | 738,67 81,22 | 5813,57 | 2000,74 | 1053,34 115,82 | 134,52 | 191,8255 |
| 25 | Цена поставщика | Блоки оконные пластиковые, в том числе: отлива. подоконники(2970/3.58) (м2) | 142.6 | 829,6 |  | 118300,96 |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР 15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток оконных (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0.845 | 1254.87 723,39 | 2,44 0,12 | 1060,37 | 611,26 | 2.06 0.10 | 71,06 | 60,0457 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 158114,59 | 7980.03 | 1691,80 166.22 |  | 787,46 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 7622,25 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 4880,39 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Оконные и дверные длоки : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  | 13312.32 |  |  |  | 104,02 |
| 1 1роемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 2674,94 |  |  |  | 108.99 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 9544,52 |  |  |  | 310.28 |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  | 143046.9 |  |  |  | 204.13 |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  | 2038.55 |  |  |  | 60.05 |
| Итого |  |  |  |  |  | 170617.23 |  |  |  | 787.46 |
| 170617.23 *3,58 |  |  |  |  |  | 610809,68 |  |  |  |  |
| Справочно. в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 148442,76 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 1691.8 |  |  |  |  |

| ФОТ | 8146.25 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1акмадные расходы | 7622.25 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 4880.39 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Оконные и дверные длоки | 610809,68 |  |  |  | 787,46 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г. | 342869,77 | 47565.09 | 5839.20 462.56 |  | 4316,96 |
| Накладные расходы | 45244.75 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 26408.1 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) | 15089.23 |  |  |  | 273,61 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных | 329.16 |  |  |  | 15.29 |
| Строительные металлические конструкции | 30023,84 |  |  |  | 141,1 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | 18745,93 |  |  |  | 600.16 |
| Прочие ремонтно-строительные работы | 69015,67 |  |  |  | 814.72 |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | 8809.75 |  |  |  | 166,28 |
| Отделочные работы | 126236.21 |  |  |  | 1971.09 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 550,99 |  |  |  | 21.6 |
| Проемы (ремонтно-строительные) | 2674,94 |  |  |  | 108,99 |
| Деревянные конструкции | 143046,9 |  |  |  | 204.13 |
| Итого | 414522,62 |  |  |  | 4316.96 |
| 414522.62*3,58 | 1483990,98 |  |  |  |  |
| Справочно. в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |
| Материалы | 289465.48 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 5839,2 |  |  |  |  |
| ФОТ | 48027.65 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 45244,75 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 26408, |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 29679,82 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 1513670,8 |  |  |  |  |
| НДС 18% | 272460.74 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 1786131,54 |  |  |  | 4316,96 |