Ограждение по ул.Весенняя-М.Пехотинцев.

СОГЛАСОВАНО:

Зли

и.\м

200   г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1/07 (локальная смета)

на устройство металлического ограждения.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость	1 807 823 руб.

Средства на оплату труда	21950руб.

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2-й квартал 2007 г.

УТВЕРЖДАЮ:

"ПРАВЛЕНИЕ ПО

строительству

^.

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |  |  |  |  |  |  |  | Т/з осн. раб.наед. | раб. Всего | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-01-014- | Разработка грунта с погрузкой на | 1000 мЗ | 0,127 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 | 1725,94 | 1274,24 | 49,69 | 1223,12 | 219,19 | 43,62 | 5,5397 | 125,48 | 15,936 |
|  | 06 | автомобили-самосвалы | грунта | 0,116+0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | экскаваторами с ковшом |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вместимостью 0,25 мЗ, группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | грунтов: 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Каталог | Перевозка грунта на 10км | т | 229 | 16,72 |  |  |  | 3828,88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Стройцена" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР06-01-001- | Устройство ленточных | ЮОмЗ | 1,848 | 74862,98 | 3344,43 | 2141,93 | 339,97 | 138346,79 | 6180,51 | 3958,29 | 628,26 | 337,48 | 623,663 | 22,61 | 41,7833 |
|  | 20 | фундаментовО: бетонных | бетона, | 1,488+0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бутобетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | железобето |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на в деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР06-01-015- | Установка стальных конструкций, | 1 т | 0,881 | 1078,28 | 512,41 | 488,41 | 27,18 | 949,96 | 451,43 | 430,29 | 23,95 | 46,33 | 40,8167 | 4,38 | 3,8588 |
|  | 06 | остающихся в теле бетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | СЦМ-201- 0772 | Металлоконструкции | т | 0,881 | 7049,79 |  |  |  | 6210,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР07-01-054- 05 | Установка металлических оград по железобетонным столбам с цоколем из сетчатых панелей высотой: до 1,6 м | 100м оград | 3,1 | 10724,85 | 2662,94 | 5592,5 | 678,82 | 33247,04 | 8255,11 | 17336,75 | 2104,34 | 246,34 | 763,654 | 45,3 | 140,43 |
| 7 | СЦМ-201- 0778 | Стоимость металлоконструкций ограды(со столбами) | т | 14,871 11.55+0,93 +2,391 | 12046,62 |  |  |  | 179145,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР1 5-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100м2 окрашивае мой поверхнос ти | 5,58 310*1,8/10 0 | 1254,87 | 723,39 | 2,44 | 0,12 | 7002,17 | 4036,52 | 13,62 | 0,67 | 71,06 | 396,5148 | 0,04 | 0,2232 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 370005,24 | 18973,26 | 22962,07 | 2976,41 |  | 1830,19 |  | 202,23 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 25610,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 15895,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  | 5493 |  |  |  |  | 5,54 |  | 15,94 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  | 157890,68 |  |  |  |  | 664,48 |  | 45,64 |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  | 234665,15 |  |  |  |  | 763,65 |  | 140,43 |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 13461,67 |  |  |  |  | 396,51 |  | 0,22 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 411510,5 |  |  |  |  | 1830,19 |  | 202,23 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 328069,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22962,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 21949,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 25610,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 15895,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 8230,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 419740,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| В текущих ценах 2-го квартала 2007 г. 419 740,71 * 3.65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1532053,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 275769,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 1807823 |  |  |  |  | 1830,19 |  | 202,23 |

Проверил

Состави