СОГЛАСОВАНО:

ГА а

^ГпМй. б4 /И М -Д°кальные очистные сооружения для школы по ул.тогоева,48

(наименование стройки)

200   г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №7-2007

(локальная смета)

на пуско-наладочные работы         Приложение №3

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость	494975,64 руб.

Средства на оплату труда	31678,72 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2-й квартал 2007 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.наед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Ра мел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ТЕРр66-43-02 Промывка канализационных трубопроводов диаметром: 300 мм |  |  | 100 м грубопров | 1.8 | 2851.56 | 2152.46 464.95 153 |  |  | 5132.81 | 3874.43 836.91 275.4 191.5 |  |  |  | 344,7 55.25 |  | 99,45 |
| 2 ТЕРн09-01- Установка бактерицидная для 032-03 сооружений нового поколения, производительность. мЗ/ч. до: 50 3 ТЕРн09-02- Установка компактная нового 029-04 поколения типа "Бифар". "Биокомпакт" и др., производительность. мЗ/сут., до: 50 |  |  | 1 установка 1 установка | ! 1 | 15272,95 10397,08 | 15272.95 10397.08 |  |  | 15272.95 10397.08 | 15272,95 852 10397,08 580 |  |  |  | 852 580 |  |  |
| 4 Прайс-лист Ультрофиолеговая лампа "Лазррь" |  |  | компл. | 1 | 41096 |  |  |  | 41096 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр51-06-01 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 мЗ грунта | 0,24 | 4229,82 | 697,2 | 3532,62 |  | 1015,16 | 167,33 | 847,83 |  | 83 | 19,92 | 42 | 10,08 |

| ./. ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 3 ¦ 6 ¦ ¦ 8 ¦ 9 ¦ | 10 ¦ И ¦ | 12 ¦ 13 ¦ | 14 15 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 ГЕРр66-10-04 Очистка камер от мокрого ила и 1 мЗ ила. 24 61.22 58.5 2.72 | 1469,28 1404 | 65.28 | 6,58 157.92 |  |
| грязи: при наличии труб с грязи |  |  |  |  |
| отключенным теплоносителем |  |  |  |  |
| 7 ТЕРр65-П-01 Ремонт бетонных лотков в колодцах 100 0.02 32285,24 11464,8 8921,1 689.57 | 645,7 229.3 | 178,42 13,79 | 1020 20,4 61.92 | 1,2384 |
| колодцев |  |  |  |  |
| 8 ТЕРр66-22-01 Замена люков и кирпичных 1 люк 1 967,72 44,44 7.41 | 967,72 44.44 | 7.41 | 4.53 4,53 0,1 | 0,1 |
| горловин колодцев и камер |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 75996,7 31389,53 | 1935,85 289,19 | 1979.47 | 110.87 |
| Накладные расходы | 22630,17 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 14043,26 |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | 18950,57 |  | 547,47 | 110,87 |
| Итого Прочие затраты | 93719,56 |  | 1432 |  |
| Итого | 112670.13 |  | 1979.47 | 110.87 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Материалы | 42671,32 |  |  |  |
| Машины и механизмы | 1935,85 |  |  |  |
| ФОТ | 31678,72 |  |  |  |
| Накладные расходы | 22630,17 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 14043,26 |  |  |  |
| 1 12 670,13 * 3.65 | 411245.97 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Моими Раздел | 411245,97 |  | 1979,47 | 110,87 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 75996,7 31389,53 | 1935,85 289,19 | 1979,47 | 1 10,87 |
| Накладные расходы | 22630,17 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 14043,26 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | 18950.57 |  | 547.47 | 1 10.87 |
| Итого Прочие затраты | 93719,56 |  | 1432 |  |
| Итого | 112670,13 |  | 1979,47 | 110.87 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Материалы | 42671,32 |  |  |  |
| Машины и механизмы | 1935,85 |  |  |  |
| ФОТ | 31678,72 |  |  |  |
| Накладные расходы | 22630,17 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 14043,26 |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 2253.4 |  |  |  |
| Итого с непредвиденными,;<■--• 114 923,53 * 3.65 , -^ *'—■"■*'*.:. НДС 18% • | 114923,53 419470,88 |  |  |  |
|  | 75504,76 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете^ , « /.'.ч | 494975,64 |  | 1979,47 | 110,87 |