I

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № на ремонтные работы по благоустройству площади Победы г.Владикавказ

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива о | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел. -ч. не занят, обсл. машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И |
| 1 | ТЕР01-02-057-0 3 (0) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 1,63 | 2224,56 | 0 | 3626 | 3626 | 0 | 248 | 404 |
|  |  |  | ЮОмЗ грунта | 2224,56 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ТЕР01-02-057-0 2 (0) | Доработка фунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа фунтов: 2 | 0,136 | 1381,38 | 0 | 188 | 188 | 0 | 154 | 21 |
|  |  |  | 100 мЗ грунта | 1381,38 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -» 3 | ТЕР23-01 -003-0 2 (0) | Укладка трубопроводов из' асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм | ОД 04 | 9716,63 | 2291,06 | 1011 | 390 | 238 | 360 | 37 |
|  |  |  | 1 км трубопрово да | 3754,8 | 246,56 |  |  | 26 | 13,72 | 1 |
| 4 | [103-0678] | Трубы асбестоцементные класса ВТ-9 условный проход 100мм, внутренний диаметр 100мм | 104 м | 21,81 | 0 | 2268 |  |  |  |  |
| 5 | [103-0711] 0 | Муфты асбестоцементные САМ-9 к трубам ВТ-9 условный проход труб 200 мм, наружный диаметр муфт 287 мм | 26 шт. | 17,03 | 0 | 443 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРм08-02-143-01 (0) | Покрытие кабеля: кирпичом одного кабеля | 5,76 | 1116,52 | 1044,52 | 6431 | 415 | 6016 | 6,51 | 37 |
|  |  |  | 100м кабеля | 72 | 137,5 |  |  | 792 | 8,48 | 49 |
| 7 | ТЕРм08-02-142-01 (0) | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 6,8 | 1302,62 | 1229,29 | 8858 | 499 | 8359 | 6,63 | 45 |
|  |  |  | 100м кабеля | 73,33 | 161,83 |  |  | 1100 | 9,98 | 68 |
| 8 | ТЕР01-02-061-0 2 (0) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа фунтов: 2 | 1,22 | 835,92 | 0 | 1020 | 1020 | 0 | 97,2 | 119 |
|  |  |  | 100 мЗ грунта | 835,92 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | з | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ТЕРЗЗ-04-016-0 5 - (0) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | 25 | 14,68 | 12,33 | 367 | 59 | 308 | 0,25 | 6 |
|  |  |  | 1 опора | 2,35 | 2,17 |  |  | 54 | 0,14 | 4 |
| 10 | ТЕРм08-02-369-03 (0) | Демонтаж светильников(прим.) | 25 | 80,75 | 58,64 | 2019 | 553 | 1466 | 1,83 | 46 |
|  |  |  | шт. | 22,11 | 6,24 |  |  | 156 | 0,4 | 10 |
| 11 | ТЕРм08-02-369- 03 (0) | Монтаж светильников с лампами: Ртутными | 25 | 138,89 | 58,64 | 3472 | 553 | 1466 | 1,83 | 46 |
|  |  |  | шт. | 22,11 | 6,24 |  |  | 156 | 0,4 | 10 |
| 12 | ТЕРЗЗ-04-042-0 1 (0) | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок: одностоечных | 25 | 78,47 | 70,02 | 1962 | 211 | 1751 | 0,81 | 20 |
|  |  |  | 1 опора | 8,45 | 7,49 |  |  | 187 | 0,48 | 12 |
| 13 | ТЕРм08-02-406-02 (0) | Монтаж опор | 2 | 10451,08 | 2107,87 | 20902 | 6248 | 4216 | 289 | 578 |
|  |  |  | т | 3124,09 | 54,16 |  |  | 108 | 3,34 | 7 |
| 14 | [Счет Руссвет] | Опора металлопластиковая двурожковая 25520/4,2/1,18 | 25 шт | 5149,31 | 0 | 128733 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРм08-02-141-01 (0) | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий Кабель массой 1 м, кг, до: 1 | 6,8 | 820,34 | 546,14 | 5578 | 1030 | 3714 | 13,7 | 93 |
|  |  |  | 100м кабеля | 151,52 | 55,6 |  |  | 378 | 4 | 27 |
| 16 | [ССЦ6/306] | Кабель марки АВВГ4х25 л | 0,68 1000м | 25852,79 | 0 | 17580 |  |  |  |  |

1787 207

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | ТЕРм08-02-148-01 (0) ~> | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах Кабель массой 1 м, кг, до: 1 | 2,5 | 728,12 | 515,39 | 1820 | 343 | 1288 | 12,4 | 31 |
|  |  |  | 100м кабеля | 137,14 | 52,67 |  |  | 132 | 3,78 | 9 |
| 18 | [ССЦ 6/306] | Кабель марки АВВГЗх4 12,5/4,2 | 0,25 1000м | 2976,2 | 0 | 744 |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР23-03-ОС2-0 1 <°> о | Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с покрытием из сборного железобетона в сухих фунтах, диаметром колодца: 0,7 м | 0,25 | 13496,69 | 372,77 | 3374 | 695 | 93 | 263,24 | 66 |
|  |  |  | ЮмЗ | 2779,81 | 52,19 |  |  | 13 | 3,36 | 1 |
| 20 | ТЕРр68-12-04 (0) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 0,208 | 11452,9 | 9128,91 | 2382 | 483 | 1899 | 243,35 | 51 |
|  |  |  | ЮОмЗ | 2323,99 | 493,05 |  |  | 103 | 41,39 | 9 |
| 21 | ТЕР01-02-057-0 3 (0) | Погрузка старого а/бетона и излишнего фунта вручную на а/самосвал | 0,754 | 2224,56 | 0 | 1677 | 1677 | 0 | 248 | 187 |
|  |  |  | ЮОмЗ грунта | 2224,56 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ССЦО 1.2000 Табл. 0-0 | Транспорт разобранного материала и излишнего фунта | 150,8 тн | 16,72 | 16,72 | 2521 | 0 | 2521 |  |  |

216976    17990    33335

ИТОГО:

3205

<Нет вида работ> (1, 2, 8, 21, 22)

| Накладные расходы | 0,8 | 5209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль •' | 0,45 | 2930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы. (3, 19) |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 1,3 | 1461 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,89 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Линии электропередачи. (9, 12) |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 1,05 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,6 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электромонтажные работы надругих объектах. (6,7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18) |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 0,95 | 11840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,65 | 8101 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Благоустройство при капитальном ремонте. (20)

| Накладные расходы | 1,04 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль | 0,6 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 249322 | 17990 | 33335 | 165651 | 1787 |
| Новый коэффициент | 4,2 | 1047152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 1047152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС -18% |  | 188487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 1235639 | 0 | 0 | 0 | 0 |

СОСТАВИЛ ПРОВЕРИЛ

Гранд-СМЕТА

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Озеленение территории пр. Мира от ул. Горького до ул. Куйбышева (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Сводная ведомость объемов работ

Сметная стоимость 1390490,00 руб.

Средства на оплату труда 36737 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000_ г.

С пересчетом в цены 2 квартала 2008 г

Проверил

Составил Черногл

(инициалы, фамилия)]

( инициалы, фамилия)]

Гранд-СМЕТА

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.3/п | Эк.Маш./ 3/пМех. | Мат. |  | Осн.3/п | Эк.Маш./ 3/пМех. | Мат. |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР47-01-001-4 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 23,6 | 35,07 | 35,07 |  |  | 828 | 828 |  |  | 3,91 92,276 |  |
| 2 | ТЕРр5 1-06-1 | Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 мЗ грунта | 1,1 | 4229,82 | 697,20 | 3532,62 |  | 4653 | 767 | 3886 |  | 83 91,3 | 42 46,2 |
| 3 | ССЦ 01/2006 г. т.2,8 | Транспортировка мусора на 10 км (15,48*0,75) | т | 154 | 11,61 |  | 11,61 |  | 1788 |  | 1788 |  |  |  |
| 4 | ТЕР47-01-046-4 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 7,1 | 2578,80 | 364,80 |  | 2214,00 | 18309 | 2590 |  | 15719 | 40 284 |  |
| 5 | ТЕР47-01-046-6 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 7Д | 421,65 | 58,22 | 341,13 42,77 | 22,30 | 2994 | 413 | 2422 304 | 158 | 5,99 42,529 | 2,74 19,454 |
| 6 | СЦМ-414-9230-1 | Семена газонных трав | кг | 14,2 | 64,38 |  |  | 64,38 | 914 |  |  | 914 |  |  |
| 7 | ТЕР47-01-049-1 | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см | 100 м2 цветников | 13,85 | 3377,90 | 425,90 |  | 2952,00 | 46784 | 5899 |  | 40885 | 46,7 646,795 |  |
| 8 | ТЕР47-01-050-1 | Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов | 100 м2 цветников | 13,85 | 2909,95 | 1483,69 | 1022,15 128,16 | 404,11 | 40303 | 20549 | 14157 1775 | 5597 | 153,91 2131,6535 | 8,21 113,7085 |
| 9 | ТЕР47-01-050-2 | На каждые 1000 шт. высаживаемых цветов добавлять или исключать к норме 47-01-050-1 | 100 м2 цветников | 53,7 | 88,87 | 66,32 |  | 22,55 | 4772 | 3561 |  | 1211 | 6,88 369,456 |  |
| 10 | Прайс-лист | Ахерантес красный (13,13:4,2) | шт | 5300 | 3,13 |  |  | 3,13 | 16589 |  |  | 16589 |  |  |
| 11 | Прайс-лист | Ахерантес желтый (13,13:4,2) | шт | 2700 | 3,13 |  |  | 3,13 | 8451 |  |  | 8451 |  |  |
| 12 | Прайс-лист | Колеус красный (13,13:4,2) | шт | 6900 | 3,13 |  |  | 3,13 | 21597 |  |  | 21597 |  |  |
| 13 | Прайс-лист | Колеус желтый (13,13:4,2) | шт | 1100 | 3,13 |  |  | 3,13 | 3443 |  |  | 3443 |  |  |

Гранд-СМЕТА

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Прайс-лист | Альтернатора зеленая (2,12:4,2) | шт | 2700 | 0,51 |  |  | 0,51 | 1377 |  |  | 1377 |  |  |
| 15 | Прайс-лист | Альтернатера медная (2,12:4,2) | шт | 2700 | 0,51 |  |  | 0,51 | 1377 |  |  | 1377 |  |  |
| 16 | Прайс-лист | Бегония зеленолистная (5,72:4,2) | шт | 7200 | 1,36 |  |  | 1,36 | 9792 |  |  | 9792 |  |  |
| 17 | Прайс-лист | Бегония белая (5,72:4,2) | шт | 7200 | 1,36 |  |  | 1,36 | 9792 |  |  | 9792 |  |  |
| 18 | Прайс-лист | Пиретрум (1,57:4,2) | шт | 8400 | 0,37 |  |  | 0,37 | 3108 |  |  | 3108 |  |  |
| 19 | Прайс-лист | Седум голубой (2,12:4,2) | шт | 1100 | 0,51 |  |  | 0,51 | 561 |  |  | 561 |  |  |
| 20 | Прайс-лист | Цинерария (2,96:4,2) | шт | 2100 | 0,71 |  |  | 0,71 | 1491 |  |  | 1491 |  |  |
| 21 | Прайс-лист | Агератум (2, 12:4,2) | шт | 7100 | 0,51 |  |  | 0,51 | 3621 |  |  | 3621 |  |  |
| 22 | ССЦ 01/2006 г. т.2,8 | Транспортировка на 125 км 92,88*0,75 | т | 4,2 | 69,66 |  | 69,66 |  | 293 |  | 293 |  |  |  |
| 23 | ССЦ 01/2006 г.т.2,11 | Погрузка рассады (12,9-9,03)*0,75+9,03*0,68 | т | 4,2 | 9,04 |  | 9,04 6,14 |  | 38 |  | 38 26 |  |  |  |
| 24 | ССЦ 01/2006 г.т.2,11 | Разгрузка (12,3-8,61)*0,75+8,61*0,68 | т | 4,2 | 8,62 |  | 8,62 5,85 |  | 36 |  | 36 25 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 202911 | 34607 | 22620 2130 | 145683 | 3658,01 | 179,36 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 196470 | 33840 | 16946 2130 | 145683 | 3566,71 | 133,16 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 196470 | 33840 | 16946 2130 | 145 683,00 | 3566,71 | 133,16 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 145683 |  |  | 145683,00 |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16946 |  | 16946 |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 35970 | 33840 | 2130 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 41358 |  |  |  |  |  |
| 1 15,00% ФОТ (от 35 919,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 41307 |  |  |  |  |  |
| 100,00% ФОТ (от 51,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 32358 |  |  |  |  |  |
| 90,00% ФОТ (от 35 919,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 32327 |  |  |  |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 5 1,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 270186 |  |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6441 | 767 | 5674 |  | 91,30 | 46,20 |

Гранд-СМЕТА

| 1. | 2. | 3. | 4, | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10, | 11. | 12. | 13. | 14. | 15, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 6441 | 767 | 5674 |  | 91,30 | 46,20 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5674 |  | 5674 |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 767 | 767 |  |  |  |  |
| Накладные расходы 75,00% ФОТ (от 767,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 575 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 45,00% ФОТ (от 767,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 345 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7361 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 202911 | 34607 | 22620 2130 | 145683 | 3658,01 | 179,36 |
| Накладные расходы с К=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48223 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль с 10=0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29433 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 280567 |  |  |  |  |  |
| Перевод в цены 2 квартала 2008 г К=4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1178381 |  |  |  |  |  |
| НДС-18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 212109 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1390490 |  |  |  |  |  |
| ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ресурсы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т |  |  |  |  |  |  | рудозатраты |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1 | Затраты труда рабочих ср | челлас | 3658, 0095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 2 | Затраты труда машинистов | челлас | 179,3 625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 121601 | Машины поливомоеч-ные 6000 л | машлас | 133,1 625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 400051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш л ас | 46,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 101-2074 | Шпагат из пенькового волокна | т | 0,037 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 102-0066 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 1 6 мм, IV сорта | мЗ | 0,379 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | мЗ | 383,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10, | И, | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | 411-0001 | Вода | мЗ | 486,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 414-0473 | Перегной | мЗ | 27,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы - позиции сметы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ССЦ 01/2006 г.т.2,11 |  | т | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ССЦ 01/2006 г. т.2,8 | Транспортировка | т | 158,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы - позиции сметы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Прайс-лист |  | шт | 54500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | СЦМ-414-9230-1 | Семена газонных трав | кг | 14,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Озеленение территории пр. Мира от ул.Куйбышева до ул. Джанаева. (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Сводная ведомость объемов работ

Сметная стоимость 1411251,00 руб.

Средства на оплату труда 35488 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000г.

С пересчетом в цены 2 квартала 2008 г

Составил Черноглазов^

<сь( инициалы, фамилия)]

Ш

ъ( инициалы, фамилия)]

тр^ж*.

Проверил_

Гранд-СМЕТА

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. там. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех, на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.3/п | Эк.Маш./ 3/пМех. | Мат. |  | Осн.3/п | Эк.Маш./ 3/пМех. | Мат. |  |  |
| Г | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10, | 11. | 12. | 13. ¦ 14. |  | 15. |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР47-01-001-4 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 19,96 | 35,07 | 35,07 |  |  | 700 | 700 |  |  | 3,91 78,0436 |  |
| 2 | ТЕРр5 1-06-1 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 мЗ грунта | 1,09 | 4229,82 | 697,20 | 3532,62 |  | 4611 | 760 | 3851 |  | 83 90,47 | 42 45,78 |
| 3 | ССЦ 01/2006 г. т.2,8 | Транспортировка мусора на 10 км (15,48*0,75) | т | 152 | 11,61 |  | 11,61 |  | 1765 |  | 1765 |  |  |  |
| 4 | ТЕР47-01-046-4 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 6,1 | 2578,80 | 364,80 |  | 2214,00 | 15731 | 2225 |  | 13505 | 40 244 |  |
| 5 | ТЕР47-01-046-6 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 6,1 | 421,65 | 58,22 | 341,13 42,77 | 22,30 | 2572 | 355 | 2081 261 | 136 | 5,99 36,539 | 2,74 16,714 |
| 6 | СЦМ-414-9230-1 | Семена газонных трав | кг | 12,2 | 64,38 |  |  | 64,38 | 785 |  |  | 785 |  |  |
| 7 | ТЕР47-01-006-15 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,5x0,4 м вручную с добавлением растительной земли до 100% | 10 ям | 3 | 815,58 | 169,80 |  | 645,78 | 2447 | 509 |  | 1937 | 18,93 56,79 |  |
| 8 | ТЕР47-01-009-3 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5x0,4 м | Ю деревьев или кустарников | 3 | 1155,29 | 153,96 | 227,83 28,62 | 773,50 | 3466 | 462 | 683 86 | 2321 | 13,92 41,76 | 1,84 5,52 |
| 9 | СЦМ-414-0121 | Ель (разные виды), высота 1,2- 1,8м | шт | 30 | 396,78 |  |  | 396,78 | 11903 |  |  | 11903 |  |  |
| 10 | ТЕР47-01-049-1 | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см | 100 м2 цветников | 13,86 | 3377,90 | 425,90 |  | 2952,00 | 46818 | 5903 |  | 40915 | 46,7 647,262 |  |

Гранд-СМЕТА

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | И. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | ТЕР47-01-050-1 | Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов | 100 м2 цветников | 13,86 | 2909,95 | 1483,69 | 1022,15 128,16 | 404,11 | 40332 | 20564 | 14167 1776 | 5601 | 153,91 2133,1926 | 8,21 113,7906 |
| 12 | ТЕР47-01-050-2 | На каждые 1000 шт. высаживаемых цветов добавлять или исключать к норме 47-01-050-1 | 100 м2 цветников | 27,72 | 88,87 | 66,32 |  | 22,55 | 2463 | 1838 |  | 625 | 6,88 190,7136 |  |
| 13 | Прайс-лист | Цинерария (2,96:4,2) | шт | 2100 | 0,71 |  |  | 0,71 | 1491 |  |  | 1491 |  |  |
| 14 | Прайс-лист | Седум голубой (2,12:4,2) | шт | 1050 | 0,51 |  |  | 0,51 | 536 |  |  | 536 |  |  |
| 15 | Прайс-лист | Ахерантес красный (13,13:4,2) | шт | 3700 | 3,13 |  |  | 3,13 | 11581 |  |  | 11581 |  |  |
| 16 | Прайс-лист | Ахерантес желтый (13,13:4,2) | шт | 2400 | 3,13 |  |  | 3,13 | 7512 |  |  | 7512 |  |  |
| 17 | Прайс-лист | Колеус красный (13,13:4,2) | шт | 7100 | 3,13 |  |  | 3,13 | 22223 |  |  | 22223 |  |  |
| 18 | Прайс-лист | Колеус желтый (13,13:4,2) | шт | 1100 | 3,13 |  |  | 3,13 | 3443 |  |  | 3443 |  |  |
| 19 | Прайс-лист | Альтернатера зеленая (2,12:4,2) | шт | 3300 | 0,51 |  |  | 0,51 | 1683 |  |  | 1683 |  |  |
| 20 | Прайс-лист | Альтернатера медная (2,12:4,2) | шт | 3300 | 0,51 |  |  | 0,51 | 1683 |  |  | 1683 |  |  |
| 21 | Прайс-лист | Бегония зеленолистная (5,72:4,2) | шт | 7700 | 1,36 |  |  | 1,36 | 10472 |  |  | 10472 |  |  |
| 22 | Прайс-лист | Бегония белая (5,72:4,2) | шт | 7700 | 1,36 |  |  | 1,36 | 10472 |  |  | 10472 |  |  |
| 23 | Прайс-лист | Пиретрум (1,57:4,2) | шт | 8700 | 0,37 |  |  | 0,37 | 3219 |  |  | 3219 |  |  |
| 24 | Прайс-лист | Цинерария (2,96:4,2) | шт | 2100 | 0,71 |  |  | 0,71 | 1491 |  |  | 1491 |  |  |
| 25 | ССЦ 01/2006 г. т.2,8 | Транспортировка на 125 км 92,88*0,75 | т | 4,1 | 69,66 |  | 69,66 |  | 286 |  | 286 |  |  |  |
| 26 | ССЦ 01/2006 г.т.2,11 | Погрузка рассады (12,9-9,03)*0,75+9,03*0,68 | т | 4,1 | 9,04 |  | 9,04 6,14 |  | 37 |  | 37 25 |  |  |  |
| 27 | ССЦ 01/2006 г.т.2,11 | Разгрузка (12,3-8,61)*0,75+8,61*0,68 | т | 4,1 | 8,62 |  | 8,62 5,85 |  | 35 |  | 35 24 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 209757 | 33316 | 22905 2172 | 153534 | 3518,77 | 181,80 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 203381 | 32556 | 17289 2172 | 153534 | 3428,30 | 136,02 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 203381 | 32556 | 17289 2172 | 153534,00 | 3428,30 | 136,02 |

\г

| Гранд-СМЕТА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ¦ 2. 3. 4. 5. ¦ 6. 7. 8. 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| Итого материалы | 153534 |  |  | 153534,00 |  |  |
| И 1010 МЛ1Н И МСХ-МЫ | 17289 |  | 17289 |  |  |  |
| Итого ФОТ | 34728 | 32556 | 2172 |  |  |  |
| Накладные расходы | 39930 |  |  |  |  |  |
| 1 1 5,00% ФОТ (от 34 679,00) | 39881 |  |  |  |  |  |
| 100,00% ФОТ (от 49,00) | 49 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 31240 |  |  |  |  |  |
| 90,00% ФОТ (от 34 679,00) | 31211 |  |  |  |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 49,00) | 29 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы | 274551 |  |  |  |  |  |
| Ремонтные работы | 6376 | 760 | 5616 |  | 90,47 | 45,78 |
| ИТОГО | 6376 | 760 | 5616 |  | 90,47 | 45,78 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш, и мех-мы | 5616 |  | 5616 |  |  |  |
| Итого ФОТ | 760 | 760 |  |  |  |  |
| Накладные расходы 75,00% ФОТ (от 760,00) | 570 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 45,00% ФОТ (от 760,00) | 342 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы | 7288 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 209757 | 33316 | 22905 2172 | 153534 | 3518,77 | 181,80 |
| Накладные расходы с к=1,15 | 46575 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль с кЮ^ | 28424 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 284756 |  |  |  |  |  |
| Перевод цен в 2 квартал 2008 г. К= 4,2 | 1195975 |  |  |  |  |  |
| НДС-18% | 215276 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 1411251 |  |  |  |  |  |
| ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ: |  |  |  |  |  |  |
| Ресурсы подрядчика |  |  |  |  |  |  |
| Трудозатраты |  |  |  |  |  |  |
| 1 Затраты труда рабочих чел. час 3518, Ср 7708 |  |  |  |  |  |  |
| 2 Затраты труда машини- чел. час 181,8 стов °46 |  |  |  |  |  |  |

\