| Машины и механизмы | 6714,64 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФОТ | 20595,45 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 14894,39 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 12650,08 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 4698,73 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 239635,4 |  |  |  |  |
| В ценах 1 квартала 2007г 239 635,40 * 3,58 | 857894,73 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 857894,73 |  |  |  | 2034,98 |

Составил Проверил

г.Владикавказ > ;ество с ограниченной ответственностью "СтройСервис" ОГРН 1071515000336

СОГЛАСОВАНО:

/Я ::: "   -•	г~

/ гЛс:     ... с^у^сг -

/

200/т.

Основание: дефектный акт Сметная стоимость Средства на оплату труда

Муниципальное Дошкольное Образовательное Учреждение № 99

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №51-2007

(локальная смета)

на устройство шатровой кровли из профилированного листа

653,9486 тыс, руб

15,255 тыс. руб

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-й квартал 2007 г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаиы труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-03-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий) | 0,77 | 81,83 81,63 | 0,2 | 63,01 | 62,86 | 0,15 | 9,1 | 7,007 |
| 2 | ТЕР46-04-008-1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (100 м2 покрытия) | 3.3 | 173,03 128,99 | 44,04 | 571 | 425,67 | 145,33 | 14,38 | 47,454 |
| 3 | ТЕР8-02-003-3 | Кладка кирпичных столбиков под стойки стропил (1 мЗ кладки) | 2,02 | 1120.25 85,72 | 39,11 6,52 | 2262,91 | 173,15 | 79 13,17 | 7,93 | 16,0186 |
| 4 | ТЕРЮ-01-002-1 | Установка стропил (1 мЗ древесины в конструкции) | 17,22 | 2549,44 230,06 | 37,26 2,33 | 43901,36 | 3961,63 | 641,62 40.12 | 24,09 | 414,8298 |

1

|  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4,1 | ТЕРр58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали (100м2) | 3.92 | 2170,21 194,71 | 20,92 3,84 | 8507,22 | 763,26 | 82,01 15,05 | 21,35 | 83,692 |  |
|  | 5 | ТЕР10-01-087-1 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов (10 мЗ древесины в конструкции) | 2,898 | 775,24 84,24 | 22,74 0,78 | 2246,65 | 244,13 | 65,9 2,26 | 8,5 | 24,633 |  |
|  | 6 | ТЕР6-01-015-1 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (1т) | 0,022 | 14334,85 3206,80 | 58,27 3,88 | 315,37 | 70,55 | 1,28 0,09 | 315,01 | 6,9302 |  |
|  | 7 | ТЕР10-01-003-1 | Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) | 2 | 336,04 65,04 | 21,9 1,71 | 672,08 | 130,08 | 43,8 3,42 | 6,63 | 13,26 |  |
|  | 7,1 | СЦМ-203-0252 | Створки оконные для жилых зданий пл. 0.4-0. 5 м2 (м2) | 2,2 | 185,84 |  | 408,85 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | СЦМ-101-0936 | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двустворных (независимо от высоты) (компл) | 2 | 27,33 |  | 54,66 |  | • |  |  |  |
|  | 9 | ТЕР1 5-05-003-3 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом ( 1 00 м2 площади проемов по наружному обводу коробок) | 0,044 | 5168,07 623,03 | 22,16 3,57 | 227,4 | 27,41 | 0,98 0,16 | 63,51 | 2,7944 |  |
|  | 10 | ТЕР1 1-01-005-1 | Устройство ветроизоляции из полиэтиленовой пленки (100 м2 изолируемой поверхности) | 3,92 | 4684,84 1798,33 | 32,7 1,32 | 18364,57 | 7049,45 | 128,18 5,17 | 153,18 | 600,4656 |  |
|  | 11 | ТЕР9-04-002-1 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) | 3,92 | 1042,48 356,78 | 519,82 43,05 | 4086,52 | 1398,58 | 2037,69 168,76 | 35,5 | 139,16 |  |
|  | 11,1 | СЦМ-101-1810 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям (т) | 0,094 | 37700,12 |  | 3543,81 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Дог.цена | Стальной гнутый профиль (профилированный настил392х1.2) (м2) | 470,4 | 122,27 |  | 57515,81 |  |  |  |  |  |
|  | 13 | ТЕР12-01-009-2 | Устройство желобов подвесных (100 м желобов) | 0,59 | 5914,11 308,13 | 23,08 2,48 | 3489,32 | 181,8 | 13,62 1,46 | 31,41 | 18,5319 |  |
|  | 14 | ТЕР12-01-008-1 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб (100 м2 фасадов без вычета проемов) | 3,05 | 930,69 131,45 | 2,22 | 2838,6 | 400,92 | 6,77 | 13,4 | 40,87 |  |

| 15 ТЕР12-01-012-1 | Ограждение кровель перилами 0,59 3389,71 57,33 ( 1 00 м ограждения) 67,90 4,50 | 1999,93 | 40,06 | 33,82 2,66 | 6,67 | 3,9353 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 Т ЕР 15-04-030-3 | Масляная окраска металлических поверхностей 0,177 944,69 2,44 стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 167,21 | 73,14 | 0,43 0,02 | 40,59 | 7,1844 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  | 151236,28 | 15002,69 | 3280,58 252,34 |  | 1426,77 |
| Накладные расходы |  | 17672,4 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  | 10176,82 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных |  | 1513,36 |  |  |  | 54,46 |
| Конструкции из кирпича и блоков в жилищно-гражданских зданиях |  | 2639,28 |  |  |  | 16,02 |
| Деревянные конструкции |  | 65130,33 |  |  |  | 536,41 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве |  | 454,53 |  |  |  | 6,93 |
| Отделочные работы |  | 555,78 |  |  |  | 9,98 |
| Кровли |  | 40903,23 |  |  |  | 663,8 |
| Строительные металлические конструкции |  | 67888,99 |  |  |  | 139,16 |
| Итого |  | 179085,5 |  |  |  | 1426,77 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  | 132953,01 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  | 3280,58 |  |  |  |  |
| ФОТ |  | 15255,03 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  | 17672,4 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  | 10176,82 |  |  |  |  |
| 179085,50*3.58 |  | 641126,09 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  | 641126,09 |  |  |  | 1426,77 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  | 151236,28 | 15002,69 | 3280,58 252,34 |  | 1426,77 |
| Накладные расходы |  | 17672,4 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  | 10176,82 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных |  | 1513,36 |  |  |  | 54,46 |
| Конструкции из кирпича и блоков в жилищно-гражданских зданиях |  | 2639,28 |  |  |  | 16.02 |
| Деревянные конструкции |  | 65130,33 |  |  |  | 536,41 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве |  | 454,53 |  |  |  | 6,93 |
| Отделочные работы |  | 555,78 |  |  |  | 9,98 |
| Кровли |  | 40903,23 |  |  |  | 663,8 |
| Строительные металлические конструкции |  | 67888,99 |  |  |  | 139,16 |
| Итого |  | 179085,5 |  |  |  | 1426,77 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  | 132953,01 |  |  |  |  |

| Машины и механизмы | 3280,58 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФОТ | 15255,03 |  |  |  |  |
| 1 1акладные расходы | 17672,4 |  |  |  |  |
| С 'метая прибыль | 10176,82 |  |  |  |  |
| 1 1спредвиденные затраты 2% | 3581,71 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 182667,21 |  |  |  |  |
| 182667,21 *3.58 | 653948,61 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 653948,61 |  |  |  | 1426,77 |

Составил Проверил

РСО-Арания, г.Владикавказ Ьбщес^во с ограниченной

^аетственностью , СтройСервис" ГРН 1071515000336

СОГЛАСОВАНО: О     И*/

УТВЕ

Дошкольное Образовательное Учреждение дс №95

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 48-2007

На устройство шатровой кровли из профилированного листа

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	862397,36 руб.

Средства на оплату труда	17562,15 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2007г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.наед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-17-01 | Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов | 100м2 покрытий кровель | 5,4 | 157,6 | 156,17 | 1,43 |  | 851,04 | 843,32 | 7,72 |  | 17,41 | 94,014 |  |  |
| 2 | ТЕРр58-03-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов, парапетов и т.п. | 100м труб и покрытий | 1,06 | 81,83 | 81,63 | 0,2 |  | 86,74 | 86,53 | 0,21 |  | 9,1 | 9,646 |  |  |
| 3 | ТЕР10-01-002-1 | Установка стропил | 1 мЗ древесины в конструкц ИИ | 17,4 | 2549,44 | 230,06 | 37,26 | 2,33 | 44360,26 | 4003,04 | 648,32 | 40,54 | 24,09 | 419,166 | 0,37 | 6,438 |
| 4 | ТЕРр58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100м2 | 5,82 | 2170,21 | 194,71 | 20,92 | 3,84 | 12630,62 | 1133,21 | 121,75 | 22,35 | 21,35 | 124,257 | 0,51 | 2,9682 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ТЕР26-0 1-055- | Установка пароизоляционного слоя | 100м2 | 5,82 | 4085,81 | 964,2 | 18,52 |  | 23779,41 | 5611,64 | 107,79 |  | 95,94 | 558,3708 | 0,25 | 1 ,455 |
|  | 01 | из пленки полиэтиленовой | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРЮ-01-087- | Огнезащита деревянных | 10 мЗ | 2,788 | 775,24 | 84,24 | 22,74 | 0,78 | 2161,37 | 234,86 | 63,4 | 2,17 | 8,5 | 23,698 | 0,17 | 0,474 |
|  | 1 | конструкций ферм, арок, балок, | древесины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | стропил, мауэрлатов | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | конструкц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР46-03-009- | Пробивка в кирпичных стенах | 100шт. | 1,08 | 1968,58 | 483,33 | 1485,25 | 169,15 | 2126,07 | 522 | 1604,07 | 182,68 | 45,77 | 49,4316 | 14,62 | 15,7896 |
|  | 03 | отверстий круглых диаметром: до 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мм при толщине стен до 25 см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР6-0 1-0 15-1 | Установка анкерных болтов в | 1 т | 0,074 | 14334,85 | 3206,8 | 58,27 | 3,88 | 1060,78 | 237,3 | 4,31 | 0,29 | 315,01 | 23,3107 | 0,62 | 0,0459 |
|  |  | готовые гнезда с заделкой длиной до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР09-04-002- | Монтаж кровельного покрытия из: | 100м2 | 5,82 | 1042,48 | 356,78 | 519,82 | 43,05 | 6067,23 | 2076,46 | 3025,35 | 250,55 | 35,5 | 206,61 | 2,93 | 17,0526 |
|  | 01 | профилированного листа при высоте | покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | здания до 25 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | СЦМ-101- | Сталь оцинкованная листовая | т | 3,201 | 12279,88 |  |  |  | 39307,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | СЦМ-101- | Винты самонарезающие СМ 1-35 | т | 0,026 | 38529,83 |  |  |  | 1001,78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР12-01-010- | Устройство мелких покрытий | 100м2 | 0,78 | 8274,5 | 1106,08 | 23,81 | 3,11 | 6454,11 | 862,74 | 18,57 | 2,43 | 112,75 | 87,945 | 0,27 | 0,2106 |
|  | 1 | (коньки, брандмауэры, парапеты, | покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | свесы, ендовы и т.п.) из листовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оцинкованной стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР12-01-009- | Устройство желобов: настенных | 100м | 1,06 | 17222,05 | 831,4 | 299,87 | 32,77 | 18255,37 | 881,28 | 317,86 | 34,74 | 84,75 | 89,835 | 3,19 | 3,3814 |
|  | 01 |  | желобов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРр58-10-01 | Устройство водосточных труб | 100м | 0,72 | 7262,47 | 252,71 | 6,74 |  | 5228,98 | 181,95 | 4,85 |  | 25,76 | 18,5472 | 0,091 | 0,0655 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Новый коэффициент ОЗП=0, 7; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ=0, 7; ЗПМ=0, 7; 73=0, 7; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРр58-10-06 | Устройство водосточных труб: | 100шт. | 0,12 | 7684,77 | 364,64 | 4,14 |  | 922,17 | 43,76 | 0,5 |  | 37,17 | 4,4604 | 0,056 | 0,0067 |
|  |  | воронок с лестниц или подмостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэф-ты к позиции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Новый коэффициент ОЗП=0, 7; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; Т3=0,7; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТЗМ=0, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | ТЕРр58- 10-03 | Устройство водосточных труб: колен с земли, лестниц и подмостей Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=0, 7; ЭМ=0, 7; ЗПМ^О, 7; Т3=0, 7; ТЗМ-0, 7 | 100шт. | 0,24 | 4156,93 | 438,8 | 4,14 |  | 997,66 | 105,31 | 0,99 |  | 44,73 | 10,7352 | 0,056 | 0,0134 |
| 17 | ТЕР1 0-01 -003- | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 2 | 336,04 | 65,04 | 21,9 | 1,71 | 672,08 | 130,08 | 43,8 | 3,42 | 6,63 | 13,26 | 0,22 | 0,44 |
| 18 | СЦМ-203- 0002 | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 9-9, пл.0.75 м2 | м2 | 1,8 | 583,23 |  |  |  | 1049,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами | 100м огражден и я | 0,96 | 3389,71 | 67,9 | 57,33 | 4,5 | 3254,12 | 65,18 | 55,04 | 4,32 | 6,67 | 6,4032 | 0,43 | 0,4128 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 170268 | 17018,66 | 6024,53 | 543,49 |  | 1739,69 |  | 48,75 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 18166 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 11711 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Кровля : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли |  |  |  |  |  |  |  |  | 23931 |  |  |  |  | 261,66 |  | 3,05 |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 56233 |  |  |  |  | 456,12 |  | 7,35 |
| Теплоизоляционные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 33319 |  |  |  |  | 558,37 |  | 1,46 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение |  |  |  |  |  |  |  |  | 3359 |  |  |  |  | 49,43 |  | 15,79 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  | 1465 |  |  |  |  | 23,31 |  | 0,05 |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 49447 |  |  |  |  | 206,61 |  | 1 7,05 |
| Кровли |  |  |  |  |  |  |  |  | 32389 |  |  |  |  | 184,18 |  | 4 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 200144 |  |  |  |  | 1739,69 |  | 48,75 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 147224 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6025 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 17562 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 18166 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 11711 |  |  |  |  |  |  |  |
| В ценах 1 квартала 2007 г 200 143.83 * 3,58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 716515 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  | 716515 |  |  |  |  | 1739,69 |  | 48,75 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 200 1 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 170268 | 17018,66 | 6024,53 | 543,49 |  | 1739,69 |  | 48,75 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 18166 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 11711 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2.4, 14-16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20717 | 2394,08 | 136,02 | . 22,35 |  | 261,66 |  | 3,05 |

| 1¦2¦ 3 4 5 67¦89 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1акладныс расходы 83% ФОТ (от 2 416,43) | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |
| ( метая прибыль 50% ФОТ (от 2 416,43) | 1208 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 23931 |  |  |  |  | 261,66 |  | 3,05 |
| Деревянные конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3, 6, 17-18 | 48244 | 4367,98 | 755,52 | 46,13 |  | 456,12 |  | 7,35 |
| Накладные расходы 1 1 8% ФОТ (от 4 4 1 4, 1 1 ) | 5209 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 63% ФОТ (от 4 414,1 1) | 2781 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 56233 |  |  |  |  | 456,12 |  | 7,35 |
| Теплоизоляционные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 5 | 23779 | 5611,64 | 107,79 |  |  | 558,37 |  | 1,46 |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 5 61 1,64) | 5612 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70% ФОТ (от 5 61 1,64) | 3928 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 33319 |  |  |  |  | 558,37 |  | 1,46 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 7 | 2126 | 522 | 1604,07 | 182,68 |  | 49,43 |  | 15,79 |
| Накладные расходы 1 10% ФОТ (от 704,68) | 775 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 704,68) | 458 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 3359 |  |  |  |  | 49,43 |  | 15,79 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 8 | 1061 | 237,3 | 4,31 | 0,29 |  | 23,31 |  | 0,05 |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 237,59) | 249 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 237,59) | 154 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 1465 |  |  |  |  | 23,31 |  | 0,05 |
| Строительные металлические конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 9-10 | 45375 | 2076,46 | 3025,35 | 250,55 |  | 206,61 |  | 17,05 |
| Накладные расходы 90% ФОТ (от 2 327,01) | 2094 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85% ФОТ (от 2 327,01) | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 49447 |  |  |  |  | 206,61 |  | 17,05 |
| Кровли: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 11-13, 19 | 28965 | 1809,2 | 391,47 | 41.49 |  | 184,18 |  | 4 |
| Накладные расходы 120% ФОТ (от 1 850,69) | 2221 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 850.69) | 1203 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 32389 |  |  |  |  | 184,18 |  | 4 |
| Итого | 200144 |  |  |  |  | 1739,69 |  | 48,75 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 147224 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 6025 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 17562 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 18166 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 11711 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 4003 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 204147 |  |  |  |  |  |  |  |
| В ценах 1 квартала 2007г 204 146,71 * 3,58 | 730845 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 1 2 | 3 1 4 ¦ 5 ¦ 6 1 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НДС 18% |  | 131552 |  |  |  |  |  |  |  |
| Н( Ш О по смете |  | 862397 |  |  |  |  | 1739,69 |  | 48,75 |
|  | Составил: (^йф1^Р^^НИ^г0^НИ^еНИОИ ^ Балбашов А Ю. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверил: \ Р1^Ж^^ОСТЬЮ ^учиевТ.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

УТ

Муниципальное Дошкольное Образовательное Учреждение ДС №55

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 47-2007

(локальная смета)

На устройство шатровой кровли из профилированного листа

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

^-       ч/СХ»

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	767993,47 руб.

Средства на оплату труда	' „         15711,2руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2007г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-17-01 | Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов | 100м2 покрытий кровель | 4,78 | 157,6 | 156,17 | 1,43 |  | 753,33 | 746,49 | 6,84 |  | 17,41 | 83,2198 |  |  |
| 2 | ТЕРр58-03-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов, парапетов и т.п. | 100м труб и покрытий | 0,96 | 81,83 | 81,63 | 0,2 |  | 78,56 | 78,37 | 0,19 |  | 9,1 | 8,736 |  |  |
| 3 | ТЕР10-01-002-1 | Установка стропил | 1 мЗ древесины в конструкц ИИ | 15,6 | 2549,44 | 230,06 | 37,26 | 2,33 | 39771,26 | 3588,94 | 581,26 | 36,35 | 24,09 | 375,804 | • 0,37 | 5,772 |
| 4 | ТЕРр58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100м2 | 5,2 | 2170,21 | 194,71 | 20,92 | 3,84 | 11285,09 | 1012,49 | 108,78 | 19,97 | 21,35 | 111,02 | 0,51 | 2,652 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ТЕ Р26-0 1-055- | Установка пароизоляционного слоя | 100м2 | 5,2 | 4085,81 | 964,2 | 18,52 |  | 21246,21 | 5013,84 | 96,3 |  | 95,94 | 498,888 | 0,25 | 1,3 |
|  | 01 | из пленки полиэтиленовой | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРЮ-01-087- | Огнезащита деревянных | 10 мЗ | 2,496 | 775,24 | 84,24 | 22,74 | 0,78 | 1935 | 210,26 | 56,76 | 1,95 | 8,5 | 21,216 | 0,17 | 0,4243 |
|  | 1 | конструкций ферм, арок, балок, | древесины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | стропил, мауэрлатов | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | конструкц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР46-03-009- | Пробивка в кирпичных стенах | 100шт. | 1,02 | 1968,58 | 483,33 | 1485,25 | 169,15 | 2007,95 | 493 | 1514,95 | 172,53 | 45,77 | 46,6854 | 14,62 | 14,9124 |
|  | 03 | отверстий круглых диаметром: до 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мм при толщине стен до 25 см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР6-01-015-1 | Установка анкерных болтов в | 1т | 0,07 | 14334,85 | 3206,8 | 58,27 | 3,88 | 1003,44 | 224,48 | 4,08 | 0,27 | 315,01 | 22,0507 | 0,62 | 0,0434 |
|  |  | готовые гнезда с заделкой длиной до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР09-04-002- | Монтаж кровельного покрытия из: | 100м2 | 5,2 | 1042,48 | 356,78 | 519,82 | 43,05 | 5420,9 | 1855,26 | 2703,06 | 223,86 | 35,5 | 184,6 | 2,93 | 15,236 |
|  | 01 | профилированного листа при высоте | покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | здания до 25 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | СЦМ-101- | Сталь оцинкованная листовая | т | 2,86 | 12279,88 |  |  |  | 35120,46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | СЦМ-101- | Винты самонарезающие СМ 1-35 | т | 0,024 | 38529,83 |  |  |  | 924,72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР12-01-010- | Устройство мелких покрытий | 100м2 | 0,707 | 8274,5 | 1106,08 | 23,81 | 3,И | 5850,07 | 782 | 16,83 | 2,2 | 112,75 | 79,7142 | 0,27 | 0,1909 |
|  | 1 | (коньки, брандмауэры, парапеты, | покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | свесы, ендовы и т.п.) из листовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оцинкованной стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР1 2-01 -009- | Устройство желобов: настенных | 100м | 0,96 | 17222,05 | 831,4 | 299,87 | 32,77 | 16533,17 | 798,14 | 287,88 | 31,46 | 84,75 | 81,36 | 3,19 | 3.0624 |
|  | 01 |  | желобов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРр58-10-01 | Устройство водосточных труб | 100м | 0,48 | 7262,47 | 252,71 | 6,74 |  | 3485,99 | 121,3 | 3,24 |  | 25,76 | 12,3648 | 0,091 | 0,0437 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Новый коэффициент ОЗП=0, 7; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ=0, 7; ЗПМ=0, 7; Т3=0, 7; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТЗМ=0, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРр58-10-06 | Устройство водосточных труб: | 100шт. | 0,08 | 7684,77 | 364,64 | 4,14 |  | 614,78 | 29,17 | 0,33 |  | 37,17 | 2,9736 | 0,056 | 0,0045 |
|  |  | воронок с лестниц или подмостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэф-ты к позиции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Новый коэффициент ОЗП=0, 7; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ=0, 7; ЗПМ^О, 7; Т3=0, 7; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТЗМ=0, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | ТЕРр58- 10-03 | Устройство водосточных труб: колен с земли, лестниц и подмостей Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=0, 7; ЭМ=0, 7; ЗПМ=0, 7; Т3=0, 7; ТЗМ=0,7 | 100шт. | 0,16 | 4156,93 | 438,8 | 4,14 |  | 665,1 | 70,21 | 0,66 |  | 44,73 | 7,1568 | 0,056 | 0,009 |
| 17 | ТЕРЮ-01-003-1 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 2 | 336,04 | 65,04 | 21,9 | 1,71 | 672,08 | 130,08 | 43,8 | 3,42 | 6,63 | 13,26 | 0,22 | 0,44 |
| 18 | СЦМ-203-0002 | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 9-9, пл.0.75 м2 | м2 | 1,8 | 583,23 |  |  |  | 1049,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами | 100м ограждени я | 0,9 | 3389,71 | 67,9 | 57,33 | 4,5 | 3050,74 | 61,11 | 51,6 | 4,05 | 6,67 | 6,003 | 0,43 | 0,387 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 151469 | 15215,14 | 5476,56 | 496,06 |  | 1555,05 |  | 44,48 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16278 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 10488 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Кровля : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли |  |  |  |  |  |  |  |  | 19647 |  |  |  |  | 225,47 |  | 2,71 |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 50616 |  |  |  |  | 410,28 |  | 6,64 |
| Теплоизоляционные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 29770 |  |  |  |  | 498,89 |  | 1,3 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение |  |  |  |  |  |  |  |  | 3173 |  |  |  |  | 46,69 |  | 14,91 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  | 1386 |  |  |  |  | 22,05 |  | 0,04 |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 44180 |  |  |  |  | 184,6 |  | 15,24 |
| Кровли |  |  |  |  |  |  |  |  | 29465 |  |  |  |  | 167,08 |  | 3,64 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 178235 |  |  |  |  | 1555,05 |  | 44.48 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 130777 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5477 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 15711 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16278 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 10488 |  |  |  |  |  |  |  |
| В ценах 1 квартала 2007г 178 234,73 * 3,58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 638080 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  | 638080 |  |  |  |  | 1555,05 |  | 44,48 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 151469 | 15215,14 | 5476,56 | 496,06 |  | 1555,05 |  | 44,48 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16278 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 10488 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2,4, 14-16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16883 | 2058,03 | 120,04 | 19,97 |  | 225,47 |  | 2,71 |

| 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 5 ¦ 6 7 ¦ 8 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Накладные расходы 83% ФОТ (от 2 078,00) | 1725 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 2 078,00) | 1039 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 19647 |  |  |  |  | 225,47 |  | 2,71 |
| Деревянные конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3, 6, 17-18 | 43428 | 3929,28 | 681,82 | 41,72 |  | 410,28 |  | 6,64 |
| Накладные расходы 118% ФОТ (от 3 971,00) | 4686 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 63% ФОТ (от 3 971,00) | 2502 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 50616 |  |  |  |  | 410,28 |  | 6,64 |
| Теплоизоляционные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 5 | 21246 | 5013,84 | 96,3 |  |  | 498,89 |  | 1,3 |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 5 013,84) | 5014 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70% ФОТ (от 5 013,84) | 3510 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 29770 |  |  |  |  | 498,89 |  | 1,3 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 7 | 2008 | 493 | 1514,95 | 172,53 |  | 46,69 |  | 14,91 |
| Накладные расходы 1 10% ФОТ (от 665,53) | 732 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 665,53) | 433 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 3173 |  |  |  |  | 46,69 |  | 14,91 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 8 | 1003 | 224,48 | 4,08 | 0,27 |  | 22,05 |  | 0,04 |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 224,75) | 236 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 224,75) | 146 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 1386 |  |  |  |  | 22,05 |  | 0,04 |
| Строительные металлические конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 9-10 | 40541 | 1855,26 | 2703,06 | 223,86 |  | 184,6 |  | 15,24 |
| Накладные расходы 90% ФОТ (от 2 079, 1 2) | 1871 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85% ФОТ (от 2 079,12) | 1767 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 44180 |  |  |  |  | 184,6 |  | 15,24 |
| Кровли: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 11-13, 19 | 26359 | 1641,25 | 356,31 | 37,71 |  | 167,08 |  | 3,64 |
| Накладные расходы 120% ФОТ (от 1 678,96) | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 678,96) | 1091 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 29465 |  |  |  |  | 167,08 |  | 3,64 |
| Итого | 178235 |  |  |  |  | 1555,05 |  | 44,48 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 130777 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 5477 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 15711 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 16278 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 10488 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 3565 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 181799 |  |  |  |  |  |  |  |
| В ценах 1 квартала 2007 г 181 799,42 * 3,58 | 650842 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 6 ¦ 7 ¦ 8 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НДС 1 8% | 117152 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 767993 |  |  |  |  | 1555,05 |  | 44,48 |
| хНыг * ^ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил $$$^А X , ' * Бапбашов А. Ю. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил !/ & /(п/ •'• " '\ КучиевТ.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |  |

/ а