Согласовано:	Утверждаю:

Начальник УДСБ и О

_____________Э.Б. Гадиев

_________________2010 г

Капитальный ремонт дорожного покрытия г. Владикавказа

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на ул. Калинина ( от пр. Коста до ул. З. Калоева)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание:Дефектный акт

Сметная стоимость 4363028,00 руб.

- Средства  на оплату труда 29503 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01. 2000_ г.

С пересчетом в цены 4 кв.2009 г.

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-разборка бордюра | 1000 м3 грунта | 0,144 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 1445 | 56 | 1387 249 | 43,62 6,2813 | 125,48 18,0691 |
| 2 | ССЦ-2003г. | Транспортировка разобранного бордюра на 12 км | тн | 288 | 18,11 |  | 18,11 | 5216 |  | 5216 |  |  |
| 3 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,12 | 2669,47 | 2669,47 |  | 320 | 320 |  | 297,6 35,712 |  |
| 4 | ТЕР27-03-009-2 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 10 см | 100 м2 | 39,6 | 2115,46 | 57,00 | 2046,64 138,11 | 83772 | 2257 | 81047 5469 | 5,81 230,076 | 9,09 359,964 |
| 5 | ТЕР27-03-008-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,35 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,30 538,20 | 3384 | 601 | 2783 188 | 179,8 62,93 | 45,63 15,9705 |
| 6 | ССЦ-2003г. | Транспортировка разобранного скола асфальтобетона на 12 км | тн | 396 | 18,11 |  | 18,11 | 7172 |  | 7172 |  |  |
| 7 | ТЕРр66-22-1 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев | 1 люк | 2 | 967,72 | 44,44 | 7,41 | 1935 | 89 | 15 | 4,53 9,06 | 0,1 0,2 |
| 8 | ТЕРр66-22-1 | Поднятие горловин без замены люков 348,68 = 967,72 - 619,04 | 1 люк | 6 | 348,68 | 44,44 | 7,41 | 2092 | 267 | 44 | 4,53 27,18 | 0,1 0,6 |
| 9 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,07 | 2224,56 | 2224,56 |  | 156 | 156 |  | 248 17,36 |  |
| 10 | ССЦ-2003г. | Транспортировка грунта на 12 км | тн | 14 | 18,11 |  | 18,11 | 254 |  | 254 |  |  |
| 11 | ТЕР27-03-004-2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,2 | 35300,33 | 688,37 | 2517,69 368,11 | 7060 | 138 | 504 74 | 62,24 12,448 | 22,46 4,492 |
| 12 | ТЕР27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 4 | 3244,82 | 423,60 | 2566,00 320,91 | 12979 | 1694 | 10264 1284 | 38,3 153,2 | 19,12 76,48 |
| 13 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,0432 | 2565,31 |  |  | 111 |  |  |  |  |
| 14 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 386,4 | 347,02 |  |  | 134089 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР27-06-021-1 ПЗ*6; ОЗП*6; ЭМ*6; ЗПМ*6; МАТ*6; ТЗ*6; ТЗМ*6 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 4 | 23,46 | 6,00 | 17,46 | 94 | 24 | 70 | 0,54 2,16 |  |
| 16 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,0336 | 2565,31 |  |  | 86 |  |  |  |  |
| 17 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 289,6 | 347,02 |  |  | 100497 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 9,6 | 5008,01 | 739,50 | 86,94 10,56 | 48077 | 7099 | 835 101 | 76,08 730,368 | 0,72 6,912 |
| 19 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 43,2 | 1884,74 |  |  | 81421 |  |  |  |  |
| Тротуар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-разборка а/бетона | 1000 м3 грунта | 0,082 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 823 | 32 | 790 142 | 43,62 3,5768 | 125,48 10,2894 |
| 21 | ТЕР27-03-008-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,1 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,30 538,20 | 967 | 172 | 795 54 | 179,8 17,98 | 45,63 4,563 |
| 22 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,1 | 2669,47 | 2669,47 |  | 267 | 267 |  | 297,6 29,76 |  |
| 23 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,1 | 2224,56 | 2224,56 |  | 222 | 222 |  | 248 24,8 |  |
| 24 | ССЦ-2003г. | Транспортировка лишнего грунта на 12 км | тн | 180 | 18,11 |  | 18,11 | 3260 |  | 3260 |  |  |
| 25 | ТЕР27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из отсева 561,88 = 5 184,19 - 265,65 x 17,4 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 16,5 | 561,88 | 255,05 | 302,37 44,84 | 9271 | 4208 | 4989 740 | 26,24 432,96 | 3,17 52,305 |
| 26 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) (расход принят на 5см) | м3 | 113,85 | 78,25 |  |  | 8909 |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР27-07-002-2 ПЗ*7; ОЗП*7; ЭМ*7; ЗПМ*7; МАТ*7; ТЗ*7; ТЗМ*7 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 14,87 = 413,35 - 265,65 x 1,5 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -16,5 | 104,09 | 36,75 | 67,34 8,12 | -1717 | -606 | -1111 -134 | 3,78 -62,37 | 0,7 -11,55 |
| 28 | ТЕР27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 16,5 | 4044,99 | 161,48 | 17,92 0,66 | 66742 | 2664 | 296 11 | 15,12 249,48 | 0,07 1,155 |
| 29 | ТЕР27-07-001-2 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 100 м2 покрытия | 16,5 | 2605,24 | 99,12 | 7,32 | 42986 | 1635 | 121 | 9,28 153,12 |  |
| 30 | ТЕР27-06-026-1 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 2,88 | 1841,85 |  | 45,95 10,48 | 5305 |  | 132 30 |  | 0,66 1,9008 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 627195 | 21295 | 118863 8208 | 2136,08 | 541,35 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 607266 | 20939 | 102902 8208 | 2099,84 | 540,55 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 607266 | 20939 | 102902 8208 | 2099,84 | 540,55 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 483425 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 102902 |  | 102902 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 29147 | 20939 | 8208 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 40565 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 479,00) |  |  |  |  |  |  |  | 455 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 965,00) |  |  |  |  |  |  |  | 772 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 27 703,00) |  |  |  |  |  |  |  | 39338 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 22943 |  |  |  |  |
| 50,00%*0,85 ФОТ (от 479,00) |  |  |  |  |  |  |  | 204 |  |  |  |  |
| 45,00%*0,85 ФОТ (от 965,00) |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |
| 95,00%*0,85 ФОТ (от 27 703,00) |  |  |  |  |  |  |  | 22370 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 670774 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 15902 |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 4027 | 356 | 59 | 36,24 | 0,80 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 4027 | 356 | 59 | 36,24 | 0,80 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 3613 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  | 59 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 356 | 356 |  |  |  |
| Накладные расходы 74,00% ФОТ (от 356,00) |  |  |  |  |  |  |  | 263 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00%*0,85 ФОТ (от 356,00) |  |  |  |  |  |  |  | 151 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 4442 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 627195 | 21295 | 118863 8208 | 2136,08 | 541,35 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 40829 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 23094 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 691118 |  |  |  |  |
| Перевод в цены 4 кв.2009 г К=5,35 |  |  |  |  |  |  |  | 3697481 |  |  |  |  |
| НДС-18 % |  |  |  |  |  |  |  | 665547 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС |  |  |  |  |  |  |  | 4363028 |  |  |  |  |