# Дзæуджыхъæуы   горæты

# бынæттон   хиуынаффæйады

# Администраци

# Администрация

# местного   самоуправления

# города   Владикавказа

Управление по закупкам и торгам

362040; г.Владикавказ,ул.Штыба,2 каб.310 55-02-53, 75-00-59

№ ______  от___________2007г.

Решение №1

На основании письма от Заказчика и  пункта 4.1 статьи 21 ФЗ № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» конкурсная комиссия приняла решение  о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса №83-07  на право заключения муниципального контракта на поставку фотометра лабораторного с принтером, инкубатором шейкером, устройством промывки с планшетами модели «STAT-FAX-2100»; анализатора биохимического модели STAT FAX  330- USA; аппарата для подогрева биоматериалов модели SAHARA  INLINE, с удлинительной инфузионной магистралью 5м и роликовым зажимом для нужд ВМУЗ «Родильный дом №1»  г. Владикавказа   РСО-Алания от 26.09.2007г. Общая цена контракта 890000,00 руб. Лот №1- 410000руб; Лот №2- 250000руб; Лот №3- 230000руб;   В цену контракта включены все расходы  на поставку товара, с учетом оплаты всех налоговых сборов и платежей. В извещение о проведение конкурса вносится следующее изменение:

Пункт 3 извещения читать в следующей редакции: право заключения муниципального  контракта на поставку фотометра лабораторного с принтером, инкубатором шейкером, устройством промывки с планшетами модели «STAT-FAX-2100»;  аппарата для подогрева биоматериалов модели SAHARA  INLINE, с удлинительной инфузионной магистралью 5м и роликовым зажимом; анализатора биохимического модели STAT FAX  3300- USA для нужд ВМУЗ «Родильный дом №1» г.Владикавказа: Лот №1- поставка фотометра лабораторного с принтером, инкубатором шейкером, устройством промывки с планшетами модели «STAT-FAX-2100». Технические характеристики фотометра лабораторного с аксессуарами: стандартный набор фильтров 405,450,492 и 630нм, диапазон линейности измерения от 0,20 до 3,00 оптических единиц, с точностью 1%, алфавитно- цифровой 2*24 значный ЖК-дисплей, герметичная 29-клавишная клавиатура, память на 50 программ и калибровочных кривых, габариты 40*370*180мм, масса 13,7кг и т.д. -1штука; принтер Epson LX-300 с кабелем – 1штука; инкубатор- шейкер для двух планшет, диапазон температур от комнатной до 40градусов, 8- ступенчатая регулировка скорости от 575 до 1500об/мин, режим непрерывный или пульсирующий, программный таймер, герметичная 16-клавишная клавиатура, габариты 260*260*100мм и т.д.- 1штука; устройство для промывки микропланшет – 1штука или эквивалент  (техническое  задание более подробно приведен в приложении №1 конкурсной документации); Лот №2-  поставка анализатора биохимического модели STAT FAX  33300- США. Технические характеристики аппарата: внешний термостат на 18 пробирок- 1шт. дозатор пипеточный- 1шт. наконечник полимерный одноразовый к дозатором -1шт. штатив, центрифуга, угловой ротор по 1шт. комплект реагентов для биохимического анализатора -1шт. или эквивалент (техническое задание более подробно приведен в приложении №2 конкурсной документации). Лот №3- поставка аппарата для подогрева биоматериалов модели SAHARA  INLINE, с удлинительной инфузионной магистралью 5м и роликовым зажимом. Технические характеристики аппарата: удлинительная инфузионная магистраль 5м с роликовым зажимом и Люэр замком – 1комплект или эквивалент (техническое  задание более подробно приведен в приложении №3 конкурсной документации).

Пункт 5 извещения читать в следующей редакции: общая цена контракта 1090000 руб. Лот №1- 410000руб; Лот №2- 450000руб; Лот №3- 230000руб;   В цену контракта включены все расходы  на поставку товара, с учетом оплаты всех налоговых сборов и платежей.

В связи с внесением изменений в извещение также продлевается дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе до 1200(время московское) 9.11.2007г.