Начальник

Управления по строительству АМС г.Владикавказ Цгоев К.ДЗ.

УТВЕРЖДАЮ:

3 5II Ремонт муниципального дошкольного образовательного учреждения Детского сада№99    Уч\'\Ч

"с

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 340-2009

(локальная смета)

^С-   200/г.

на ремонтные работы

Сметная стоимость

75,375 тыс. руб

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

3597,774 тыс. руб

Средства на оплату труда

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4-й квартал 2009 г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаиы труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 | ТЕР46-04-012-01 1 ТЕРЮ-01-027-02 СЦМ-203-0072 ТЕР10-01-033-02 | Разборка деревянных заполнений проемов: .оконных с подоконными досками (100 м2) Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 (100 м2 проемов) Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=0,78; 73=0,78 Блоки оконные (м2) Установка деревянных подоконных досок в каменных степах высотой проема: до 2 м (100 м2 проемов) | 0,5 0,69 69 0,69 | 1917,25 1751,54 3768,17 1094,37 541,86 1893,57 656,24 | 165,71 92,96 738,67 81,22 63,56 3,11 | 958,63 2600,04 37388,34 1306,56 | 875,77 755,12 452,81 | 82,86 46,48 509,68 56,04 43,86 2,15 | 188,54 104,9256 66.22 | 94,27 72,3987 45,6918 |

5     СЦМ-203-0380

Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марка ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 400 мм (м)

47

99.26

4665,22

Установка блоков в наружных и внутренних	0,38

1014,52 131,23

165,71 92,96

2,96

128,95 7,61

3764,62 1004,47

7     ТЕРЮ-01-039-02

дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (100 м2 проемов)

Разборка деревянных заполнений проемов:	0,38

1131,03 965,32

668,17

103.88

7,1	ТЕР46-04-012-03

- СЦМ-203-0233

- СЦМ-101-0889

- ТЕР10-01-060-01

- СЦМ-203-0358

- ТЕР09-06-001-01

- СЦМ-201-0636

дверных и воротных (100 м2)

Блоки дверные высококачественные	38

(м2)

Скобяные изделия для блоков входных дверей в	17

помещение однопол иных (компл)

85,72

73,35

7,47

Установка и крепление наличников	0,714

(100 м коробок блоков)

Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером	71,4

13x44 мм (м)

1050,78

877,90

10045,45

Монтаж: конструкций дверей	0,28

(I т конструкций)

Стоимость металлических дверей	0,28

(т) Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 1 Проемы :

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных Деревянные конструкции Материалы

Строительные металлические конструкции Итого В том числе:

Материалы

Машины и механизмы

ФОТ

Накладные расходы

1430,56	381,7	385,52	92,92        35,3096

49,87

429,79      366,82       62,97    103,91   39,4858

35,32

25390,46 1765,96

61,2	52,37	2,11	7,82	5,5835

533,36

294,22	245,81	36,11	89,49        25,0572

2,13 2812,73

79637,07       3130,4      1123,11	317,8

191,99
80533,85      3756,48      1393,81	381,36

276,47 4546,72 2718,95

4581,76	160,51

9789,01	190,78

72556,07

872,68	30,07

87799,52	381,36

75383,56 1393,81 4032,95 4546,72

| Сметная прибыль |  |  |  |  | 2718.95 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 799,52*5.35 |  |  |  |  | 469727,43 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Проемы |  |  |  |  | 469727,43 |  |  |  | 381,36 |
| Раздел 2. Новый РазделЭлсктромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 ГЕР46-03-011-01 | 11робивка в кирпичных степах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 2,3 | 877 165,16 | 711,84 46,97 | 2017,1 | 379,87 | 1637,23 108,03 | 15,64 | 35,972 |
| 15 ТЕРм08-02-403-03 | (100 м борозд) 11ровода групповых осветительных сетей. 1 [ровод в защитной оболочке или кабель двух- трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах (100 м) | 5,3 | 1046,76 399,97 | 176,72 69,97 | 5547,83 | 2119,84 | 936,62 370,84 | 37 | 196,1 |
| 16 ТЕРм08-02-403-01 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в пустотах плит перекрытий (100 м) | 2.9 | 442,8 183,77 | 88,42 34,35 | 1284,12 | 532,93 | 256,42 99,62 | 17 | 49,3 |
| 17 ССЦ6-041 | Кабель марки ВВГнг-ЛС-ЗХ2.5 | 0,82 | 5366,4 |  | 4400,45 |  |  |  |  |
| 18 ТЕРм08-03-591-02 | (1000М) Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) | 0,12 | 401,12 367,08 | 9,85 0,62 | 48,13 | 44,05 | 1,18 0,07 | 32,2 | 3,864 |
| 19 СЦМ-545-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки (шт) | 12 | 6.5 |  | 78 |  |  |  |  |
| 20 ТЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) | 0.1 | 526,19 434,34 | 9,85 0,62 | 52,62 | 43,43 | 0,99 0,06 | 38.1 | 3,81 |
| 21 ССЦ1-06 | Розетка штепсельная малогабаритная (шт) | 10 | 14 |  | 140 |  |  |  |  |
| 22 ТЕРр67-08-01 | Смена светильников с: лампами накаливания (100 шт.) | 0,12 | 7497,09 985,45 | 0,64 0,36 | 899,65 | 118,25 | 0,08 0,04 | 89,1 | 10,692 |
| 23 ТЕРр67-08-02 | Смена светильников с: люминесцентными лампами | 0,24 | 45386,81 1806,10 | 1,71 0,96 | 10892,83 | 433,46 | 0,41 0,23 | 163,3 | 39,192 |
| 24 ТЕРм08-03-572-03 | (100 шт.) Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до:600x600 (шт.) | i | 659,77 26,45 | 31,4 1,55 | 659,77 | 26,45 | 31,4 1,55 | 2,32 | 2,32 |
| Итого прямые затраты по разделу в цепах 2001г. |  |  |  |  | 26020,5 | 3698,28 | 2864,33 580,44 |  | 341,25 |
| Итого прямые затраты по разделу | с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 27472,32 | 4437.93 | 3576,50 835,83 |  | 409,5 |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 5035,53 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 3458,52 |  |  |  |  |

| Итоги по разделу 2 Новый РаздслЭлектромонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  | 8165,41 |  |  |  | 43,17 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  | 27800,96 |  |  |  | 366,33 |
| Итого |  |  |  |  | 35966,37 |  |  |  | 409,5 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  | 19457,89 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  | 3576,5 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  | 5273,76 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 5035,53 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 3458,52 |  |  |  |  |
| 35 966,37 * 5.35 |  |  |  |  | 192420,08 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Новый РазделЭлектромонтажные работы |  |  |  |  | 192420,08 |  |  |  | 409,5 |
| Раздел 3. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 ТЕРр65-19-03 | Демонтаж радиаторов несом до: 240 кг (100 шт.) | 0,16 | 2281,94 2113,02 | 168,92 94,76 | 365,11 | 338,08 | 27.03 15,16 | 234 | 37,44 |
| 26 ТЕРр65-09-02 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 20 мм (100 м трубопроводов) | 0,69 | 4594,94 950,05 | 63,84 2,52 | 3170,51 | 655,53 | 44,05 1,74 | 85,9 | 59,271 |
| 27 ТЕРр65-09-05 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 40 мм (100 м трубопроводов) | 0,34 | 6841,57 1342,68 | 63,84 2,52 | 2326.13 | 456,51 | 21,71 0,86 | 121,4 | 41,276 |
| 28 ТЕР18-03-001-01 | Установка радиаторов: чугунных (100 квт радиаторов и конвекторов) | 0,187 | 1449,56 781,22 | 320,22 33,16 | 271,07 | 146,09 | 59,88 6,20 | 75,7 | 14,1559 |
| 29 СЦМ-300-0556 | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-90, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм (квт) | 18,7 | 370,01 |  | 6919,19 |  |  |  |  |
| 29,1 ТЕРр65-16-01 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 м м (100 сгонов) | 0,32 | 1435,32 313,98 | 0,43 0,24 | 459,3 | 100,47 | 0,14 0,08 | 28,7 | 9,184 |
| 29,2 ТЕРр65-25-01 | Смена: воздушных кранов радиаторов (100 шт.) | 0,12 | 513,24 229,55 |  | 61,59 | 27,55 |  | 23,4 | 2,808 |
| 30 ТЕР 16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (1 шт) | 6 | 47,03 15,33 | 3,82 | 282,18 | 91,98 | 22,92 | 1,47 | 8,82 |
| 3) СЦМ-300-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм (шт) | 6 | 22,91 |  | 137.46 |  |  |  |  |

32    ТЕР16-05-001-02

33    СЦМ-300-1346

Установка вентилей, задвижек, затворов,

клапанов обратных, кранов проходных на

трубопроводах из стальных труб диаметром: до

50 мм

(1 ип)

Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды,

давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм

(шт)

47,35 15,33

89,85

4,56

94,7

179,7

30,66

9,12

I 47

2,94

34    ТЕРр65-24-01

35    ТЕР 16-07-003-06

36    ТЕР15-04-030-03

11роверка на прогрев отопительных приборов с	0,18

регулировкой

(100 приборов)

Врезки в действующие внутренние сети	2

трубопроводов отопления и водоснабжения

диаметром: 50 мм

(1 врезка)

Масляная окраска металлических поверхностей:	0,165

стальных балок, труб диаметром более 50 мм и

т.п., количество окрасок 2

(100 м2 окрашиваемой поверхности)

154,31 154,31

426,89 71,12

944,69 413,21

7,3 0,16

2,44 0,12

27,78

853,78

155,87

27,78

142,24

68,18

14,6 0,32

0/1 0,02

15,73

6,43

40,59

2,8314

12,86

6,6974

37    ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем	0,7	114,38

отопления, водопровода и горячего	66,98

водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода)

766,94 766,94

11робивка отверстий в кирпичных стенах для	0,06

38    ТЕРр69-01-02

водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 1 кирпич (100 отверстий) Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 3 Отопление :

Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) Внутренние санитарно-технические работы: смена труб (ремонтно-строительные)

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и Материалы Отделочные работы Прочие ремонтно-строительные работы Итого В том числе:

43,1

80,07

46,02

15430,46

15917,89

2722,03 1662,04

1046,57

8711,21

9800,57

317.16

300,55

125,9

20301,96

46,89

46,02

2177,98 2613,57

30,17

230,02 24,38

281,86 35,11

5,01

85,5

3,507

5,13

206,92 248,3

48,33 135,05

50,74

8.04

6,16

248,3

| Материалы |  |  |  |  | 13022,46 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Машины и механизмы |  |  |  |  | 281,86 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  | 2648,68 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 2722,03 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 1662,04 |  |  |  |  |
| 20 301,96*5.35 |  |  |  |  | 108615,49 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Отопление |  |  |  |  | 108615,49 |  |  |  | 248,3 |
| Раздел 4. Сантехника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 ТЕРр65-08-01 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 50 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) | 0,32 | 6009,8 665,76 | 9,55 1,20 | 1923,14 | 213,04 | 3,06 0,38 | 58,4 | 18,688 |
| 40 ТЕРр65-08-02 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) | 0,26 | 12540,66 705,66 | 19,09 2,40 | 3260,57 | 183,47 | 4,96 0,62 | 61,9 | 16,094 |
| 41 СЦМ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) | 2 | 12,4 |  | 24,8 |  |  |  |  |
| 42 ТЕРр65-06-12 | Смена санитарных приборов: унитазов типа "Компакт" (100 приборов) | 0,06 | 40387,39 4304,46 | 71,6 9,01 | 2423,24 | 258,27 | 4,3 0,54 | 412,7 | 24,762 |
| 43 ТЕРр65-06-10 | Смена санитарных приборов: гибких подводок (100 приборов) | 0,3 | 2757,3 546,53 | 4,77 0,60 | 827,19 | 163,96 | 1,43 0,18 | 52,4 | 15,72 |
| 44 ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм (100 м трубопроводов) | 0,48 | 364,18 331,00 | 5,94 1,20 | 174,81 | 158,88 | 2,85 0,58 | 34,66 | 16,6368 |
| 45 ТЕР16-04-002-01 | 1 (рокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) | 0,48 | 4294,72 2168,74 | 1504,59 208,41 | 2061,47 | 1041 | 722,2 100,04 | 190,24 | 91,3152 |
| 47 ТЕР16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) | 0,49 | 3279,14 1705,90 | 925,49 127,35 | 1606,78 | 835,89 | 453,49 62,40 | 149,64 | 73,3236 |
| 48 Ссц-300-9910-088 | Фасонные и соединительные части (шт) Смена арматуры смесителей: без душевой сетки | 2 | 89,85 |  | 179,7 |  |  |  |  |
| 49 ТЕРр65-05-07 |  | 0,06 | 17934,12 | 6,67 | 1076,05 | 125,16 | 0,4 | 200 | 12 |
|  | (100 шт.) |  | 2086,00 |  |  |  |  |  |  |
| 49,1 ТЕРр65-05-06 | Смена арматуры смесителей: с душевой сеткой (100 шт.) | 0,02 | 24383,5 2781,68 | 10,37 | 487,67 | 55,63 | 0,21 | 266,7 | 5,334 |

| Смена санитарных приборов: моек па I отделение (100 приборов) 0,02 | 34785,3 3414,78 | 66,83 8,41 | 695,71 | 68 3 | 1,34 0,17 | 327,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,06 | 17325,78 2211,16 | 66,83 8,41 | 1039,55 | 132,67 | 4,01 0,50 | 212 |
| 0,08 | 4020,68 795,81 | 13,15 1,56 | 321,65 | 63,66 | ! ,05 0,12 | 76,3 |
| 0,04 | 21018,87 2440,62 | 53,46 6,73 | 840,75 | 97,62 | 2,14 0,27 | 234 |
| 0,02 | 264,14 120,44 | 50,84 2,76 | 5,28 | 2,41 | 1,02 0,06 | 10,89 |

749,76

17698,12

18658,42

5015,11 3144,63

15843,29

954,26

444,76

9575,85

26818,16

13095,7

1482,76

4318,8

5015,11

3144,63

143477,16

143477,16

3399,96 4079,96

1202,46 165,86

1482,76 238,84

- ТЕРр65-06-15

- ТЕРр65-06-24

- ТЕРр65-06-03

- ТЕРр65-06-02

Смена санитарных приборов: умывальников (100 приборов)

Смена санитарных приборов: сифонов чугунных (100 приборов)

Смена санитарных приборов: трапов диаметром до 100 мм (100 приборов)

Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких (10 комплектов)

54    ТЕР17-01-001-18

11оддоны душевые стальные эмалированные	2	374,88

55    СЦМ-300-0539

мелкие ПМС-2 с уравнителем электрических потенциалов, размером 800x800x158 мм (компл) Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 4 Сантехника :

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб (ремонтно-строительные) Материалы

Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и Итого В том числе:

Материалы

Машины и механизмы

ФОТ

Накладные расходы

Сметная прибыль
26 818,16*5.35
Итого по разделу 4 Сантехника

6,548

12,72

6,104

9,36

0,2178

308,82 370,59

152,8

19,96 197,83 370,59

370,59

Раздел 5. Полы

56    ТЕРр57-02-01

Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытий)

2.2

104,95 102,17

2,78 1,56

230,89

224,77

6,12 3,43

11,39

25,058

Разборка покрытий полоп: из керамических	0,3

- ТЕРр57-02-03

- ТЕРр57-02-04

- ТЕРр57-03-02

- ТЕРр57-03-01

- ТЕР11-01-011-01

плиток

(100 м2 покрытий)

Разборка покрытий полов: цементных	0,22

(100 м2 покрыгий)

Разборка плинтусов: цементных и из	0,324

керамической плитки

(100 м плинтусов)

Разборка плинтусов: деревянных и из	1,44

пластмассовых материалов

(100 м плинтусов)

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	2,6

(100 м2 стяжки)

62    ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм	10,4

изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (100 м2 стяжки)

Устройство покрытий на цементном растворе из	0,3

63    ТЕР11-01-027-03

плиток: керамических для полов одноцветных с красителем (100 м2 покрытия)

64 64,1

65 (.6

Ф ЕР 11-01-034-8 Прайс-лист500\5.35 Прайс-лист ТЕРП-01-040-02

Устройство покрытий из ламината	2,1

(100 м2 покрытия)

Стоимость ламинированного покрытия	210

(м2)

Стоимость подложки	210

(м2)

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на	1,44

мастике кумароно-каучуковой КН-3 (100 м плинтусов)

Стоимость порогов металлических	21,6

67    Прайс-лист

(п.м) Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

1акладные расходы Сметная прибыль Итоги по разделу 5 Полы :

Полы (ремонтно-строительные) Полы

Материалы Итого В том числе:

| 716,25 30,83 214,88 205,63 9,25 | 69,87 | 20,961 |
| --- | --- | --- |
| 5,19 |  |  |
| 792,54 | 111,2 | 24,464 |
| 53,63 |  |  |
|  | 14,28 | 4,6267 |

685,42	17,29

4693,31	3602,44      1032,53       239,99

1090,87	243,76

128,09	41,5        41,5

128,09

33,82	48,7        48,7                 3,77    5,4288
33,82

1712,98	31,82      4453,75       936,86        82,73     39,51   102,726

360,33	15,25                            39,65

338,5	5,68      3520,4        47,42        59,07      0,5

4,56	2,52                              26,21

10014,68       104,62      3004,4       361,14        31,39    119,78    35,934
1203,79       31,79	9,54

373,72        57,2    119,78   251,538 66,76

101,05
17,2	371,52

145,51	3,2      8,99   12,9456

| 2292,86 | 27,24 | 4815,01 |
| --- | --- | --- |
| 177,96 | 31,79 |  |
| 93,45 |  | 19624,5 |
| 3,84 |  | 806,4 |
| 688,44 | 2,22 | 991,35 |

39155.83      2625,24      1041,50	488,88

204,41

39938,24      3150,29      1298,86	586,66

294,35 3805,9 2513,32

3380,62	96,65

22074,42	490,01
20802,42

46257,46	586,66

| Материалы |  |  |  |  | 35489,09 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Машины и механизмы |  |  |  |  | 1298,86 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  | 3444,64 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 3805,9 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 2513,32 |  |  |  |  |
| 46 257,46 * 5.35 |  |  |  |  | 247477,41 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5 Полы |  |  |  |  | 247477,41 |  |  |  | 586,66 |
| Раздел 6. Внутрен | чяя отделка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) | 2,45 | 204,7 204,70 |  | 501,52 | 501,52 |  | 22,82 | 55,909 |
| 69 ТЕР15-02-016-03 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) | 2,45 | 2383,1 927,93 | 135,16 63,50 | 5838,6 | 2273,43 | 331,14 155,58 | 85,84 | 210,308 |
| 70 ТЕРрб 1-02-03 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) | 1,12 | 2816,28 1486,99 | 14,34 8,05 | 3154,23 | 1665,43 | 16,06 9,02 | 146,07 | 163,5984 |
| 71 ТЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) | 6,36 | 7922,38 547,96 | 33,98 25,03 | 50386,34 | 3485,03 | 216,11 159,19 | 51,89 | 330,0204 |
| 72 СЦМ-402-9110-1 | Вычитается из расценки смесь растворная для ручной работы (т) | -6,16 | 7566,02 |  | -46606,68 |  |  |  |  |
| 73 СЦМ-101-1930прив | Сухая смесь штукатурная"Родбанд" 12167X5.35 (т) | 6,16 | 2274,2 |  | 14009,07 |  |  |  |  |
| 74 ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности) | 0,386 | 6665,79 3953,18 | 24,84 13,93 | 2572,99 | 1525,93 | 9,59 5,38 | 383,06 | 147,8612 |
| 75 ТЕР15-01-047-09 | Облицовка потолков гипсокартонными или тинсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом (100 м2 поверхности облицовки) | 2,6 | 7907,39 6183,95 | 168,76 3,84 | 20559,21 | 16078,27 | 438,78 9,98 | 592,9 | 1541,54 |
| 76 СЦМ-101-0741 | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм (м2) | 267,8 | 39,02 |  | 10449,56 |  |  |  |  |

77    ТЕР15-04-005-07

15,45 0,36

68,75

16,94

6,88 0,12

78    ТЕР15-04-005-02

79    TEPp63-07-05

80    ТЕР 15-01-020-03

Окраска поливинилацетатными	6,36

водоэмульсионными составами

высококачественная: по штукатурке стен

(100 м2 окрашиваемой поверхности)

Окраска поливинилацетатными	2,6

водоэмульсионными составами простая по

штукатурке и сборным конструкциям,

подготовленным под окраску: потолков

(100 м2 окраишваемой поверхности)

Разборка облицовки стен из плит и плиток:	0,9

керамических глазурованных плиток

(100 м2 поверхности облицовки)

Облицовка стен на цементном растворе с	0,9

карнизными, плинтусными и угловыми плитками:

в общественных зданиях но кирпичу и бетону

(100 м2 поверхности облицовки)

2249,19 760,38

1194,06 174,82

| 982,84 | 311,91 |
| --- | --- |
| 670,93 | 23,18 |
| 3832,79 | 22,15 |
| 2708,64 | 10,31 |

14304,85

3104,56

884,56

12449,51

4836,02

454,53

603,84

2437,78

98,26 2,29

17,89 0,31

280,72

20,86

19,94

9,28

437,25

44,044

66,87

74,3

256,5	230,85

Ремонт металлических лестничных решеток (100 м решетки)

3253,57 3904,29

1429,12 372,13

1804,26 535,88

92096,28

99294,45

42287,95 22659,12

1685,09

180851,37

11341,06

-32597,61

2024,89

213,67

723,05

164241,52

56551.98

1804,26

41474,09

•       42287,95

22659,12

34115,18

40938,21

67,09 3352,81

373,75

80,24 3,26

27,13 3904,29

| 0,28 | 568,6 104,97 | 1,5 0,84 | 159,21 | 29,39 | 0,42 0,24 | 9,71 | 2,7188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,28 | 1174,12 800,03 | 0,74 | 328,75 | 224,01 | 0,21 | 80,73 | 22,6044 |

- ТЕРр59-09-01

- ТЕРр62-35-02

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза

(100 м2 окрашиваемой поверхности) Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты но разделу е учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 6 Внутренняя отделка :

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных Отделочные работы

Штукатурные работы (ремонтно-строительные) Материалы

Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) Малярные работы (ремонтно-строительные) Итого В том числе:

Материалы

Машины и механизмы

ФОТ

Накладные расходы

Сметная прибыль

| 164 241,52*5.35 |  |  |  |  |  | 878692,13 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого но разделу 6 Внутренняя отделка |  |  |  |  |  | 878692,13 |  |  |  | 3904,29 |
|  | Раздел 7. Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | ТЕРр58-03-01 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий) | 1,16 | 81,83 81,63 | 0,2 | 94,92 | 94,69 | 0,23 | 9,1 | 10,556 |
| 82 | ТЕРР58-17-01 | Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов (100 м2 покрытий кровель) | 0,396 | 157,6 156,17 | 1,43 | 62,41 | 61,84 | 0,57 | 17,41 | 6,8944 |
| 83 | ТЕР08-08-005-01 | Кладка дымовых кирпичных груб (1 мЗ кладки (без вычета пустот)) | 10 | 1410,01 130,35 | 49,89 5,44 | 14100,1 | 1303,5 | 498,9 54,40 | 12,97 | 129,7 |
| 84 | ТЕР10-01-002-01 | Установка стропил (1 мЗ древесины в конструкции) | 16,75 | 2549,44 230,06 | 37,26 2,33 | 42703,12 | 3853,51 | 624,11 39,03 | 24,09 | 403,5075 |
| 85 | ТЕРр58-12-02 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: листовой стали (100 м2) | 6,7 | 2170,21 194,71 | 20,92 3,84 | 14540,41 | 1304,56 | 140,16 25,73 | 21,35 | 143,045 |
| 86 | ТЕР10-01-088-01 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам (1000 м2 обработанной поверхности) | 0,67 | 2722,61 317,68 | 84,46 3,57 | 1824,15 | 212,85 | 56,59 2,39 | 31,61 | 21,1787 |
| 87 | ТЕРЮ-01-087-01 | Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов (10 мЗ древесины в конструкции) | 1,675 | 775,24 84,24 | 22,74 0,78 | 1298,53 | 141,1 | 38,09 1,31 | 8,5 | 14,2375 |
| 88 | ТЕР46-03-009-03 | 11робивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см (100 шт.) | 0,4 | 1968,58 483,33 | 1485,25 169,15 | 787,43 | 193,33 | 594,1 67,66 | 45,77 | 18,308 |
| 89 | ТЕР06-01-015-01 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (1т) | 0,05 | 14334,85 3206,80 | 58,27 3,88 | 716,74 | 160,34 | 2,91 0,19 | 315,01 | 15,7505 |
| 90 | ТЕР09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) | 6,7 | 1042,48 356,78 | 519,82 43,05 | 6984,62 | 2390,43 | 3482,79 288,44 | 35,5 | 237,85 |
| 91 | СЦМ-101-1875 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,55 мм | 3,685 | 12279,88 |  | 45251,36 |  |  |  |  |
| 92 | СЦМ-101-1735 | (т) Винты самонарезающие СМ 1-35 (т) Устройство мелких покрытий (брандмауэры, | 0,03 | 38529,83 |  | 1155.89 |  |  |  |  |
| 93 | ТЕР12-01-010-01 |  | 0,25 | 8274,5 | 23.81 | 2068,63 | 276,52 | 5,95 | 112,75 | 28,1875 |
|  |  | парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной |  | 1106,08 | 3,11 |  |  | 0,78 |  |  |
|  |  | стали |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (100 м2 покрытия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | ТЕР12-01-009-02 | Устройство желобов: подвесных (100 м желобов) | 1,16 | 5914,11 308,13 | 23,08 2,48 | 6860,37 | 357,43 | 26,77 2,88 | 31,41 | 36,4356 |

Смена частей водосточных груб: прямых звеньев	0,36

2654,52

470,57

521,61

672,08 1283,11

113,7

- ТЕРр58-10-01

- ТЕРр58-10-06

- ТЕРр58-10-03

98	ТЕР 10-01-003-01
98,1	СЦМ-203-0002

- ТЕР15-05-003-03

- ТЕР12-01-012-01

- ТЕР 15-04-030-04

129,96

7373,66 361,01

7842,82 520,91

4346,77 626,86

336,04

65.04

583,23

13,248

3,47

36,8

0,36

3,186

53.1

0.71

7.668

63,9

43,8 3,42

13,26

6,63

0,49 0,08

63,51

1,3972

1153,36 1384,03

5587,92 491,60

6823,50 707,91

221,52 155,64 542,62 21,97 18,9 285,42

86,83

51,13

1384,03

9,63

с земли, лестниц или подмостей

(100 м)

Смена частей водосточных груб: воронок с	0,06

31,25

5,92

лестниц или подмостей

(100 шт.)

75,22

Смена частей водосточных труб: колен с земли,	0,12

5,92

лестниц и подмостей

(100 шт.)

130,08

21,9 1,71

Устройство слуховых окон	2

(1 слуховое окно)

Блоки оконные с двойным остеклением со	2,2

спаренными створками одностворные ОС 9-9,

пл.0.75 м2

(м2)

13,71

5168,07 623,03

22,16

3,57

Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	0,022

окон: с одинарным переплетом

(100 м2 площади проемов по наружному обводу

коробок)

| Ограждение кровель перилами 1,16 | 3389,71 67,90 | 57,33 4,50 | 3932,06 | 78,76 | 66,5 5,22 | 6,67 | 7,7372 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,58 | 1254,87 723,39 | 2,44 0,12 | 727,82 | 419,57 | 1,42 0,07 | 71,06 | 41,2148 |

(100 м ограждения)

Масляная окраска металлических поверхностей:

решеток, переплетов, груб диаметром менее 50

мм и т.п., количество окрасок 2

(100 м2 окрашиваемой поверхности)

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.	•48824,15	11228,65

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам	152305,47	13474,39

Накладные расходы	15053,74

Сметная прибыль	9980,68
Итоги по разделу 7 Кровля :

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	21788,85

Конструкции из кирпича и блоков	17791,57

Деревянные конструкции	57070,41

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных	1554,13

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	1076,99

Строительные металлические конструкции	13975,26

Материалы	47690,36

Кровли	14631,46

Отделочные работы	1760,86

Итого	177339,89
В том числе:

Составил: Гл УпС АМС г.

| Материалы |  |  | 132007,58 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Машины и механизмы |  |  | 6823,5 |  |  |  |
| ФОТ |  |  | 14182,3 |  |  |  |
| Накладные расходы Сметная прибыль |  |  | 15053,74 9980,68 |  |  |  |
| 177 339,89*5.35 |  |  | 948768,41 |  |  |  |
| Итого по разделу 7 Кровля |  |  | 948768,41 |  |  | 1384,03 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  | 418862,41 | 60375,69 | 13478,46 2030,81 | 6070,61 |
| Итого прямые затраты по смете с | учетом коэффициентов к итогам |  | 434120,64 | 72450,82 | 16661,56 2924,38 | 7284,73 |
| Накладные расходы |  |  | 78466,97 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  | 46137,25 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  | 530923,9 |  |  | 6918,4 |
| Итого Монтажные работы |  |  | 27800,96 |  |  | 366,33 |
| Итого |  |  | 558724,86 |  |  | 7284,73 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  | 345008,26 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  | 16661,56 |  |  |  |
| ФОТ |  |  | 75375,2 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  | 78466,97 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  | 46137,25 |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  | 11174,5 |  |  |  |
| Итого с непредвиденными 569 899,36 * 5.35 |  |  | 569899,36 3048961,58 |  |  |  |
| НДС 18% ВСЕГО по смете |  |  | 548813,08 3597774 |  |  | 7284,73 |

Мамиев О.Х

ДзардановВ.

Проверил: Главш