« Согласованно ■» На^альнщсУиравления здравоохранения

[ильнфго дома № 2 Л. Гасиева _200£   г.

t;

S»

^■'■'""      Технические требования к жидкостной помпе гистероскопической^^^-у ( Rudolf Medizintechnik GmbH & Co.KG, Германия).

| № | Наименование | Параметр | Требуемые технич.харак теристики | Кол-во | Соответствие требованию | Требования технического задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение |  |  |  | Да | Наличие |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандар та России |  |  |  | Да | Наличие |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |  |  | Да | Наличие |
| 2.1 | Жидкостная помпа гистероскопическая (перистальтический насос роликового типа) |  |  | 1 | Да | Наличие |
| 2.2 | Микропроцессорное управление |  |  |  | Да | Наличие |

| 2.3 | Система защиты от избыточного давления |  |  |  | Да | Наличие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Детектор наличия пузырьков |  |  |  | Да | Наличие |
| 2.5 | Цифровые дисплеи параметров |  |  |  | Да | Наличие |
| 2.6 | Комплект подставки включает: Основной блок (помпа) |  |  | 1 | Да | Наличие |
| 2.7 | Запасные предохранители |  |  | 2 | Да | Наличие |
| 2.8 | Сетевой кабель длиной не менее 2 м |  |  | 1 | Да | Наличие |
| 2.9 | Руководство пользовате ля |  |  | 1 | Да | Наличие |
| 3 | Помпа для ирригации | Область применения | гистероскоп ия/гистеро-резекция | 1 | Да | Наличие |
|  |  | Система безопасности пациента |  |  | Да | Наличие |
|  |  | Максимальный поток в диапазоне | 30-500 мл/мин. |  | Да | Наличие |
|  |  | Рабочее напряжение | 100-240 В |  | Да | Наличие |

|  |  | Размеры | 360*268* 137 мм |  | Да | Наличие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установки номинального давления в диапазоне | От 15 до 100 мм рт. ст.и от 100 до 150 ммрт.ст |  | Да | Наличие |
|  |  | Функции мониторинга объемов | Наличие |  | Да | Наличие |
|  |  | Потребляемая мощность | 45 ВА |  | Да | Наличие |
|  |  | Класс безопасности | 1 |  | Да | Наличие |
|  |  | Вес | 4 кг |  | Да | Наличие |
| 4 | Набор шлангов | Тип | одноразо вые | 1 | Да | Наличие |
|  |  | Кол-во в комплекте | 10 |  |  | Наличие |
|  |  | назначение | ирригация |  | Да | Наличие |
| 5 | Набор шлангов | Тип | Многоразов ые | 1 | Да | Наличие |
|  |  | Назначение | ирригация |  | Да | Наличие |

| 6 | Набор шлангов | Тип | одноразо вые | 2 | Да | Наличие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Назначение | аспирация |  | Да | Наличие |
| 7 | мембрана | Назначение | Для камеры давления | 1 | Да | Наличие |
|  |  | Кол-во в упаковке | 10 шт. |  | Да | Наличие |
| 8 | Бутыль | объем | 2л | 5 | Да | Наличие |
| 9 | Весы | назначение | Измерение разницы объемов | 1 | Да | Наличие |
| 10 | Приборная стойка | Количество полок Количество держателей для бутыли | 1 5 | 1 | Да Да | Наличие Наличие |