Гранд-СМЕТА

Согласовано:

Утверждаю:

-

Начальник УДСБ и О /Э.Б.Гадиев

Ул.Кошевого-Кольбуса

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № JS3

(локальная смета) на Устройство ж/бетонной подпорной стенки и ж/бетонной лестницы в районе моста (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 1 765 193,00 руб.

Средства на оплату труда 21772 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

С пересчетом в цены на 4 кв.2009 г.

■ Составил Стенина PJ4.

1*

( инициалы, фамилия)]

Проверил Черногл

iuch( инициалы, фамилия//

I ранд-CMETA

| № пи | Обоснование | 11аименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая слоимое 1 ь |  |  | Т/з осн. раб. на ел./ Всего | Т/з мех. на ел./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Весло | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ 3/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ 3/пМех. |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР 1-02-057-1 | Разработка грунта вручную в граншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 (планировка груша пол фундаменты) | 100 мЗ грун та | 0.054 | 1058.46 | 1058,46 |  | 57 | 57 |  | 118 6.372 |  |
| 2 | ТЕР 1-01-014-3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.4 (0.35-0.45) мЗ. гр\ una грунтов 3 | 1000 мЗ труп та | 0.24 | 8612.95 | 250.80 | 8350,94 1259,17 | 2067 | 60 | 2004 302 | 27.96 6,7104 | 81.08 19,4592 |
| 3 | ТЕР 1-01-004-3 | Разработка грунта в отпал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.4 (0.3-0.45) мЗ, группа грунтов 3 | 1000 мЗ грун та | 0.176 | 5719,76 | 102,44 | 5617,52 771.53 | 1007 | 18 | 989 1 36 | 11.42 2,0099 | 49.68 8.7437 |
| 4 | ТЕР 1-02-057-3 ОЗП*1.2: 13*1.2 | Разработка груша вручную в граншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (()311*1.2) | 100 мЗ труп та | 0.111 | 2669,47 | 2669,47 |  | 296 | 296 |  | 297.6 33,0336 |  |
| 5 | ССЦ 20031. | Гранспортировка грунта на 1 км | т | 432 | 3.65 |  | 3,65 | 1577 |  | 1577 |  |  |
| 6 | ТЕР1-01-034-2 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением груша ло 5 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (.i.e.). 2 группа грунтов | 1000 м.З грун та | 0.18 | 729.5 1 |  | 729.51 II 1.12 | 1 !¦ |  | 131 20 |  | 6.7! 1.2078 |
| 7 | ТЕР1-02-061-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям. группа трутов 2 | 100 мЗ труп та | 0.115 | 835,92 | 835.92 |  | 96 | 96 |  | 97.2 11.178 |  |

Гранд-СМЕТА

ГЕР6-01-001-23

Устройство ленточных фундаментовО железобетонных при ширине поверху более 1000 мм

1.

100

мЗ

бетона, бую-бе 1 О на и желе

ю-бето на в лелс

D.342

S.

3637.66 389.82

10.

11.

12.

110.5754

13.

9.234

in

СЦМ-204-0021

CI [М-204-0036

12

13

СЦМ-204-0021       j Горячекатаная арматурная сталь периоди
ческого профиля класса Л-111 диаметром 10
мм

Надбавки к ценам заготовок за сборку и
сварку каркасов и сеток плоских диамет
ром^ 0 мм

СЦМ-204-0036

Устройство подпорных стенок монолитных
железобетонных

ГЕР30-08-008-6

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса Л-111 диаметром 10

мм

11адбавки к ценам заготовок за соорку и
сварку каркасов И сеток плоских диамет
ром 10 мм

Горячекатаная арматурная сталь периоди
ческого профиля класса Л-111 диаметром
16-18 м м

СЦМ-204-0024

Надбавки к пенам заготовок за сборку и
сварку каркасов И сеток плоских диамет-
ром 16-18 мм

CI [M-204-0039

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси (пол площадки и ступени)

ТЕР27-04-001-2

1 мЗ

100

мЗ

маге риала осно

n;i~ и i' я (в

IIJIOI

пом те и'1

0.322

0.322

61,9

0.221 3

0,221

0.432

0.432

0.121

74.32.18

1514.96

2536.08

7932,18

7362,25

1192.89

2554,64

169.90

144.78

1089,35 98,82

2394,25

226.07

I56983

1755

3181

W)

10517

674.31 6117

."in 27

16,69 10.33,111

15.72 .9021

6,73 416,587

14.81 1.792

Гранд-СМЕТА

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 1 1. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | СЦМ-408-0245 | Материалы из ГНС | мЗ | 14.76 | 58.44 |  |  | 863 |  |  |  |  |
| 18 | TEP8-0I -002-2 | Устройетво основания пол площадки и ступени щебеночного | 1 м.З ос но нация | 13.1 | 309.59 | 9.03 | 25.19 2.43 | 4056 | 118 | 330 1} | 0,99 12.969 | 0.21 2.751 |
| 19 | СЦМ-408-0021 | Щебень из природного камня для строительных paooi марка 400. фракция 5 (3) -10 мм | мЗ | 1 5.06 5 | 238.97 |  |  | -3600 |  |  |  |  |
| 20 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24. фракция 20-40 мм | мЗ | 15.06 5 | 134.84 |  |  | 203 1 |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР6-01-001-1 | Устройство бетонной подготовки | 100 мЗ бетона, буто-бето на и желе 30- бето на и деле | 0.213 | 66929,34 | 1462,38 | 992,30 161,20 | 14256 | 311 | 211 34 | 163,03 34,7254 | 10.51 2,2386 |
| 22 | ГЕР6-01-111-1 | Устройство лестничных маршей и опалубке прямоугольных | 100 мЗ желе 30- бего на в деле | 0,095 | 85838,58 | 23908,87 | 5858.23 868,78 | 8155 | 2271 | 557 83 | 2412,6 229.197 | 60,12 5,7114 |
| 23 | СЦМ-401-0008 | Бетон тяжелый, класс В 22.5 (М300) | мЗ | 9.642 5 | 797.45 |  |  | 7689 |  |  |  |  |
| 24 | СЦМ-204-0021 | Горячекатаная арматурная сталь периодическою профиля класса A-II1 диаметром 10 мм | i | 0,832 | 7932.18 |  |  | 6600 |  |  |  |  |
| 25 | СЦМ-204-0036 | 1 [адбавки к иенам заготовок за сборку и сварк\ каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм | т | 0,832 | 1514.96 |  |  | 1260 |  |  |  |  |
| [hoi о прямые ;;пр.иы по смете |  |  |  |  |  |  |  | 259550 | 14888 | 74764 6884 | 14S1 ~8 | 467.72 |
| (Idiiiecipome.'ibiibie работы |  |  |  |  |  |  |  | 237955 | I48S8 | "3 1 87 688 | 1 181."8 | 16" 71 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181."8 | 46".-2 |

Гранд-СМЕТА

| 1 2. 3. 1. 5 6. 7. 8. | 9. | 10. | П. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| И ioi о маш и мех-мы | 73 IS7 |  | 73 1 87 |  |  |
| Итого ФОТ | 21772 | 14888 | 6884 |  |  |
| Накладные расходы | 23569 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 449,00) | 354 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (01 536,00) | 509 |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 3 958,00) | 4 156 |  |  |  |  |
| 1 10,00% ФОТ (от 16 634,00) | 1X297 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (01 45,00) | 64 |  |  |  |  |
| [22,00% ФОТ (от 150.00) | 183 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 16513 |  |  |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 449,00) | 202 |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 536,00) | 268 |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 3 958,00) | 2573 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 16 784.00) | 13427 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 45.00) | 43 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительиые рабогы | 278034 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка | 1577 |  |  |  |  |
| ИТОГО | 239530 | 14888 | 74764 6884 | 1481,78 | 467,72 |
| Накладные расходы | 23569 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 16513 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 279611 |  |  |  |  |
| Перевод в цены на 4 кв.2009 г. (279 612,00 х 5.35) | 1495926 |  |  |  |  |
| НДС 18% | 269267 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 1765193 |  |  |  |  |