Согласовано:	Утверждаю:

Начальник УДСБ и О

«____»____Э.Б.Гадиев

Г.Владикавказ

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Устройство м/ограждения из труб по улицам: .Московская, Куйбышева, Ватутина, Джанаева

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 527 691,00 руб.

- Средства  на оплату труда 7762 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

С пересчетом в цены на 4 кв.2009 г.

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-02-058-3 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,207 | 3686,67 | 3686,67 |  | 763 | 763 |  | 411 85,077 |  |
| 2 | ТЕР6-01-001-1 | Бетонирование металлических столбов | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,207 | 66929,34 | 1462,38 | 992,30 161,20 | 13854 | 303 | 205 33 | 163,03 33,7472 | 10,51 2,1756 |
| 3 | ТЕР6-01-015-6 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 1 т | 1,844 | 1078,28 | 512,41 | 488,41 27,18 | 1988 | 945 | 901 50 | 46,33 85,4325 | 4,38 8,0767 |
| 4 | Прайс лист - ТИВА | Труба диам.57мм (32100:5,45:1,18) | т | 1,844 | 4991,45 |  |  | 9204 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР9-03-029-1 | Монтаж ограждения металлического из профтрубы с креплением к закладным деталям | 1 т конструкций | 6,619 | 1205,89 | 349,92 | 758,48 87,74 | 7982 | 2316 | 5020 581 | 32,37 214,257 | 5,83 38,5888 |
| 6 | Прайс лист - ТИВА | Труба диам.40мм (32100:5,45:1,18) | т | 2,687 | 4991,45 |  |  | 13412 |  |  |  |  |
| 7 | Прайс лист - ТИВА | Труба диам.50мм (31000:5,45:1,18) | т | 3,4 | 4820,40 |  |  | 16389 |  |  |  |  |
| 8 | Прайс лист - ТИВА | Труба диам.20мм (30500:5,45:1,18) | т | 0,532 | 4742,65 |  |  | 2523 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,83 | 1254,87 | 723,39 | 2,44 0,12 | 4806 | 2771 | 9 | 71,06 272,1598 | 0,04 0,1532 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 70921 | 7098 | 6135 664 | 690,67 | 48,99 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 30615 | 4782 | 1115 83 | 476,42 | 10,41 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 30615 | 4782 | 1115 83 | 476,42 | 10,41 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 24719 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 1115 |  | 1115 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 4865 | 4782 | 83 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 4918 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 763,00) |  |  |  |  |  |  |  | 610 |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 4 102,00) |  |  |  |  |  |  |  | 4307 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 2679 |  |  |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 763,00) |  |  |  |  |  |  |  | 343 |  |  |  |  |
| 65,00% ОЗП (от 1 248,00) |  |  |  |  |  |  |  | 811 |  |  |  |  |
| 55,00% ФОТ (от 2 771,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1524 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 38211 |  |  |  |  |
| Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  | 40306 | 2316 | 5020 581 | 214,26 | 38,59 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 40306 | 2316 | 5020 581 | 214,26 | 38,59 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 32969 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 5020 |  | 5020 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 2897 | 2316 | 581 |  |  |
| Накладные расходы 90,00% ФОТ (от 2 897,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2607 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85,00% ФОТ (от 2 897,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2462 |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  | 45376 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 70921 | 7098 | 6135 664 | 690,67 | 48,99 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 7525 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 5141 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 83587 |  |  |  |  |
| Перевод в цены на 40 кв.2009 г. (83 588,00 х 5,35) |  |  |  |  |  |  |  | 447196 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 80495 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 527691 |  |  |  |  |